Практична робота 1

БУДІВНИЦТВО З ВИКОРИСТАННЯМ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Мета роботи: ознайомити студентів із принципами «зеленого» та енергоефективного будівництва, навчитися проектувати будівлі з урахуванням екологічних стандартів, порівняти варіанти енергозберігаючих рішень у трьох типах будівель, розробити практичні пропозиції щодо оптимізації енергоспоживання.

Теоретична частина

Енергоефективність будівель:

- Огороджувальні конструкції: утеплення стін, даху, підлоги (теплоізоляція). Матеріали для утеплення: мінеральна вата, пінополістирол, пінополіуретан.

- Вікна та двері: багатокамерні склопакети, енергозберігаюче напилення, ущільнювачі.

- Вентиляція: системи рекуперації тепла.

  Альтернативні джерела енергії :

- Сонячна енергетика: сонячні колектори для гарячого водопостачання, фотоелектричні панелі для виробництва електроенергії.

Розумний будинок: Системи автоматизації та управління енергоспоживанням. Датчики освітлення, терморегулятори, «розумні» лічильники.

Теплові насоси:використання тепла землі, води або повітря для опалення та охолодження.

## Хід роботи

### Етап 1. Поділ на групи та вибір об’єкта

Студенти діляться на 3 групи (або працюють індивідуально у варіантах). Кожна група має розробити концепцію енергоефективної будівлі, що включає:

Загальні принципи: Визначення цілей енергозбереження.

Технологічні рішення: Перелік конкретних енергозберігаючих технологій для обраного типу будівлі.

Орієнтовний розрахунок: Приблизна оцінка економії енергії та терміну окупності.

- Проект «Енергоефективна школа».

Завдання: Розробити концепцію енергоефективної школи на 500 учнів.

Специфіка: Велика площа, високе енергоспоживання на освітлення, опалення, вентиляцію.

Ключові технології:

  - Використання природного освітлення (великі вікна, світлові колодязі).

  - Автоматизовані системи управління освітленням (датчики руху, світла).

  - Система рекуперації тепла для вентиляції.

  - Можливість встановлення сонячних панелей на даху для часткового забезпечення електроенергією.

  - Утеплення фасаду та даху, заміна вікон на енергоефективні.

- Проект «Енергоефективний дитячий садок».

Завдання: Розробити концепцію енергоефективного дитячого садка на 100 дітей.

Специфіка: Особливі вимоги до мікроклімату, безпеки та комфорту.

Ключові технології:

  - Тепла підлога з використанням теплового насоса.

  - Сонячні колектори для гарячого водопостачання (для кухні, санвузлів).

  - Вікна з безпечним склом та багатокамерними склопакетами.

  - Екологічні та безпечні для здоров'я утеплювачі.

  - Система «розумного будинку» для контролю температури та вологості в приміщеннях.

- Проект «Енергоефективний приватний будинок».

Завдання: Розробити концепцію енергоефективного приватного будинку площею 150 м².

Специфіка: Можливість повної інтеграції різних технологій.

- Ключові технології:

  - Комплексна теплоізоляція: стіни, дах, фундамент.

  - Встановлення теплового насоса «повітря-вода» або «земля-вода» для опалення та ГВП.

  - Монтаж фотоелектричних панелей на даху для генерації електроенергії.

  - Система рекуперації повітря.

  - Використання системи «розумний будинок» для керування опаленням, освітленням, жалюзі.

Кожна група отримує завдання: скласти проект будівлі з використанням енергозберігаючих рішень.

### Етап 2. Розробка проєктів

- Кожна група створює схему будівлі у цифровому вигляді.

- Вносить у план місця використання енергоефективних технологій (де утеплення, де сонячні панелі, де системи вентиляції).

- Складає таблицю «Енергоефективна будівля» з розрахунком економії енергії та зменшенням викидів CO₂.

### Етап 3. Презентація результатів

Кожна група презентує свій проект (5-7 хв.):

- опис будівлі;

- запропоновані технології;

- очікувана економія енергії;

- екологічний ефект.

### Етап 4. Підсумки та дискусія

- Студенти обговорюють, який проект найбільш реалістичний і корисний для України.

- Формулюються висновки: «Які енергозберігаючі технології доцільні для шкіл, садків та приватних будинків».

## Завдання для студентів

- Скласти енергетичний баланс своєї будівлі (традиційний варіант).

- Запропонувати 3–5 енергозберігаючих технологій.

- Побудувати таблицю «Економія енергії та коштів».

- Виконати схему-план будівлі із зазначенням технологій.

- Презентувати результати у вигляді короткого виступу.