57
150

3.5. Алгоритмічні методи підвищення точності визначення 
геометричних параметрів виробів з природного каменю шляхом їх 
візуалізації
Як було визначено в розділі 1, найбільш суттєвою похибкою при вимірюванні координат контурних точок виробів є похибка, обумовлена дискретним характером цифрових відеозображень. Ця похибка в принципі не може бути скомпенсована алгоритмічними методами для одного окремо взятого результату вимірювання координати. Але відеозображення виробів містять результати одночасного вимірювання ряду координат, що отримані для послідовності близько розташованих точок. Ці точки утворюють контур виробу. Тому, використовуючи алгоритмічні методи обробки та апріорну інформацію про форму контурів, можна суттєво підвищити точність вимірювання ГП виробів з природного каменю. 

В даному підрозділі розроблено високоточний метод визначення ГП на основі апроксимації виміряних координат контурних точок (патенти України на винахід 77514 С2, 90621 С2, 90627 С2, 91315 С2 [39, 50, 51, 53]). При цьому використовується апріорна інформація про форму: 
– виробу з природного каменю [119]; 

– спеціальної мітки у вигляді відрізка прямої лінії, що нанесена на поверхню ОВ (складових частин виробничого обладнання, що використовується при виготовленні виробів та інших об’єктів) і характеризує просторове розташування та параметри руху цих об’єктів [39, 50, 51, 53]. 

Більшість промислових виробів з природного каменю мають грані у вигляді прямих ліній. Це блоки, видобути з родовищ, оброблені плити та елементи будівельних конструкцій, бордюрний камінь, декоративно-облицювальні вироби [119]. 
Тому розглянемо задачу лінійної апроксимації контуру на відеозображенні, що відповідає грані виробу або мітці на поверхні інших ОВ. 
Лінійна апроксимація виконується для множини точок, що належать ділянці контуру виробу на цифровому відеозображенні. Ця ділянка має форму відрізка прямої лінії, що описується аналітичною залежністю [164]: 
	
[image: image1.wmf])

ˆ

(

ˆ

ê

ê

ñ

x

x

b

a

y

-

+

=

, 


[image: image2.wmf]c

x

ñ

n

x

ˆ

ˆ

d

=

,   
[image: image3.wmf]å

=

=

L

j

j

c

n

L

n

1

*

1

ˆ

,   
[image: image4.wmf]c

y

c

m

y

a

ˆ

ˆ

ˆ

ê

d

=

=

,   
[image: image5.wmf]å

=

=

L

j

j

c

m

L

m

1

*

1

ˆ

.
	(3.26)


де 
[image: image6.wmf])

,

(

*

*

j

j

m

n

 – виміряні координати 
[image: image7.wmf]j

-ї точки контуру виробу на цифровому відеозображенні, 
[image: image8.wmf]L

 – кількість точок контуру, що використовуються в процедурі лінійної апроксимації. Коефіцієнт 
[image: image9.wmf]ê

b

 визначає кутове положення грані: 
[image: image10.wmf])

(

ê

b

arctg

=

a

; а величини 
[image: image11.wmf]c

c

y

a

x

ˆ

ˆ

,

ˆ

ê

=

 є координатами середньої точки грані. 

Для алгоритмічної оцінки коефіцієнта 
[image: image12.wmf]ê

b

 і кутового положення грані 
[image: image13.wmf]a

 можливо використання різних методів [164, 165, 170, 249, 250, 328]. 
Метод на основі координат двох точок 
[image: image14.wmf])

,

(

*

1

*

1

m

n

, 
[image: image15.wmf])

,

(

 

*

2

*

2

m

n

, що належать грані на цифровому відеозображенні [169, 170], є найбільш простим в плані виконання обчислень, але найменш точним і може застосовуватися лише для попередніх оцінок і порівняння з іншими методами: 


[image: image16.wmf]*

1

*

2

*

1

*

2

n

n

m

m

arctg

-

-

=

a

.


Метод найменшим квадратів є найбільш відомим та апробованим методом побудови лінійних та нелінійних аналітичних залежностей по експериментальним даним, однак вимагає виконання ряду умов по відношенню до цих даних [164, 165]. Метод найменших модулів [249] є менш відпрацьованим і більш складним у обчислювальному плані, ніж метод найменших квадратів. Його застосування доцільно у випадках, коли вимірювання недостатньо точні або виконуються під впливом великої кількості факторів, що заважають їх проведенню та викривляють результати вимірювань.

Методи на основі мінімаксного критерію [165] дозволяють визначити оптимальну функціональну залежність у випадку обробки результатів прецизійних вимірювань, коли їх похибки не перевищують інструментальної похибки засобу вимірювань. Однак, ці методи є досить складними у обчислювальному плані. Вимірювання ГП та параметрів руху виконуються, як правило, у реальному часі, тому застосування досить складних обчислювальних методів є неприйнятним.

Робастні методи [164] побудови залежностей по експериментальним даним застосовуються у випадку відхилення розподілу похибок вимірювань від нормального закону або у випадку присутності грубих похибок та промахів у результатах вимірювань. Конфлюентні методи [164] обробки експериментальних даних замінюють метод найменших квадратів у разі невиконання умов застосування цього методу. 

Тому далі будемо розглядати метод найменших квадратів, як найбільш апробований метод, та конфлюентні методи, що замінюють метод найменших квадратів у випадку невиконання умов застосування цього методу. 

Розглянемо визначення кутового положення грані виробу на основі методу найменших квадратів. Оцінка коефіцієнта 
[image: image17.wmf]ê

b

 [164]

[image: image18.wmf]å

å

=

=

-

-

=

L

j

ñ

j

L

j

ñ

j

j

n

n

n

n

m

b

1

2

1

*

ê

)

ˆ

(

)

ˆ

(

ˆ


(3.27)

є незміщеною з дисперсією


[image: image19.wmf]å

=

-

s

=

s

L

j

ñ

j

m

b

n

n

1

2

2

2

ê

ˆ

)

ˆ

(

*

, 
(3.28)
де 
[image: image20.wmf]j

n

 – точні значення координат точок грані, 
[image: image21.wmf]2

*

m

s

 – дисперсія похибки вимірювання координат 
[image: image22.wmf]*

j

m

.

Результат визначення кутового положення грані виробу 

[image: image23.wmf](

)

ê

ˆ

arctg

ˆ

b

=

a

,   
[image: image24.wmf]2

2

ê

2

ê

ˆ

2

ê

ˆ

2

ê

2

ˆ

)

ˆ

1

(

ˆ

ˆ

b

b

b

b

+

s

=

s

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

a

¶

=

s

a

.
(3.29)

З математичної точки зору застосування методу найменших квадратів вимагає виконання ряду умов [164, 329]: 

1. Значення аргументу лінійної функції (координати 
[image: image25.wmf]j

n

) відомі точно.

2. Результати вимірювання значень функції (координати 
[image: image26.wmf]*

j

m

) містять тільки випадкові похибки, що незалежні, мають нульове математичне сподівання і дисперсію 
[image: image27.wmf]2

*

m

s

.

3. Похибки вимірювання 
[image: image28.wmf]*

j

y

 мають нормальний розподіл. 

При вимірюванні ГП виробів за їх відеозображеннями перша умова не виконується, так як координати 
[image: image29.wmf]*

j

n

 вимірюються на відеозображенні з похибкою, що має дисперсію 
[image: image30.wmf]2

*

n

s

. Похибки вимірювання координат 
[image: image31.wmf]*

j

m

 складаються з ряду похибок, що мають рівномірний або нормальний розподіл (див. підрозділ 1.4). Тому друга умова виконується, третя – виконується наближено. 

У випадку невиконання першої умови оцінка коефіцієнта 
[image: image32.wmf]ê

ˆ

b

 містить додаткові похибки і не є незміщеною. Тому необхідно переходити до конфлюєнтних методів апроксимації граней виробу, що враховують наявність похибки в 
[image: image33.wmf]*

j

n

. Такі методи забезпечують оцінки 
[image: image34.wmf]ê

ˆ

b

, що сходяться к 
[image: image35.wmf]ê

b

 із збільшенням числа 
[image: image36.wmf]L

 виміряних координат. 

В приладовій системі відомі результати вимірювання координат 
[image: image37.wmf]*

j

n

 і 
[image: image38.wmf]*

j

m

, а відношення дисперсій 
[image: image39.wmf]1

/

2

*

2

*

=

s

s

=

n

m

D

k

, так як ці вимірювання виконуються для одного відеозображення однаковими методами. Тоді коефіцієнт 
[image: image40.wmf]ê

b

 визначається на основі узагальненої оцінки ортогональної регресії  [164]: 

[image: image41.wmf]D

c

c

k

b

+

l

±

l

=

2

ê

ˆ

,
(3.30)

де 


[image: image42.wmf]xy

x

D

y

c

k

S

S

-

S

=

l

2

,   
[image: image43.wmf]å

=

-

=

S

L

j

ñ

j

y

m

m

1

2

*

)

ˆ

(

,   
[image: image44.wmf]å

=

-

=

S

L

j

ñ

j

x

n

n

1

2

*

)

ˆ

(

,


[image: image45.wmf]å

=

-

-

=

S

L

j

ñ

j

ñ

j

xy

m

m

n

n

1

*

*

)

ˆ

(

)

ˆ

(

, 

а знак в формулі (3.30) визначається з урахуванням квадранта розташування контура на координатній площині 
[image: image46.wmf]xOy

.

В даному методі оцінка 
[image: image47.wmf]ê

ˆ

b

 визначається з систематичною похибкою [164]

[image: image48.wmf]x

n

m

b

b

b

S

s

+

s

=

D

ê

2

*

2

ê

2

*

ñèñò

ê 

ˆ

ˆ

ˆ

2

, 
(3.31)
і дисперсію


[image: image49.wmf]x

n

m

b

b

S

s

+

s

=

s

2

*

2

ê

2

*

2

ê

ˆ

ˆ

. 
(3.32)
Перевагою узагальненої оцінки ортогональної регресії є те, що в результаті апроксимації отримуємо пряму ортогональної регресії. Для такої прямої мінімальна сума квадратів відстаней до точок 
[image: image50.wmf])

,

(

*

*

j

j

m

n

 по нормалі, а не по вертикалі, як у методі найменших квадратів. Такий підхід краще відповідає задачі, що розглядається, і зменшує похибку визначення ГП виробів. 

Іншим методом лінійної апроксимації граней виробу, що враховує наявність похибок вимірювання координат 
[image: image51.wmf]*

j

n

, є дробово-лінійні оцінки [164]: 

[image: image52.wmf]å

å

=

=

w

w

=

L

j

j

i

L

j

j

i

n

m

b

1

*

â

1

*

â

ê

ˆ

,

де 
[image: image53.wmf]i

â

w

 – вагові коефіцієнти, 
[image: image54.wmf]0

1

â

=

w

å

=

L

j

i

.

Перевагою дробово-лінійних оцінок також є відсутність вимоги нормального закону розподілу похибок вимірювання координат 
[image: image55.wmf]*

j

n

 і 
[image: image56.wmf]*

j

m

.

Для значень 
[image: image57.wmf]j

n

, що мають постійний крок 
[image: image58.wmf])

1

(

-

-

=

j

j

x

n

n

h

 на цифровому відеозображенні, найкращою є дробово-лінійна оцінка Хаузнера-Бреннана [164]: 


[image: image59.wmf]å

å

=

=

-

+

-

+

=

L

j

j

L

j

j

j

L

n

j

L

m

b

1

*

1

*

ê

)

2

1

(

)

2

1

(

ˆ

;
(3.33)

ця оцінка 
[image: image60.wmf]ê

ˆ

b

 містить систематичну складову 

[image: image61.wmf])

1

(

ˆ

12

2

2

2

*

ê

ñèñò

ê 

ˆ

-

s

=

D

L

L

h

b

x

n

b

 
(3.34)
і дисперсію


[image: image62.wmf])

1

(

12

2

2

2

0

2

ê

ˆ

-

s

=

s

L

L

h

x

b

, 
(3.35)
де 
[image: image63.wmf]2

*

2

ê

2

*

2

0

ˆ

n

m

b

s

+

s

=

s

 – приведена дисперсія похибок координат.

Так як похибка дробово-лінійної оцінки обернено пропорційна 
[image: image64.wmf]3

L

, то при 
[image: image65.wmf]100

³

L

 (цілком реальне значення для сучасних ПФВЗ) можна забезпечити суттєве підвищення точності ГП виробів з природного каменю.

Розглянемо застосування алгоритмічної процедури апроксимації контурів для підвищення точності визначення ГП виробів з природного каменю. Для облицювальних виробів і плит, що мають прямокутну форму (рис. 3.10), необхідно вимірювати такі ГП [126, 127]: 

– лінійні розміри вздовж граней та по середній лінії виробу; 

– величину кутів між сусідніми гранями виробу; 

– відхилення виробу від прямокутної форми, обумовлене неперпендикулярністю його граней. 

[image: image66.emf]Друга грань

Перша грань

Четверта 

грань

Третя грань

Виріб з природного 

каменю

) , (

1 1 1 c c c

y x P

) , (

2 2 2 c c c

y x P

) , (

3 3 3 c c c

y x P

) , (

4 4 4 c c c

y x P

) , (

14 14 14

y x P

) , (

12 12 12

y x P

) , (

23 23 23

y x P

) , (

34 34 34

y x P

x

y

0

23



2



34



14



12



1



3



4




Рис. 3.10. Визначення ГП облицювального виробу з природного каменю 
за його відеозображенням
В приладовій системі з відеозображеннями розроблено методику вимірювання вказаних ГП. Ця методика полягає у наступних діях: 

1. На цифровому відеозображенні виробу 
[image: image67.wmf])

,

(

Í

m

n

f

 виконують алгоритмічну компенсацію випадкових, динамічних та геометричних похибок згідно методів, розроблених у підрозділі 3.3. В результаті отримують цифрове відеозображення 
[image: image68.wmf])

,

(

ˆ

0

m

n

f

. 

2. На цифровому відеозображенні 
[image: image69.wmf])

,

(

ˆ

0

m

n

f

 виділяють область 
[image: image70.wmf]ÎÂ

Q

, що належить виробу, та множину 
[image: image71.wmf])

,

(

*

*

ê

j

j

m

n

Q

 контурних точок виробу (
[image: image72.wmf]S

Î

L

j

,

1

, 
[image: image73.wmf]S

L

 – загальна кількість контурних точок виробу). Для виділення 
[image: image74.wmf]ÎÂ

Q

 використовують відмінності у яскравості та кольорі фону відеозображення та поверхні виробу. Для виділення 
[image: image75.wmf])

,

(

*

*

ê

j

j

m

n

Q

 використовують результати чисельного диференціювання, що виконується в п.1 для визначення параметрів перепадів яскравості при компенсації динамічних похибок. 

3. Розподіляють множину контурних точок 
[image: image76.wmf])

,

(

*

*

ê

j

j

m

n

Q

 на чотири множини 
[image: image77.wmf]4

ê

1

ê

,...,

Q

Q

, кожна з яких відповідає одній з граней виробу. Для цього за результатами п.2 на цифровому відеозображенні визначають екстремальні координати виробу, тобто координати самої лівої 
[image: image78.wmf])

,

(

*

1

*

1

m

n

P

, верхньої 
[image: image79.wmf])

,

(

*

2

*

2

m

n

P

, правої 
[image: image80.wmf])

,

(

*

3

*

3

m

n

P

 та нижньої 
[image: image81.wmf])

,

(

*

4

*

4

m

n

P

 точок виробу, де 

	
[image: image82.wmf])

(

min

*

)

,

(

*

1

*

*

ê

j

m

n

Q

n

n

j

j

=

,   
[image: image83.wmf])

(

max

*

)

,

(

*

3

*

*

ê

j

m

n

Q

n

n

j

j

=

, 
	(3.36)

	
[image: image84.wmf])

(

max

*

)

,

(

*

2

*

*

ê

j

m

n

Q

m

m

j

j

=

,   
[image: image85.wmf])

(

min

*

)

,

(

*

4

*

*

ê

j

m

n

Q

m

m

j

j

=

.
	(3.37)


Координати 
[image: image86.wmf]*

4

*

2

,

n

n

 знаходять для елементів множини 
[image: image87.wmf])

,

(

*

*

ê

j

j

m

n

Q

, координати яких 
[image: image88.wmf]*

4

*

2

,

m

m

 задовольняють умовам (3.37). Координати 
[image: image89.wmf]*

3

*

1

,

m

m

 знаходять для елементів множини 
[image: image90.wmf])

,

(

*

*

ê

j

j

m

n

Q

, координати яких 
[image: image91.wmf]*

2

*

1

,

n

n

 задовольняють умовам (3.36). 

Елемент множини 
[image: image92.wmf])

,

(

*

*

ê

j

j

m

n

Q

 належить першій грані (множині 
[image: image93.wmf]1

ê

Q

), якщо 

[image: image94.wmf]ï

î

ï

í

ì

£

£

£

£

.

,

*

2

*

*

1

*

2

*

*

1

m

m

m

n

n

n

j

j


Відповідно, для другої. третьої та четвертої граней маємо умови: 


[image: image95.wmf]ï

î

ï

í

ì

£

£

£

£

,

,

*

2

*

*

3

*

3

*

*

2

m

m

m

n

n

n

j

j

   
[image: image96.wmf]ï

î

ï

í

ì

£

£

£

£

,

,

*

3

*

*

4

*

3

*

*

4

m

m

m

n

n

n

j

j

   
[image: image97.wmf]ï

î

ï

í

ì

£

£

£

£

.

,

*

1

*

*

4

*

4

*

*

1

m

m

m

n

n

n

j

j


4. Для множин контурних точок 
[image: image98.wmf]ê4

ê1

,...,

Q

Q

 виконують лінійну апроксимацію контурів виробу на основі узагальненої оцінки ортогональної регресії або дробово-лінійної оцінки. В результаті отримують: 

– координати середніх точок граней 
[image: image99.wmf])

ˆ

,

ˆ

(

ci

ci

ci

y

x

P

, 
[image: image100.wmf]4

,

3

,

2

,

1

=

i

 (за формулами (3.26)); 

– коефіцієнт 
[image: image101.wmf]i

b

ê

ˆ

 нахилу 
[image: image102.wmf]i

-ї грані як прямої лінії, що проходить через точку 
[image: image103.wmf])

ˆ

,

ˆ

(

ci

ci

ci

y

x

P

 (за формулою (3.30) або (3.33)). 

5. Для кожної грані записують загальне рівняння прямої [330, 331] в площині поверхні виробу


[image: image104.wmf]0

=

+

+

i

i

i

C

y

B

x

A

, 

де 
[image: image105.wmf]i

i

i

C

B

A

,

,

 – постійні коефіцієнти, 
[image: image106.wmf]0

2

2

¹

+

i

i

B

A

. 

Для прямої, що отримана шляхом лінійної апроксимації в п.4 і проходить через середню точку грані 
[image: image107.wmf])

ˆ

,

ˆ

(

ci

ci

ci

y

x

P

, маємо [330, 331]: 
[image: image108.wmf])

ˆ

(

ˆ

ˆ

ê

ci

i

ci

x

x

b

y

y

-

=

-

, звідки 


[image: image109.wmf]i

i

b

A

ê

ˆ

=

, 
[image: image110.wmf]1

-

=

i

B

, 
[image: image111.wmf]ci

i

ci

i

x

b

y

C

ˆ

ˆ

ˆ

ê

-

=

. 
(3.38)

6. Визначають координати вершин виробу. Наприклад, вершина 
[image: image112.wmf])

ˆ

,

ˆ

(

12

12

12

y

x

P

 є перетином прямих, що відповідають першій та другій граням виробу, а її координати [330] 


[image: image113.wmf]1

2

2

1

1

2

2

1

12

ˆ

B

A

B

A

C

B

C

B

x

-

-

=

,   
[image: image114.wmf]1

2

2

1

1

2

2

1

12

ˆ

B

A

B

A

A

C

A

C

y

-

-

=

, 


причому 
[image: image115.wmf]0

1

2

2

1

¹

-

B

A

B

A

, так як грані перетинаються. 

З урахуванням формули (3.38) отримуємо: 

	
[image: image116.wmf]1

ê

2

ê

2

2

ê

1

1

ê

2

1

12

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

b

b

x

b

x

b

y

y

x

c

c

c

c

-

+

-

-

=

, 


[image: image117.wmf]1

ê

2

ê

1

ê

2

2

ê

2

2

ê

1

1

ê

1

12

ˆ

ˆ

ˆ

)

ˆ

ˆ

ˆ

(

ˆ

)

ˆ

ˆ

ˆ

(

ˆ

b

b

b

x

b

y

b

x

b

y

y

c

c

c

c

-

-

-

-

=

.
	(3.39)


7. Визначають лінійні розміри виробу як відстані між суміжними вершинами та між середніми точками протилежних граней [161]. Ширина виробу по першій грані, по середній лінії та третій грані відповідно дорівнює: 

[image: image118.wmf]2

14

12

2

14

12

1

)

ˆ

ˆ

(

)

ˆ

ˆ

(

y

y

x

x

w

-

+

-

=

, 


[image: image119.wmf]2

4

2

2

4

2

ñë

)

ˆ

ˆ

(

)

ˆ

ˆ

(

ñ

ñ

ñ

ñ

y

y

x

x

w

-

+

-

=

, 
(3.40)


[image: image120.wmf]2

34

23

2

34

23

3

)

ˆ

ˆ

(

)

ˆ

ˆ

(

y

y

x

x

w

-

+

-

=

. 

Висота виробу по другій грані, по середній лінії та четвертій грані відповідно дорівнює: 


[image: image121.wmf]2

23

12

2

12

23

2

)

ˆ

ˆ

(

)

ˆ

ˆ

(

y

y

x

x

h

-

+

-

=

, 


[image: image122.wmf]2

3

1

2

1

3

ñë

)

ˆ

ˆ

(

)

ˆ

ˆ

(

ñ

ñ

ñ

ñ

y

y

x

x

h

-

+

-

=

, 
(3.41)


[image: image123.wmf]2

34

14

2

14

34

4

)

ˆ

ˆ

(

)

ˆ

ˆ

(

y

y

x

x

h

-

+

-

=

. 

8. Визначають кути між суміжними гранями виробу (див. рис. 3.10): 

	
[image: image124.wmf]2

1

12

ˆ

ˆ

180

ˆ

a

-

a

-

°

=

j

,   
[image: image125.wmf]3

2

23

ˆ

ˆ

ˆ

a

+

a

=

j

, 


[image: image126.wmf]4

3

34

ˆ

ˆ

180

ˆ

a

-

a

-

°

=

j

,   
[image: image127.wmf]4

1

14

ˆ

ˆ

ˆ

a

+

a

=

j

, 
	(3.42)


де 
[image: image128.wmf]i

i

b

arctg

ê

ˆ

 

ˆ

=

a

, 
[image: image129.wmf]2

ê

2

ˆ

 

ˆ

b

arctg

-

=

a

, 
[image: image130.wmf]3

ê

3

ˆ

 

ˆ

b

arctg

=

a

, 
[image: image131.wmf]4

ê

4

ˆ

 

ˆ

b

arctg

-

=

a

. 

9. Визначають відхилення виробу від прямокутної форми, обумовлене неперпендикулярністю його граней. Наприклад, для другої грані маємо (див. рис. 3.10): 


[image: image132.wmf]12

2

2

ˆ

cos

ˆ

j

=

D

h

l

, 
(3.43)
Розглянемо питання точності визначення лінійних розмірів та кутів виробу за розробленою методикою. Загальна похибка обчислень складається з трансформованої і методичної похибок, а також похибки виконання обчислень в цифровій ЕОМ з обмеженою розрядністю [332]. Найбільш суттєвою є трансформована похибка, що обумовлена похибками вимірювання координат контурних точок виробу. Інші похибки можуть бути зменшені до несуттєвого рівня (відносно трансформованої похибки) шляхом використання: обчислень з подвійною точністю і плаваючою комою в цифровій ЕОМ; апробованих методів обчислень тригонометричних і трансцендентних функцій [250, 333]. 

Початковими даними для теоретичного розрахунку точності ГП виробів є: формули (3.26), (3.30) – (3.35), (3.39) – (3.43); похибки 
[image: image133.wmf]mj

nj

D

D

,

 вимірювання координат 
[image: image134.wmf])

,

(

*

*

j

j

m

n

 контурних точок виробу на цифровому відеозображенні (зазвичай 
[image: image135.wmf]mj

nj

D

=

D

); методи  розрахунку трансформованої похибки [332]. 

Похибка вимірювання координат 
[image: image136.wmf]nj

D

 може бути зменшена до мінімально можливої межи 
[image: image137.wmf]5

,

0

±

 д.т. шляхом алгоритмічної компенсації випадкових, динамічних та геометричних похибок цифрового відеозображення (див. підрозділи 1.4 і 3.3). В цьому випадку похибка вимірювання координат має рівномірний розподіл в діапазоні 
[image: image138.wmf]5

,

0

±

 д.т. і дисперсію 
[image: image139.wmf]12

/

1

2

=

nj

s

 (д.т.)2.

Дисперсія похибки визначення координат 
[image: image140.wmf]ci

ci

y

x

,

 середньої точки грані за формулами (3.26) дорівнює (при 
[image: image141.wmf]y

x

mj

nj

d

=

d

s

=

s

,

2

2

): 


[image: image142.wmf]2

2

1

2

2

*

2

2

ˆ

nj

i

x

L

j

nj

j

ci

yci

xci

L

n

x

i

s

d

=

s

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

=

s

=

s

å

=

, 
(3.44)

де 
[image: image143.wmf]i

L

 – кількість контурних точок для 
[image: image144.wmf]i

-ї грані. 

Дисперсія 
[image: image145.wmf]2

ê

i

b

s

 визначення коефіцієнта нахилу грані 
[image: image146.wmf]i

b

ê

ˆ

 визначається за формулою (3.32) або (3.35). Похибка визначення цього коефіцієнту також має систематичну складову частину згідно (3.31) або (3.34). Але шляхом чисельних розрахунків для реально можливих значень 
[image: image147.wmf]i

x

mj

nj

b

ê

2

2

ˆ

,

,

,

d

s

s

 встановлено, що систематична складова набагато менша за 
[image: image148.wmf]i

b

ê

s

 і нею можна знехтувати. 

Дисперсія похибки визначення координат вершин виробу (формули (3.39)) дорівнює (на прикладі вершини 
[image: image149.wmf])

ˆ

,

ˆ

(

12

12

12

y

x

P

 при 
[image: image150.wmf]2

2

yci

xci

s

=

s

): 


[image: image151.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

,

1

1

)

(

)

(

2

2

2

1

ê

2

ê

2

2

ê

2

1

2

1

ê

2

ê

2

1

ê

2

2

ê

4

1

ê

2

ê

2

1

2

1

ê

1

2

2

1

ê

4

1

ê

2

ê

2

2

1

2

ê

2

1

2

12

xc

xc

b

c

c

c

c

b

c

c

c

c

x

b

b

b

b

b

b

b

b

x

x

b

y

y

b

b

x

x

b

y

y

s

×

-

+

+

s

×

-

+

+

+

s

×

-

-

-

-

+

s

×

-

-

-

-

=

s


 
(3.45)


[image: image152.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

.

)

1

(

)

1

(

)

(

)

(

2

2

2

ê1

ê2

2

ê2

2

ê1

2

1

2

1

ê

2

ê

2

ê2

2

ê1

2

2

ê

4

1

ê

2

ê

2

1

2

1

ê

1

2

2

ê1

2

1

ê

4

1

ê

2

ê

2

2

1

2

ê

2

1

2

2

ê

2

12

xc

xc

b

c

c

c

c

b

c

c

c

c

y

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

x

x

b

y

y

b

b

b

x

x

b

y

y

b

s

×

-

+

+

s

×

-

+

+

+

s

×

-

-

-

-

+

s

×

-

-

-

-

=

s


Дисперсія похибки визначення ширини і висоти виробу дорівнює (на прикладі ширини виробу 
[image: image153.wmf]1

w

, формули (3.40)): 


[image: image154.wmf]2

14

12

2

14

12

2

14

2

12

2

14

12

2

14

2

12

2

14

12

2

1

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

y

y

x

x

y

y

x

x

y

y

x

x

w

-

+

-

s

+

s

×

-

+

s

+

s

×

-

=

s

 
(3.46)

Дисперсія похибки визначення кутів між суміжними гранями виробу (формула (3.42)) дорівнює: 


[image: image155.wmf]2

2

ê

2

ê

2

2

ê

2

ê

2

)

1

(

)

1

(

l

l

b

i

i

b

il

b

b

+

s

+

+

s

=

s

j

,   
[image: image156.wmf]4

,

3

,

2

,

1

,

=

l

i

,   
[image: image157.wmf]l

i

¹

. 
(3.47)

Дисперсія похибки визначення відхилення виробу від прямокутної форми, обумовленого неперпендикулярністю його граней (формула (3.43)), дорівнює:


[image: image158.wmf]12

2

2

2

2

12

12

2

2

2

2

2

sin

cos

j

s

+

j

s

=

s

j

D

h

h

l

. 
(3.48)

Були проведені чисельне моделювання та експериментальні дослідження похибок визначення ГП виробів з природного каменю. При дослідженнях використовувалися відеозображення розміром 3200х2400 д.т. від цифрового фотоапарату та відеозображення розміром 2000х2000 д.т. від цифрової відеокамери. Виріб розміром 1500х1200 мм розташовувався в полі зору ПВФЗ таким чином, що він займав 90% ширини та висоти відеозображення, а кутове положення першої грані 
[image: image159.wmf]1

a

 = (1…45)(. Теоретичний розрахунок похибок виконувався за формулами (3.32), (3.35), (3.44) – (3.48). Результати досліджень наведено в табл. В.14, В.15 та на рис. 3.11, 3.12. 

[image: image160.emf]0,01

0,1

1

10

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Кутове положення першої грані виробу на 

відеозображенні, градусів

Похибка визначення лінійних 

розмірів виробу, мм

Ряд1

Ряд2

Ряд3

Ряд4

1

3

2

4

 а) 

[image: image161.emf]0

5

10

15

20

25

30

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Кутове положення першої грані виробу на 

відеозображенні, градусів

Похибка визначення кутів виробу, 

кутових секунд

Ряд1

Ряд2

Ряд3

Ряд4

1

3

2

4

 б) 

Рис. 3.11. Результати теоретичного розрахунку похибок визначення ГП 
виробів з природного каменю: 1,2 – відеозображення розміром 3200х2400 д.т. 
від цифрового фотоапарату, 
[image: image162.wmf]5

,

0

=

D

nj

 д.т. (1) та 
[image: image163.wmf]6

,

0

=

D

nj

 д.т. (2); 
3,4 – відеозображення розміром 2000х2000 д.т. від цифрової відеокамери, 

[image: image164.wmf]5

,

0

=

D

nj

 д.т. (3) та 
[image: image165.wmf]6

,

0

=

D

nj

 д.т. (4) 
[image: image166.emf]2

2

3

3

4

4

1

1

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

Цифровий

фотоапарат

Цифрова

відеокамера

Похибка визначення лінійних 

розмірів виробу, мм

1

2

3

4

 а) 

[image: image167.emf]2

2

3

3

4

4

1

1

0

5

10

15

20

25

30

Цифровий

фотоапарат

Цифрова

відеокамера

Похибка визначення кутів виробу, 

кутових секунд

1

2

3

4

 б) 
Рис. 3.12. Результати дослідження похибок визначення ГП виробів 
з природного каменю за їх відеозображеннями: 
[image: image168.wmf]1

a

 = 35(; 1 – теоретичний розрахунок при 
[image: image169.wmf]5

,

0

=

D

nj

 д.т.; 2 – теоретичний розрахунок при 
[image: image170.wmf]6

,

0

=

D

nj

 д.т.; 
3 – чисельне моделювання (1000 вимірювань) при 
[image: image171.wmf]5

,

0

=

D

nj

 д.т., 
[image: image172.wmf]ñ/ø

y

=55 дБ; 
4 – вимірювання в робочих умовах при 
[image: image173.wmf]6

,

0

=

D

nj

 д.т., 
[image: image174.wmf]ñ/ø

y

=40 дБ 
На основі отриманих результатів встановлено, що: 

1. Існуючі ПФВЗ (цифровий фотоапарат або спеціалізована цифрова відеокамера) можуть бути застосовані в приладовій системі для вимірювання ГП виробів з природного каменю.

2. Виріб з природного каменю доцільно розташовувати відновно ПФВЗ так, щоб кут між горизонталлю і більшою гранню виробу становив (30…40)(, а виріб займав максимально можливу площу на відеозображенні. 
3. Приладова система забезпечує підвищення точності визначення ГП виробів у 2,5…3,0 рази у порівнянні з існуючими засобами вимірювань (до 0,1 мм та до 26 кутових секунд при розмірі відеозображення 2000х2000 д.т. та виробу 1500х1200 мм). 

4. Отримана точність відповідає вимогам нормативних документів по вимірюванню ГП виробів з природного каменю (0,1 мм для лінійних розмірів та 0,1( для кутів виробів) [127]. 

5. Результати теоретичного розрахунку похибок ГП підтверджено чисельним моделюванням та експериментальними дослідженнями. Ці результати можуть бути використані при розробці комп’ютеризованих засобів вимірювання ГП за відеозображеннями ОВ. 

Далі було виконано чисельне моделювання та експериментальні дослідження похибок вимірювань кутового положення складових частин виробничого обладнання, що використовується при виготовленні виробів з природного каменю. Для цього досліджувалися відеозображення (рис. 3.13), що отримані в діючому макеті приладової системи з цифровою відеокамерою Sony DCR-TRV940 (патент України на винахід 77514 С2 [39]). 
Загальні умови проведення вимірювань:

– кількість відеозображень у часовій послідовності – 60, частота 25 кадрів/с;

– розмір відеозображення 2048х2048 д.т. при чисельному моделюванні, 768х576 д.т. при експериментальних дослідженнях;

[image: image175.png]


       [image: image176.jpg]



а) чисельне моделювання       б) експериментальні дослідження 
Рис. 3.13. Відеозображення, що використовувалися при дослідженні 
точності визначення кутового положення складових частин виробничого 
обладнання (для фіксації кутового положення ОВ використовується мітка 
у вигляді відрізку прямої лінії) 
– використовується цифрова відеокамера Sony DCR-TRV940 з співвідношенням сигнал/шум 55 дБ та розмиттям контурів ОВ 6 д.т.;

– здійснюється обертальний рух ОВ проти стрілки годинника з швидкістю 343 градуси/с від початкового положення 30(;

– відеозображення ОВ, що обертається, має яскравість 230 д.р., відеозображення мітки у формі прямої лінії, що фіксує обертальний рух об’єкта, має яскравість 0 д.р., поріг яскравості для сегментації 115 д.р.;

– довірча ймовірність при визначенні похибок вимірювань 0,95; 

– вплив залишкової похибки після алгоритмічної компенсації та вплив зменшення об’єму відеозображень при їх введенні в цифрову ЕОМ враховується шляхом додавання до координат точок контуру випадкової похибки з нормальним розподілом та середньоквадратичним значенням 0,1 д.т. 

В ході цих досліджень вимірювалися поточні значення кутового положення мітки на основі методів лінійної апроксимації (рис. 3.14 і 3.15, В.4, табл. В.16, В.17, В.19). Також порівнювалися результати теоретичного розрахунку та проведених досліджень (рис. В.5, табл. В.18). 

[image: image177.emf]0,1

1

10

100

1000

10 20 30 40 50 100 150 200 300 400

Кількість точок для лінійної апроксимації

Довірчий інтервал похибки, 

кутових хвилин

1

2

3,4


[image: image178.emf]0,01

0,1

1

10

100

10 20 30 40 50 100 150 200 300 400

Кількість точок для лінійної апроксимації

Систематична складова похибки, 

кутових хвилин

1

2

3,4


[image: image179.emf]0,1

1

10

100

1000

10 20 30 40 50 100 150 200 300 400

Кількість точок для лінійної апроксимації

Середноьквадратичне значення випадкової складової похибки, 

кутових хвилин

1

2

3,4


Рис. 3.14. Похибки визначення кутового положення виробничого 
обладнання при використанні різної кількості точок для лінійної 
апроксимації мітки. Метод визначення кутового положення: 
1 – по 2 опорним точкам; 2 – найменших квадратів; 3 – узагальнена оцінка ортогональної регресії; 4 – дробово-лінійна оцінка 
[image: image180.emf]0

10

20

30

40

50

60

0 5 10 15 20

Переміщення мітки, дискретних точок

Довірчий інтервал похибки, 

кутових хвилин

1

5 2 6 7,8

3,4


Лінійні переміщення, д.т.
Рис. 3.15. Похибки визначення кутового положення виробничого 
обладнання при наявності його лінійних переміщень в площині 
відеозображення протягом одного кадру внаслідок збурюючих впливів: 
1,2,3,4 – при використанні 50 точок для лінійної апроксимації; 5,6,7,8 – при 
використанні 150 точок для лінійної апроксимації. Метод визначення кутового положення: 1,5 – по 2 опорним точкам; 2,6 – найменших квадратів; 
3,7 – узагальнена оцінка ортогональної регресії; 4,8 – дробово-лінійна оцінка 
За результатами проведених досліджень можна зробити такі висновки:

1. При малій кількості точок контуру, що використовуються в процедурі лінійної апроксимації (менше 100 точок), доцільно застосовувати метод найменших квадратів (див. рис. 3.14). 

2. При великій кількості точок контуру (100 та більше) доцільно застосовувати дробово-раціональні оцінки або узагальнену оцінку ортогональної регресії (див. рис. 3.14). Ці методи мають прийнятну для сучасних технічних засобів вимірювань обчислювальну складність та забезпечують суттєве підвищення точності вимірювань (до 3,3…10,9 разів) у порівнянні з іншими методами. Похибка визначення кутового положення виробничого обладнання становить 0,5( при використанні 400 точок для лінійної апроксимації контуру мітки. 
3. Вказані методи лінійної апроксимації для робочих умов вимірювань (наявність завад, вібрацій виробничого обладнання тощо) демонструють стабільність точнісних характеристик (див. рис. 3.15). Наприклад, лінійним переміщенням мітки у 20 дискретних точок відповідають випадкові переміщення виробничого обладнання до 5 мм. При цьому похибки вимірювання ГП для узагальненої оцінки ортогональної регресії, дробово-лінійної оцінки та методу найменших квадратів практично не збільшуються. 

Отримані результати є основою для підвищення точності приладової системи для вимірювання ГП виробів з природного каменю. 
(2





(4





(3





(1





(12





(23





(34





(14





б) 





а) 





в) 








_1404579632.unknown

_1404580090.unknown

_1404580296.unknown

_1419496486.unknown

_1419496601.unknown

_1419496685.unknown

_1419496807.unknown

_1419496812.unknown

_1419496820.unknown

_1419496799.unknown

_1419496678.unknown

_1419496536.unknown

_1419496566.unknown

_1419496521.unknown

_1404580389.unknown

_1404580422.unknown

_1404580636.unknown

_1404580653.unknown

_1404580664.unknown

_1419496246.unknown

_1404580657.unknown

_1404580642.unknown

_1404580602.unknown

_1404580615.unknown

_1404580503.unknown

_1404580409.unknown

_1404580418.unknown

_1404580400.unknown

_1404580360.unknown

_1404580374.unknown

_1404580381.unknown

_1404580371.unknown

_1404580302.unknown

_1404580305.unknown

_1404580299.unknown

_1404580175.unknown

_1404580224.unknown

_1404580279.unknown

_1404580288.unknown

_1404580246.unknown

_1404580199.unknown

_1404580212.unknown

_1404580188.unknown

_1404580130.unknown

_1404580146.unknown

_1404580159.unknown

_1404580138.unknown

_1404580111.unknown

_1404580119.unknown

_1404580104.unknown

_1404579769.unknown

_1404579922.unknown

_1404580039.unknown

_1404580053.unknown

_1404580060.unknown

_1404580084.unknown

_1404580046.unknown

_1404580023.unknown

_1404580030.unknown

_1404580011.unknown

_1404579846.unknown

_1404579872.unknown

_1404579893.unknown

_1404579862.unknown

_1404579776.unknown

_1404579826.unknown

_1404579772.unknown

_1404579692.unknown

_1404579725.unknown

_1404579738.unknown

_1404579766.unknown

_1404579732.unknown

_1404579716.unknown

_1404579719.unknown

_1404579695.unknown

_1404579664.unknown

_1404579677.unknown

_1404579684.unknown

_1404579670.unknown

_1404579648.unknown

_1404579655.unknown

_1404579640.unknown

_1394279878.unknown

_1394280995.unknown

_1404579612.unknown

_1404579618.unknown

_1404579626.unknown

_1404579615.unknown

_1394281182.unknown

_1394281195.unknown

_1404579599.unknown

_1394281234.unknown

_1394281187.unknown

_1394281117.unknown

_1394280133.unknown

_1394280252.unknown

_1394280320.unknown

_1394280244.unknown

_1394279961.unknown

_1394279998.unknown

_1394279898.unknown

_1390043499.unknown

_1394276467.unknown

_1394279356.unknown

_1394279645.unknown

_1394279860.unknown

_1394279549.unknown

_1394278836.unknown

_1394279317.unknown

_1394276926.unknown

_1390046232.unknown

_1390056725.unknown

_1390060811.unknown

_1390077145.unknown

_1394276422.unknown

_1390077205.unknown

_1390060963.unknown

_1390077059.unknown

_1390060932.unknown

_1390059184.unknown

_1390059381.unknown

_1390059147.unknown

_1390049567.unknown

_1390050462.unknown

_1390051824.unknown

_1390051841.unknown

_1390050669.unknown

_1390050046.unknown

_1390050299.unknown

_1390049998.unknown

_1390046616.unknown

_1390046721.unknown

_1390046504.unknown

_1390045699.unknown

_1390045963.unknown

_1390045971.unknown

_1390043589.unknown

_1390043959.unknown

_1390044098.unknown

_1390043545.unknown

_1390037639.unknown

_1390038225.unknown

_1390038746.unknown

_1390039348.unknown

_1390039430.unknown

_1390038752.unknown

_1390039281.unknown

_1390038604.unknown

_1390038713.unknown

_1390038149.unknown

_1390038173.unknown

_1390038105.unknown

_1390036639.unknown

_1390037491.unknown

_1390037509.unknown

_1390037515.unknown

_1390037500.unknown

_1390036841.unknown

_1341664225.unknown

_1390036611.unknown

_1332859897.unknown

_1332859913.unknown

_1332859809.unknown

