Реферат
Об’єкт винаходу: СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ.
Галузь застосування: винахід належить до галузі медицини, зокрема до способів діагностики стану серцево-судинної системи за результатами аналізу пульсових сигналів.
Суть винаходу: у способі діагностики стану серцево-судинної системи людини  визначають тип пацієнта за його статевою, віковою та конституціональною ознаками. Далі реєструють пульсовий сигнал  у вигляді фотоплетизмограми та її першої похідної. Після цього відкладають отримані сигнали по осях х та у в декартових координатах і отримують фазовий портрет. Потім будують нормативну шкалу з використанням основних характеристик фазового портрету пульсограми. За результатами порівняння здійснюють оцінку стану серцево-судинної системи. 
Технічний результат: підвищення достовірності та швидкодії ранньої діагностики стану серцево-судинної системи людини.
Додаткові відомості: 5 іл.

