## Slide 1
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИМІРЮВАНЬ
принцип
метод
похибка
точність
вірність
достовірність

## Slide 2
Принцип вимірювань - фізичне явище або сукупність фізичних явищ, що покладені в основу вимірювань. Наприклад, вимірювання температури з використанням термоелектричного ефекту

## Slide 3
Метод вимірювань - сукупність прийомів використання прин-ципів і засобів вимірювання. Засобами вимірювань є вживані технічні засоби, що мають нормовані метрологічні характе-ристики

## Slide 4
Похибка вимірювання - це відхилення результату вимірювань від істинного значення вимірюваної величини

## Slide 5
Точність вимірювань характеризується близькістю їх результатів до дійсного значення вимірюваної величини

## Slide 6
Вірність вимірювань - це якість вимірювання, що відображає близькість до нуля систематичних похибок результатів (тобто таких похибок, які залишаються постійними або закономірно змінюються при повторних вимірюваннях однієї і тієї ж величини)

## Slide 7
Достовірність вимірювань - це довіра до результатів вимірювання. Вимірювання можуть бути достовірними і недостовірними залежно від того, відомі чи невідомі ймовірні характеристики їх відхилень від дійсних значень відповідних величин. Результати вимірювань, ймовірність яких невідома, не мають ніякої цінності і в деяких випадках можуть служити джерелом дезинформації