Питання до тестових завдань з дисципліни

“Проектування комп’ютеризованих систем електропостачання та енергозбереження” (Екзамен)
Варіант 2
1. Релейні системи керування реалізуються на основі:

А).
Лише програмних елементів;
Б).
Програмно-апаратних елементів;

В).
Лише апаратних цифрових елементів;

Г).
Апаратних аналогових та дискретних елементів;
Д).
Лише апаратних аналогових елементів

2. В чисто релейних системах керування всі сигнали є:

А).
Неперервними лише за часом (за рівнем мають бути дискретними, а за часом можуть бути дискретними або неперервними);
Б).
Неперервними лише за рівнем (за часом мають бути дискретними, а за рівнем можуть бути дискретними або неперервними);

В).
Дискретними лише за часом (за рівнем мають бути неперервними, а за часом можуть бути дискретними або неперервними);

Г).
Дискретними лише за рівнем (за часом мають бути неперервними, а за рівнем можуть бути дискретними або неперервними);
Д).
Обов’язково дискретними за рівнем (за рівнем можуть бути лише дискретними, а за часом мають бути неперервними)

3. В чисто релейних системах керування всі сигнали є:

А).
Обов’язково неперервними за часом (за часом мають бути неперервними, а за рівнем можуть бути дискретними або неперервними);
Б).
Обов’язково неперервними за рівнем (за рівнем мають бути неперервними, а за часом можуть бути дискретними або неперервними);

В).
Обов’язково дискретними за рівнем (за рівнем можуть бути лише дискретними, а за часом мають бути неперервними)

Г).
Обов’язково дискретними за рівнем (за рівнем мають бути дискретними, а за часом можуть бути дискретними або неперервними);

Д).
Обов’язково дискретними за часом (за часом мають бути дискретними, а за рівнем можуть бути дискретними або неперервними);
4. Оберіть невірний варіант визначення технологічного процесу:

А).
послідовність технологічних дій;
Б).
сукупність технологічних операцій, виконуваних в певній послідовності;

В).
частина виробничого процесу, що включає дії, пов’язані зі зміною стану предмета праці;

Г).
сукупність операцій, пов’язаних зі зміною форми чи стану поверхні (властивостей) об’єкту виробництва;
Д).
сукупність дій, що не пов’язані зі зміною форми чи властивостей (стану) предмету виробництва

5. Оберіть вірний варіант визначення поняття “механізація”:

А).
застосування механічних конструкцій та пристроїв;
Б).
заміна фізичної праці людини роботою машин та механізмів;

В).
створення пристроїв, що здатні виконувати роботу без участі людини;

Г).
побудова технічних систем на основі механічних вузлів та конструкцій;
Д).
використання машин та автоматичних систем керування

6. Відмінною рисою засобів механізації від засобів автоматизації є:

А).
використання механічних приводів та регулюючих органів;
Б).
наявність у таких систем чи об’єктів властивостей керувати діями без участі людини;

В).
відсутність у таких систем чи об’єктів властивостей приймати рішення без людини (керувати діями);

Г).
відсутність у своїй конструкції приводів, датчиків та керуючих пристроїв;
Д).
наявність в своїй конструкції приводів та виконавчих механізмів

7. Визначення “сукупність функціонально взаємозв’язаних засобів технологічного спорядження, предметів виробництва та виконавців для здійснення в регламентованих умовах виробництва заданих технологічних процесів та операцій” відповідає поняттю:

А).
технологічне обладнання;
Б).
технологічний процес;

В).
виробничий процес;

Г).
технологічна система;
Д).
технологічний комплекс

8. Визначення “сукупність функціонально взаємозв’язаних засобів технологічного спорядження для виконання в регламентованих умовах виробництва заданих технологічних процесів та операцій” відповідає поняттю:

А).
технологічне обладнання;
Б).
технологічний процес;

В).
виробничий процес;

Г).
технологічна система;
Д).
технологічний комплекс

9. Визначення “сукупність усіх дій людей та знарядь виробництва, необхідних для виготовлення чи ремонту виробів” відповідає поняттю:

А).
технологічна операція;
Б).
технологічний процес;

В).
виробничий процес;

Г).
автоматизація;
Д).
технологічний комплекс

10. Спосіб виконання функціональних схем автоматизації, при якому засоби автоматизації зображуються поблизу відбірних та приймальних пристроїв без зображень щитів, пультів контролю та керування, має назву:
А).
спрощений;
Б).
ускладнений;

В).
неповний;

Г).
розгорнутий;

Д).
загальний

11. На функціональних схемах автоматизації наявність горизонтальної розділювальної лінії на умовних позначеннях приладів


[image: image1.wmf] 

 

 

 

 

 


означає
А).
прилад встановлюється горизонтально;
Б).
прилад встановлюється на щитах та пультах у центральних або місцевих операторних приміщеннях;

В).
прилад складається з двох частин;

Г).
прилад виконує дві функції;

Д).
прилад є місцевим засобом автоматики (встановлюється по місцю, тобто безпосередньо біля відбірних та приймальних пристроїв)

12. На функціональних схемах автоматизації відсутність горизонтальної розділювальної лінії на умовних позначеннях приладів


[image: image2.wmf] 

 

 

 

 

 


означає
А).
прилад встановлюється довільно (горизонтально або вертикально);
Б).
прилад встановлюється на щитах та пультах у центральних або місцевих операторних приміщеннях;

В).
прилад складається з однієї частини;

Г).
прилад виконує лише одну функцію;

Д).
прилад є місцевим засобом автоматики (встановлюється по місцю, тобто безпосередньо біля відбірних та приймальних пристроїв)

13. На функціональних схемах автоматизації зона 1 на умовному позначенні приладу


[image: image3.wmf] 

 

 

 

 

1

 

 призначена для
А).
вказання типу приладу (функціонального призначення);
Б).
вказання місця встановлення приладу (по місцю чи на щиті);

В).
вказання способу регулювання (різниця, співвідношення, підсумовування тощо);

Г).
нанесення позиційного позначення (номер контура регулювання та позиції приладу в контурі);

Д).
приміток

14. На функціональних схемах автоматизації прилад, що встановлюється по місцю, тобто безпосередньо біля відбірних та приймальних пристроїв, позначається

А).

[image: image4.wmf] 

 

 

 

 

 

;         Б).

[image: image5.wmf] 

 

 

 

 

 

;               В).

[image: image6.wmf] 

 

 

 

;                Г).

[image: image7.wmf] 

 

 

 

;             Д).

[image: image8.wmf] 

 

 

 


15. На функціональних схемах автоматизації прилад, що встановлюється на щитах та пультах у центральних або місцевих операторних приміщеннях, позначається

А).

[image: image9.wmf] 

 

 

 

 

 

;         Б).

[image: image10.wmf] 

 

 

 

 

 

;               В).

[image: image11.wmf] 

 

 

 

;                Г).

[image: image12.wmf] 

 

 

 

;             Д).

[image: image13.wmf] 

 

 

 


16. На функціональних схемах автоматизації загальне позначення виконавчого На функціональних схемах автоматизації елемент


[image: image14.wmf] 

 

 

 

TC

 

2в

 

 може означати:
А).
датчик тиску;
Б).
датчик температури;

В).
регулятор концентрації;

Г).
регулятор тиску;

Д).
регулятор температури

17. На функціональних схемах автоматизації елемент


[image: image15.wmf] 

 

 

 

PI

 

3

в

 

 може означати:
А).
датчик тиску;
Б).
датчик температури;

В).
регулятор концентрації;

Г).
регулятор тиску;

Д).
регулятор температури

18. На функціональних схемах автоматизації елемент


[image: image16.wmf] 

 

 

 

QRC

 

3

в

 

 може означати:
А).
датчик тиску;
Б).
датчик температури;

В).
реєстратор та регулятор концентрації;

Г).
реєстратор та регулятор тиску;

Д).
регулятор температури

19. В системі керування рівнем рідини hП з програмним регулятором Р, робочим органом (керованим клапаном) РО та ємністю з рідиною (об’єктом керування) ОК


[image: image17.wmf] 

 

 

 

h

З

 

Q

 

Р

 

РО

 

D

h

 

L

Ç

Ñ

 

h

Ï

 

ÎÊ

 

Q

çáóð

 


наступний алгоритм розрахунку керуючого впливу (положення впускної заслінки) LЗС

[image: image18.wmf]ï

î

ï

í

ì

+

>

-

<

=

інакше

,

,

якщо

закрита,

повністю

,

якщо

відкрита,

повністю

ЗС

З

П

З

П

ЗС

L

h

h

h

h

L

D

D


реалізує такий закон керування:

А).
релейний;
Б).
пропорційний;

В).
пропорційно-інтегральний;

Г).
пропорційно-інтегрально-диференціальний;

Д).
пропорційно-диференціальний

20. В системі керування рівнем рідини hП з програмним регулятором Р, робочим органом (керованим клапаном) РО та ємністю з рідиною (об’єктом керування) ОК


[image: image19.wmf] 

 

 

 

h

З

 

Q

 

Р

 

РО

 

D

h

 

L

Ç

Ñ

 

h

Ï

 

ÎÊ

 

Q

çáóð

 


наступний алгоритм розрахунку керуючого впливу (положення впускної заслінки) LЗС

[image: image20.wmf]h

K

L

h

h

h

ЗС

П

З

D

D

×

=

-

=

1

)

2

,

)

1


реалізує такий закон керування:

А).
релейний;
Б).
пропорційний;

В).
пропорційно-інтегральний;

Г).
пропорційно-інтегрально-диференціальний;

Д).
пропорційно-диференціальний

21. В системі керування рівнем рідини hП з програмним регулятором Р, робочим органом (керованим клапаном) РО та ємністю з рідиною (об’єктом керування) ОК


[image: image21.wmf] 

 

 

 

h

З

 

Q

 

Р

 

РО

 

D

h

 

L

Ç

Ñ

 

h

Ï

 

ÎÊ

 

Q

çáóð

 


наступний алгоритм розрахунку керуючого впливу (положення впускної заслінки) LЗС

[image: image22.wmf](

)

h

p

h

L

L

L

L

p

h

h

K

L

h

K

L

L

h

K

L

h

h

h

ЗС

ЗС

ЗС

ЗС

ЗС

ЗС

ЗС

ЗС

П

З

D

D

D

D

D

D

D

D

D

=

+

+

=

-

×

=

×

×

+

=

×

=

-

=

_

)

6

,

)

5

,

/

_

)

4

,

)

3

,

)

2

,

)

1

3

2

1

3

3

2

2

2

1

1

t

t


реалізує такий закон керування (
[image: image23.wmf]t

D

– тривалість основного циклу контролера, 
[image: image24.wmf]p

h

_

D

 – попереднє значення помилки системи):

А).
релейний;
Б).
пропорційний;

В).
пропорційно-інтегральний;

Г).
пропорційно-інтегрально-диференціальний;

Д).
пропорційно-диференціальний

22. У випадку, коли виконуються наступні вимоги – виконавчий механізм може приймати багато станів (змінювати інтенсивність своєї роботи), є недопустимим постійне відхилення дійсного значення керованої величини від заданого та керована величина є результуючим керованим параметром в системі керування, об’єкт керування не є досить інерційним, бажано підвищити швидкість регулювання – доцільно обрати наступний закон керування:

А).
релейний;
Б).
пропорційний;

В).
пропорційно-інтегральний;

Г).
інтегральний;

Д).
пропорційно-інтегрально-диференціальний

23. У випадку, коли виконуються наступні вимоги – об’єкт керування є досить інерційним, керування виконавчим механізмом з регулятора (мікроконтролера) реалізується лише одним сигнальним провідником (крім нульового), що може мати лише два рівні сигналу, допустимим є тимчасові періодичні відхилення дійсного значення керованої величини від заданого, бажано спростити алгоритм керування – доцільно обрати наступний закон керування:

А).
релейний;
Б).
пропорційний;

В).
пропорційно-інтегральний;

Г).
інтегральний;

Д).
пропорційно-інтегрально-диференціальний

24. Введення сигналу з одного аналогового датчика в мікропроцесорній системі керування (мікроконтролер не має аналогових входів) та видача керуючого впливу на дискретний виконавчий механізм за релейним законом керування реалізується наступною структурною схемою (Д – датчик, Р – регулятор, Пс – підсилювач, Рл – релейний елемент, ВМ – виконавчий механізм):

А).

[image: image25.wmf] 

 

 

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

Рл

 

Д

 

шк

 

Пс

 

1

 

ВМ

 

;
Б).

[image: image26.wmf] 

 

 

Р

 

Рл

 

Д

 

Пс

 

1

 

ВМ

 

;

В).

[image: image27.wmf] 

 

 

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

Пс

 

Д

 

шк

 

ЦАП

 

n

 

ВМ

 

;

Г).

[image: image28.wmf] 

 

 

 

ЦАП

 

Р

 

шд

 

Пс

 

Д

 

шк

 

АЦП

 

n

 

ВМ

 

;

Д).

[image: image29.wmf] 

 

 

Р

 

Пс

 

Д

 

ЦАП

 

n

 

ВМ

 


25. Введення сигналу з одного аналогового датчика в мікропроцесорній системі керування (мікроконтролер не має аналогових входів) та видача керуючого впливу на цифровий виконавчий механізм за пропорційним законом керування доцільно реалізувати наступною структурною схемою (Д – датчик, Р – регулятор, Пс – підсилювач, Рл – релейний елемент, ВМ – виконавчий механізм):

А).

[image: image30.wmf] 

 

 

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

Рл

 

Д

 

шк

 

Пс

 

1

 

ВМ

 

;
Б).

[image: image31.wmf] 

 

 

Р

 

ВМ

 

Д

 

Пс

 

n

 

;

В).

[image: image32.wmf] 

 

 

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

Пс

 

Д

 

шк

 

ЦАП

 

n

 

ВМ

 

;

Г).

[image: image33.wmf] 

 

 

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

Д

 

шк

 

n

 

ВМ

 

;

Д).

[image: image34.wmf] 

 

 

Р

 

Пс

 

Д

 

ЦАП

 

n

 

ВМ

 


26. Введення сигналів з аналогових датчиків в мікропроцесорній системі керування (мікроконтролер не має аналогових входів) та видача керуючих впливів на виконавчі механізми з цифровими входами за неперервними законами керування доцільно реалізувати наступною структурною схемою (Д – датчик, Р – регулятор, Пс – підсилювач, Рл – релейний елемент, ВМ – виконавчий механізм, КА – комутатор аналогових сигналів, КЦ – комутатор цифрових сигналів на регістрах):

А).

[image: image35.wmf] 

 

 

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

Рл

 

 

КА

 

шк

 

Пс

 

1

 

ВМ

 

Д

 

Д

 

...

 

ша

 

Рл

 

Пс

 

ВМ

 

1

 

...

 

;

Б).

[image: image36.wmf] 

 

 

 

n

 

n

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

 

КА

 

шк

 

ВМ

 

Д

 

Д

 

...

 

ша

 

ВМ

 

...

 

 

КЦ

 

n

 

ша

 

;

В).

[image: image37.wmf] 

 

 

 

n

 

n

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

 

КА

 

шк

 

ЦАП

 

ВМ

 

Д

 

Д

 

...

 

ша

 

ЦАП

 

ВМ

 

...

 

Пс

 

Пс

 

 

КЦ

 

n

 

ша

 

;

Г).

[image: image38.wmf] 

 

 

 

n

 

n

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

 

КА

 

шк

 

ЦАП

 

ВМ

 

Д

 

Д

 

...

 

ша

 

ЦАП

 

ВМ

 

...

 

Пс

 

Пс

 

n

 

;

Д).

[image: image39.wmf] 

 

 

 

1

 

n

 

n

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

 

КА

 

шк

 

ЦАП

 

ВМ

 

Д

 

Д

 

...

 

ша

 

ЦАП

 

ВМ

 

...

 

Пс

 

Пс

 

 

КЦ

 

n

 

ша

 

Д

 

...

 

Д

 

1

 


27. Дискретні системи керування реалізуються на основі:

А).
Лише програмних рішень;
Б).
Програмно-апаратних рішень або апаратних рішень;

В).
Лише апаратних цифрових рішень;

Г).
Лише апаратних рішень;
Д).
Програмованого керуючого пристрою або цифрової логіки

28. Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices має розрядність (біт):

А).
10;
Б).
12;

В).
14;
Г).
16;

Д).
8

29. Мікросхема AD7892 (найбільш швидкодіюча модифікація) виробництва Analog Devices має швидкість перетворення (зразків / с):

А).
100;
Б).
100000;

В).
300000;
Г).
600000;

Д).
10000000

30. Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices має наступні види модифікацій:

А).
AD7892-1, AD7892-2, AD7892-3;
Б).
AD7892-A, AD7892-B, AD7892-C;

В).
AD7892-A, AD7892-B, AD7892-P;
Г).
AD7892-A, AD7892-B;

Д).
AD7892-1, AD7892-2
31. Мікросхема AD7892-1 виробництва Analog Devices має наступний діапазон вхідної аналогової напруги:

А).
+/– 10 В;
Б).
+/– 5 В;

В).
+/– 10 В або +/– 5 В (в залежності від підключення);
Г).
+/– 7 В;

Д).
+/– 2,5 В

32. Мікросхема AD7892-2 виробництва Analog Devices має наступний діапазон вхідної аналогової напруги:

А).
+/– 10 В;
Б).
0.. 2,5 В;

В).
+/– 10 В або +/– 5 В (в залежності від підключення);
Г).
+/– 7 В;

Д).
+/– 2,5 В

33. Мікросхема AD7892-1 виробництва Analog Devices має наступну величину часу перетворення (мкс):

А).
10;
Б).
16;

В).
1,6;
Г).
1,5;

Д).
1,47

34. Мікросхема AD7892-3 виробництва Analog Devices має наступну величину часу перетворення (мкс):

А).
10;
Б).
16;

В).
1,6;
Г).
1,5;

Д).
1,47

35. Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices має вбудоване джерело опорної напруги:

А).
10В;
Б).
16В;

В).
1,6В;
Г).
2,5В;

Д).
1,47В

36. Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices виготовлена за наступним технологічним процесом:

А).
ТТЛ;
Б).
КМОН (CMOS);

В).
ЛСКМОН (LC2MOS);
Г).
ЕСЛ;

Д).
I2C

37. Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices має наступні режими видачі даних:

А).
паралельний та синхронний послідовний;
Б).
лише паралельний;

В).
паралельний та асинхронний послідовний;
Г).
лише синхронний послідовний;

Д).
лише асинхронний послідовний

38. Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices в паралельному режимі видачі даних видає:

А).
10 біт даних;
Б).
12 біт даних;

В).
16 біт даних;
Г).
16 біт даних (включаючи чотири лідируючі нулі);

Д).
не має такого режиму

39. Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices в послідовному режимі видачі даних видає:

А).
10 біт оцифрованих даних;
Б).
12 біт оцифрованих даних;

В).
16 біт оцифрованих даних;
Г).
16 біт даних (включаючи чотири лідируючі нулі);

Д).
не має такого режиму

40. Для отримання на мікросхемі AD7892-1 виробництва Analog Devices діапазон аналогової напруги +/-10В необхідно:

А).
подати напругу на вхід VIN1;
Б).
подати напругу на вхід VIN2;

В).
подати напругу на вхід VIN1, а на VIN2 – 0В;
Г).
подати напругу на вхід VIN1, а VIN2 підключити до VIN1;

Д).
подати напругу на вхід VIN2, а на VIN1 – 0В

41. Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices видає дані в послідовному режимі при умові:

А).
подачі на вхід MODE рівня 0В;
Б).
подачі на вхід MODE рівня 5В;

В).
подачі на вхід DB рівня 0В;
Г).
подачі на вхід DB рівня 5В;

Д).
не має такого режиму видачі даних

42. Для зняття оцифрованих даних з мікросхеми AD7892 виробництва Analog Devices в послідовному режимі необхідно

А).
подати на входи CS та RD рівень 0В;
Б).
подати на входи CS та RD рівень 5В;

В).
подати на входи CS, RD та RFS рівень 0В;
Г).
подати на входи CS, RD та MODE рівень 5В;

Д).
не має такого режиму видачі даних

43. Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices починає перетворення при умові:

А).
подачі імпульса на вхід MODE;
Б).
подачі імпульса на вхід CONVST;

В).
подачі імпульса на вхід EOC;
Г).
подачі імпульса на вхід REF;

Д).
подачі імпульса на вхід CS
44. Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices видає імпульс при закінченні перетворення на вивод:

А).
MODE;
Б).
CONVST;

В).
EOC;
Г).
REF;

Д).
CS
45. В дискретних системах керування всі сигнали є:

А).
Обов’язково неперервними за часом;
Б).
Обов’язково неперервними за рівнем;

В).
Обов’язково дискретними за часом та обов’язково неперервними за рівнем;

Г).
Дискретними за часом та/або дискретними за рівнем;
Д).
Обов’язково неперервними за часом та обов’язково дискретними за рівнем

46. В дискретних системах керування всі сигнали є:

А).
Обов’язково дискретними за часом;
Б).
Обов’язково дискретними за рівнем;

В).
Обов’язково дискретними і за часом, і за рівнем;

Г).
Можуть бути дискретними лише за часом, або дискретними лише за рівнем, або можуть бути дискретними і за часом, і за рівнем;
Д).
Обов’язково неперервними за часом та обов’язково дискретними за рівнем

47. В дискретних системах керування всі сигнали є:

А).
Неперервними лише за часом (за рівнем мають бути дискретними);
Б).
Неперервними лише за рівнем (за часом мають бути дискретними);

В).
Дискретними лише за часом (за рівнем мають бути неперервними);

Г).
Дискретними лише за рівнем (за часом мають бути неперервними);
Д).
Дискретними або лише за рівнем, або лише за часом, або дискретними одночасно за рівнем та часом
48. Дискретні системи керування включають такі види:

А).
Лише релейні системи;
Б).
Релейні та імпульсні системи;

В).
Лише імпульсні та цифрові системи;

Г).
Лише цифрові системи;
Д).
Релейні, імпульсні та цифрові системи

49. Імпульсні системи керування реалізуються на основі:

А).
Лише програмних елементів;
Б).
Програмно-апаратних елементів;

В).
Лише апаратних цифрових елементів;

Г).
Апаратних аналогових та дискретних елементів;
Д).
Лише апаратних аналогових елементів

50. В чисто імпульсних системах керування всі сигнали є:

А).
Обов’язково неперервними за часом (за часом мають бути неперервними, а за рівнем можуть бути дискретними або неперервними);
Б).
Обов’язково неперервними за рівнем (за рівнем мають бути неперервними, а за часом можуть бути дискретними або неперервними);

В).
Обов’язково дискретними за рівнем (за рівнем мають бути дискретними, а за часом можуть бути дискретними або неперервними);

Г).
Обов’язково дискретними за часом (за часом мають бути дискретними, а за рівнем можуть бути дискретними або неперервними);
Д).
Обов’язково дискретними за часом (за часом можуть бути лише дискретними, а за рівнем мають бути неперервними)

51. Цифрові системи керування включають такі види:

А).
Лише апаратні системи (на основі апаратної цифрової логіки);
Б).
Апаратні (на основі апаратної цифрової логіки) та апаратно-програмні системи (на основі програмованого керуючого пристрою)

В).
Лише релейні системи;
Г).
Релейні та імпульсні системи;

Д).
Лише імпульсні системи;

52. Програмно-апаратна реалізація локальних систем керування на основі МК/МП використовує такі засоби реалізації інформаційного зв’язку:

А).
Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire), промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS);
Б).
Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire)

В).
Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire), промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS), промислові інтерфейси (RS-485/422A);
Г).
Промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS), промислові інтерфейси (RS-485/422A);

Д).
Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, 1-Wire), промислові інтерфейси (RS-485/422A/232C)
53. Програмно-апаратна реалізація локальних систем керування на основі МК/МП використовує такі засоби реалізації інформаційного зв’язку:

А).
Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire)

Б).
Промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS, KNX, AS-I);
В).
Промислові інтерфейси (RS-485/422A/232C);
Г).
Промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS), промислові інтерфейси (RS-485/422A);

Д).
Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire), промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS), промислові інтерфейси (RS-485/422A)
54. Програмно-апаратна реалізація локальних та розподілених систем керування на основі ПЛК використовує такі засоби реалізації інформаційного зв’язку:

А).
Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire), промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS);
Б).
Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire)

В).
Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232), промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS), промислові інтерфейси (RS-485/422A);
Г).
Промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS, KNX, AS-I), промислові інтерфейси (RS-485/422A/232C);

Д).
Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, 1-Wire), промислові інтерфейси (RS-485/422A/232C)

55. Програмно-апаратна реалізація локальних та розподілених систем керування на основі ПЛК використовує такі засоби реалізації інформаційного зв’язку:

А).
Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire)

Б).
Лише промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS, KNX, AS-I);
В).
Лише промислові інтерфейси (RS-485/422A/232C);
Г).
Промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS, KNX, AS-I), промислові інтерфейси (RS-485/422A);

Д).
Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire), промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS, KNX, AS-I), промислові інтерфейси (RS-485/422A)

56. Програмно-апаратні реалізації локальних систем керування на основі МК/МП використовують такі засоби створення програмного забезпечення:

А).
Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C);
Б).
Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C); мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах TraceMode, GENESIS 32/64 тощо;
В).
Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C); мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах STEP7, CodeSys, WinCCflexible тощо;
Г).
Мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах TraceMode, GENESIS 32/64 тощо;

Д).
Мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах STEP7, CodeSys, WinCCflexible тощо
57. Програмно-апаратні реалізації локальних та розподілених систем керування на основі ПЛК використовують такі засоби створення програмного забезпечення:

А).
Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C);
Б).
Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C); мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах TraceMode, GENESIS 32/64, WinCC тощо;

В).
Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C); мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах STEP7, CodeSys, WinCCflexible тощо;
Г).
Мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах TraceMode, GENESIS 32/64, WinCC тощо;

Д).
Мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах STEP7, CodeSys, WinCCflexible тощо

58. Програмно-апаратні реалізації розподілених систем керування на основі керуючих ЕОМ та робочих станцій використовують такі засоби створення програмного забезпечення:

А).
Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C);
Б).
Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C); мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах TraceMode, GENESIS 32/64, WinCC тощо;

В).
Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C); мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах STEP7, CodeSys, WinCCflexible тощо;
Г).
Мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах TraceMode, GENESIS 32/64, WinCC тощо; універсальні мови програмування для створення інтерфейсів керуючих програм;
Д).
Мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах STEP7, CodeSys, WinCCflexible тощо

59. Програмно-апаратні реалізації розподілених систем керування на основі телемеханічних систем і комплексів використовують такі засоби створення програмного забезпечення:

А).
Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C), універсальні мови програмування для створення інтерфейсів керуючих програм;
Б).
Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C); мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах TraceMode, GENESIS 32/64, WinCC тощо;

В).
Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C); мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах STEP7, CodeSys, WinCCflexible тощо;
Г).
Мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах TraceMode, GENESIS 32/64, WinCC тощо; універсальні мови програмування для створення інтерфейсів керуючих програм;

Д).
Мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах STEP7, CodeSys, WinCCflexible тощо

60. Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices є таким пристроєм:

А).
АЦП;
Б).
ЦАП;

В).
Операційним підсилювачем;
Г).
Мікроконтролером;

Д).
Матричним індикатором
_1487709408.doc









































































_1487709821.doc

































































_1487711204.doc




















































3в







QRC












_1487711869.doc






















































1




















_1487711026.doc




















































3в







PI












_1487709730.doc

































































_1487709778.doc

































































_1482783777.unknown

_1482788082.doc
























ВМ







Пс







Д







АЦП







шд







Р







ЦАП







шк







n












_1482788190.doc






















ВМ







Рл







Д







Пс











Р















1












_1482790959.doc








ВМ







ша







...







Д







Д







ВМ







Пс











КА







ЦАП







шд







Р







АЦП







шк







n







ЦАП







Пс







n







ша







...











КЦ







n












_1482792276.doc




ВМ







ша







...







Д







Д







ВМ















КА











шд







Р







АЦП







шк







n















n







ша







...











КЦ







n












_1487708554.doc









































































_1482790961.doc








ВМ







ша







...







Д







Д







ВМ







Рл











КА







Пс







шд







Р







АЦП







шк







1







Пс







Рл







1











...












_1482788734.doc


























ВМ







Д







Пс











Р















n












_1482790958.doc






ВМ







ша







...







Д







Д







ВМ







Пс











КА







ЦАП







шд







Р







АЦП







шк







n







ЦАП







Пс







n











...











n












_1482790957.doc


ВМ







ша







...







Д







Д







ВМ







Пс











КА







ЦАП







шд







Р







АЦП







шк







n







ЦАП







Пс







n







ша







...











КЦ







n







Д







...







Д







1







1












_1482788583.doc






















ВМ











Д











шд







Р







АЦП







шк







n












_1482788189.doc






















ВМ







Пс







Д







ЦАП











Р















n












_1482787813.doc






















ВМ







Рл







Д







Пс







шд







Р







АЦП







шк







1












_1482788025.doc
























ВМ







Пс







Д







ЦАП







шд







Р







АЦП







шк







n












_1482781946.unknown

_1482783158.unknown

_1482783458.unknown

_1482782841.unknown

_1482777925.doc




















































2в







TC












_1482781893.doc






















Qзбур







ОК







hП







LЗС







(h







РО







Р







Q







hЗ












