Питання до тестових завдань з дисципліни

“Проектування комп’ютеризованих систем електропостачання та енергозбереження” (Екзамен)
Варіант 3
1. В системі керування рівнем рідини hП з програмним регулятором Р, робочим органом (керованим клапаном) РО та ємністю з рідиною (об’єктом керування) ОК


[image: image1.wmf] 

 

 

 

h

З

 

Q

 

Р

 

РО

 

D

h

 

L

Ç

Ñ

 

h

Ï

 

ÎÊ

 

Q

çáóð

 


наступний алгоритм розрахунку керуючого впливу (положення впускної заслінки) LЗС

[image: image2.wmf](

)

h

p

h

L

L

L

L

p

h

h

K

L

h

K

L

L

h

K

L

h

h

h

ЗС

ЗС

ЗС

ЗС

ЗС

ЗС

ЗС

ЗС

П

З

D

D

D

D

D

D

D

D

D

=

+

+

=

-

×

=

×

×

+

=

×

=

-

=

_

)

6

,

)

5

,

/

_

)

4

,

)

3

,

)

2

,

)

1

3

2

1

3

3

2

2

2

1

1

t

t


реалізує такий закон керування (
[image: image3.wmf]t

D

– тривалість основного циклу контролера, 
[image: image4.wmf]p

h

_

D

 – попереднє значення помилки системи):

А).
релейний;
Б).
пропорційний;

В).
пропорційно-інтегральний;

Г).
пропорційно-інтегрально-диференціальний;

Д).
пропорційно-диференціальний

2. До складових автоматизованого виробництва (підприємства) відносяться (оберіть найбільш повну, але коректну відповідь):

А).
Сукупність споруд, сукупність технологічних процесів, персонал, сировина, продукція, відділ постачання сировиною та збуту продукції;
Б).
Сукупність споруд, сукупність технологічних процесів, сукупність технологічного обладнання, персонал, сировина, продукція;

В).
Сукупність споруд, сукупність технологічних процесів, сукупність технологічного обладнання, персонал, сировина, продукція, системи керування;

Г).
Сукупність споруд, сукупність технологічних процесів, сукупність технологічного обладнання, персонал, сировина, продукція, системи керування, відділ постачання сировиною та збуту продукції;
Д).
Сукупність споруд, сукупність технологічних процесів, сукупність технологічного обладнання, персонал, сировина, продукція, системи керування, торгівельна мережа для продажу продукції споживачам

3. До складових інфраструктури автоматизованого виробництва (підприємства) відносяться (оберіть найбільш повну відповідь):

А).
Сукупність споруд, сукупність технологічних процесів, персонал;
Б).
Сукупність споруд, сукупність технологічних процесів, сукупність технологічного обладнання;

В).
Сукупність споруд, сукупність технологічних процесів, сукупність технологічного обладнання, персонал;

Г).
Сукупність технологічних процесів, сукупність технологічного обладнання;
Д).
Сукупність споруд, сукупність технологічних процесів, сукупність технологічного обладнання, персонал, системи керування

4. Оберіть невірний варіант визначення технологічного процесу:

А).
послідовність технологічних дій;
Б).
сукупність технологічних операцій, виконуваних в певній послідовності;

В).
частина виробничого процесу, що включає дії, пов’язані зі зміною стану предмета праці;

Г).
сукупність операцій, пов’язаних зі зміною форми чи стану поверхні (властивостей) об’єкту виробництва;
Д).
сукупність дій, що не пов’язані зі зміною форми чи властивостей (стану) предмету виробництва

5. Оберіть вірний варіант визначення поняття “механізація”:

А).
застосування механічних конструкцій та пристроїв;
Б).
заміна фізичної праці людини роботою машин та механізмів;

В).
створення пристроїв, що здатні виконувати роботу без участі людини;

Г).
побудова технічних систем на основі механічних вузлів та конструкцій;
Д).
використання машин та автоматичних систем керування

6. Визначення “сукупність функціонально взаємозв’язаних засобів технологічного спорядження, предметів виробництва та виконавців для здійснення в регламентованих умовах виробництва заданих технологічних процесів та операцій” відповідає поняттю:

А).
технологічне обладнання;
Б).
технологічний процес;

В).
виробничий процес;

Г).
технологічна система;
Д).
технологічний комплекс

7. Визначення “сукупність функціонально взаємозв’язаних засобів технологічного спорядження для виконання в регламентованих умовах виробництва заданих технологічних процесів та операцій” відповідає поняттю:

А).
технологічне обладнання;
Б).
технологічний процес;

В).
виробничий процес;

Г).
технологічна система;
Д).
технологічний комплекс

8. Визначення “сукупність усіх дій людей та знарядь виробництва, необхідних для виготовлення чи ремонту виробів” відповідає поняттю:

А).
технологічна операція;
Б).
технологічний процес;

В).
виробничий процес;

Г).
автоматизація;
Д).
технологічний комплекс

9. Визначення “частина виробничого процесу, що включає цілеспрямовані дії, пов’язані зі зміною та (або) визначенням стану предмета праці” відповідає поняттю:

А).
транспортний процес;
Б).
технологічний процес;

В).
виробничий процес;

Г).
технологічна система;
Д).
технологічна операція

10. Ефектом від впровадження автоматизованого керування технологічними процесами не є наступне:

А).
збільшення продуктивності праці;
Б).
зменшення трудовитрат, зменшення кількості обслуговуючого персоналу;

В).
можливість виконання технологічного процесу в шкідливих для людини умовах;

Г).
покращення точності виконуваних дій та якості керування;
Д).
поява нових видів виробів та нових функцій у них

11. Спосіб виконання функціональних схем автоматизації, при якому вказуються місця встановлення засобів автоматизації (щити, пульти контролю та керування), має назву:
А).
спрощений;
Б).
ускладнений;

В).
повний;

Г).
розгорнутий;

Д).
загальний

12. Спосіб виконання функціональних схем автоматизації, при якому засоби автоматизації зображуються поблизу відбірних та приймальних пристроїв без зображень щитів, пультів контролю та керування, має назву:
А).
спрощений;
Б).
ускладнений;

В).
неповний;

Г).
розгорнутий;

Д).
загальний

13. На функціональних схемах автоматизації зона 1 на умовному позначенні приладу


[image: image5.wmf] 

 

 

 

 

1

 

 призначена для
А).
вказання типу приладу (функціонального призначення);
Б).
вказання місця встановлення приладу (по місцю чи на щиті);

В).
вказання способу регулювання (різниця, співвідношення, підсумовування тощо);

Г).
нанесення позиційного позначення (номер контура регулювання та позиції приладу в контурі);

Д).
приміток

14. На функціональних схемах автоматизації прилад, що встановлюється по місцю, тобто безпосередньо біля відбірних та приймальних пристроїв, позначається

А).

[image: image6.wmf] 

 

 

 

 

 

;         Б).

[image: image7.wmf] 

 

 

 

 

 

;               В).

[image: image8.wmf] 

 

 

 

;                Г).

[image: image9.wmf] 

 

 

 

;             Д).

[image: image10.wmf] 

 

 

 


15. На функціональних схемах автоматизації прилад, що встановлюється на щитах та пультах у центральних або місцевих операторних приміщеннях, позначається

А).

[image: image11.wmf] 

 

 

 

 

 

;         Б).

[image: image12.wmf] 

 

 

 

 

 

;               В).

[image: image13.wmf] 

 

 

 

;                Г).

[image: image14.wmf] 

 

 

 

;             Д).

[image: image15.wmf] 

 

 

 


16. В системі керування рівнем рідини hП з програмним регулятором Р, робочим органом (керованим клапаном) РО та ємністю з рідиною (об’єктом керування) ОК


[image: image16.wmf] 

 

 

 

h

З

 

Q

 

Р

 

РО

 

D

h

 

L

Ç

Ñ

 

h

Ï

 

ÎÊ

 

Q

çáóð

 


наступний алгоритм розрахунку керуючого впливу (положення впускної заслінки) LЗС

[image: image17.wmf]h

K

L

h

h

h

ЗС

П

З

D

D

×

=

-

=

1

)

2

,

)

1


реалізує такий закон керування:

А).
релейний;
Б).
пропорційний;

В).
пропорційно-інтегральний;

Г).
пропорційно-інтегрально-диференціальний;

Д).
пропорційно-диференціальний

17. На функціональних схемах автоматизації позначення виконавчого механізму, що при вимкненні енергії (керуючого сигналу) закриває регулюючий орган, а при увімкненні – відкриває, є наступним

А).

[image: image18.wmf] 

 

 

 

 

 

;         Б).

[image: image19.wmf] 

 

 

 

 

 

;               В).

[image: image20.wmf] 

 

 

 

;                Г).

[image: image21.wmf] 

 

 

 

;             Д).

[image: image22.wmf] 

 

 

 


18. На функціональних схемах автоматизації елемент


[image: image23.wmf] 

 

 

 

TC

 

2в

 

 може означати:
А).
датчик тиску;
Б).
датчик температури;

В).
регулятор концентрації;

Г).
регулятор тиску;

Д).
регулятор температури

19. На функціональних схемах автоматизації елемент


[image: image24.wmf] 

 

 

 

PI

 

3

в

 

 може означати:
А).
датчик тиску;
Б).
датчик температури;

В).
регулятор концентрації;

Г).
регулятор тиску;

Д).
регулятор температури

20. На функціональних схемах автоматизації елемент


[image: image25.wmf] 

 

 

 

QRC

 

3

в

 

 може означати:
А).
датчик тиску;
Б).
датчик температури;

В).
реєстратор та регулятор концентрації;

Г).
реєстратор та регулятор тиску;

Д).
регулятор температури

21. В системі керування рівнем рідини hП з програмним регулятором Р, робочим органом (керованим клапаном) РО та ємністю з рідиною (об’єктом керування) ОК


[image: image26.wmf] 

 

 

 

h

З

 

Q

 

Р

 

РО

 

D

h

 

L

Ç

Ñ

 

h

Ï

 

ÎÊ

 

Q

çáóð

 


наступний алгоритм розрахунку керуючого впливу (положення впускної заслінки) LЗС

[image: image27.wmf]ï

î

ï

í

ì

+

>

-

<

=

інакше

,

,

якщо

закрита,

повністю

,

якщо

відкрита,

повністю

ЗС

З

П

З

П

ЗС

L

h

h

h

h

L

D

D


реалізує такий закон керування:

А).
релейний;
Б).
пропорційний;

В).
пропорційно-інтегральний;

Г).
пропорційно-інтегрально-диференціальний;

Д).
пропорційно-диференціальний

22. У випадку, коли виконуються наступні вимоги – виконавчий механізм може приймати (і миттєво, і усереднено) лише два стани (ввімкнено/вимкнено), об’єкт керування є досить інерційним – доцільно обрати наступний закон керування:

А).
релейний;
Б).
пропорційний;

В).
пропорційно-інтегральний;

Г).
інтегральний;

Д).
пропорційно-інтегрально-диференціальний

23. Введення сигналу з одного аналогового датчика в мікропроцесорній системі керування (мікроконтролер не має аналогових входів) та видача керуючого впливу на дискретний виконавчий механізм за релейним законом керування реалізується наступною структурною схемою (Д – датчик, Р – регулятор, Пс – підсилювач, Рл – релейний елемент, ВМ – виконавчий механізм):

А).

[image: image28.wmf] 

 

 

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

Рл

 

Д

 

шк

 

Пс

 

1

 

ВМ

 

;
Б).

[image: image29.wmf] 

 

 

Р

 

Рл

 

Д

 

Пс

 

1

 

ВМ

 

;

В).

[image: image30.wmf] 

 

 

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

Пс

 

Д

 

шк

 

ЦАП

 

n

 

ВМ

 

;

Г).

[image: image31.wmf] 

 

 

 

ЦАП

 

Р

 

шд

 

Пс

 

Д

 

шк

 

АЦП

 

n

 

ВМ

 

;

Д).

[image: image32.wmf] 

 

 

Р

 

Пс

 

Д

 

ЦАП

 

n

 

ВМ

 


24. Введення сигналу з одного аналогового датчика в мікропроцесорній системі керування (мікроконтролер має аналогові входи) та видача керуючого впливу на виконавчий механізм з аналоговим входом за пропорційним законом керування доцільно реалізувати наступною структурною схемою (Д – датчик, Р – регулятор, Пс – підсилювач, Рл – релейний елемент, ВМ – виконавчий механізм):

А).

[image: image33.wmf] 

 

 

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

Рл

 

Д

 

шк

 

Пс

 

1

 

ВМ

 

;
Б).

[image: image34.wmf] 

 

 

Р

 

Рл

 

Д

 

Пс

 

1

 

ВМ

 

;

В).

[image: image35.wmf] 

 

 

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

Пс

 

Д

 

шк

 

ЦАП

 

n

 

ВМ

 

;

Г).

[image: image36.wmf] 

 

 

 

ЦАП

 

Р

 

шд

 

Пс

 

Д

 

шк

 

АЦП

 

n

 

ВМ

 

;

Д).

[image: image37.wmf] 

 

 

Р

 

Пс

 

Д

 

ЦАП

 

n

 

ВМ

 


25. Введення сигналів з аналогових датчиків в мікропроцесорній системі керування (мікроконтролер не має аналогових входів) та видача керуючих впливів на виконавчі механізми з аналоговими входами за неперервними законами керування доцільно реалізувати наступною структурною схемою (Д – датчик, Р – регулятор, Пс – підсилювач, Рл – релейний елемент, ВМ – виконавчий механізм, КА – комутатор аналогових сигналів, КЦ – комутатор цифрових сигналів на регістрах):

А).

[image: image38.wmf] 

 

 

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

Рл

 

 

КА

 

шк

 

Пс

 

1

 

ВМ

 

Д

 

Д

 

...

 

ша

 

Рл

 

Пс

 

ВМ

 

1

 

...

 

;

Б).

[image: image39.wmf] 

 

 

 

n

 

n

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

 

КА

 

шк

 

ЦАП

 

ВМ

 

Д

 

Д

 

...

 

ша

 

ЦАП

 

ВМ

 

...

 

Пс

 

Пс

 

 

КЦ

 

n

 

ша

 

;

В).

[image: image40.wmf] 

 

 

 

n

 

n

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

 

КА

 

шк

 

ЦАП

 

ВМ

 

Д

 

Д

 

...

 

ша

 

ЦАП

 

ВМ

 

...

 

Пс

 

Пс

 

 

КЦ

 

n

 

ша

 

;

Г).

[image: image41.wmf] 

 

 

 

n

 

n

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

 

КА

 

шк

 

ЦАП

 

ВМ

 

Д

 

Д

 

...

 

ша

 

ЦАП

 

ВМ

 

...

 

Пс

 

Пс

 

n

 

;

Д).

[image: image42.wmf] 

 

 

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

Пс

 

 

КА

 

шк

 

ЦАП

 

1

 

ВМ

 

Д

 

Д

 

...

 

ша

 

Пс

 

ЦАП

 

ВМ

 

1

 

...

 


26. Введення сигналів з аналогових датчиків в мікропроцесорній системі керування (мікроконтролер не має аналогових входів) та видача керуючих впливів на виконавчі механізми з дискретними входами за релейними законами керування доцільно реалізувати наступною структурною схемою (Д – датчик, Р – регулятор, Пс – підсилювач, Рл – релейний елемент, ВМ – виконавчий механізм, КА – комутатор аналогових сигналів, КЦ – комутатор цифрових сигналів на регістрах):

А).

[image: image43.wmf] 

 

 

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

Рл

 

 

КА

 

шк

 

Пс

 

1

 

ВМ

 

Д

 

Д

 

...

 

ша

 

Рл

 

Пс

 

ВМ

 

1

 

...

 

;

Б).

[image: image44.wmf] 

 

 

 

n

 

n

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

 

КА

 

шк

 

ЦАП

 

ВМ

 

Д

 

Д

 

...

 

ша

 

ЦАП

 

ВМ

 

...

 

Пс

 

Пс

 

 

КЦ

 

n

 

ша

 

;

В).

[image: image45.wmf] 

 

 

 

n

 

n

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

 

КА

 

шк

 

ЦАП

 

ВМ

 

Д

 

Д

 

...

 

ша

 

ЦАП

 

ВМ

 

...

 

Пс

 

Пс

 

 

КЦ

 

n

 

ша

 

;

Г).

[image: image46.wmf] 

 

 

 

n

 

n

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

 

КА

 

шк

 

ЦАП

 

ВМ

 

Д

 

Д

 

...

 

ша

 

ЦАП

 

ВМ

 

...

 

Пс

 

Пс

 

n

 

;

Д).

[image: image47.wmf] 

 

 

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

Рл

 

 

КА

 

шк

 

ЦАП

 

1

 

ВМ

 

Д

 

Д

 

...

 

ша

 

Рл

 

ЦАП

 

ВМ

 

1

 

...

 


27. В аналогових системах керування всі сигнали є:

А).
Неперервними за часом;
Б).
Неперервними за рівнем;

В).
Дискретними за часом та неперервними за рівнем;

Г).
Неперервними за часом та неперервними за рівнем;
Д).
Неперервними за часом та дискретними за рівнем
28. В дискретних системах керування всі сигнали є:

А).
Неперервними лише за часом (за рівнем мають бути дискретними);
Б).
Неперервними лише за рівнем (за часом мають бути дискретними);

В).
Дискретними лише за часом (за рівнем мають бути неперервними);

Г).
Дискретними лише за рівнем (за часом мають бути неперервними);
Д).
Дискретними або лише за рівнем, або лише за часом, або дискретними одночасно за рівнем та часом
29. Дискретні системи керування включають такі види:

А).
Лише релейні системи;
Б).
Релейні та імпульсні системи;

В).
Лише імпульсні та цифрові системи;

Г).
Лише цифрові системи;
Д).
Релейні, імпульсні та цифрові системи

30. Релейні системи керування реалізуються на основі:

А).
Лише програмних елементів;
Б).
Програмно-апаратних елементів;

В).
Лише апаратних цифрових елементів;

Г).
Апаратних аналогових та дискретних елементів;
Д).
Лише апаратних аналогових елементів
31. В чисто релейних системах керування всі сигнали є:

А).
Обов’язково неперервними за часом (за рівнем можуть бути дискретними або неперервними);
Б).
Обов’язково неперервними за рівнем (за часом можуть бути дискретними або неперервними);

В).
Обов’язково дискретними за часом та обов’язково неперервними за рівнем;

Г).
Дискретними за часом та/або дискретними за рівнем;
Д).
Обов’язково неперервними за часом та обов’язково дискретними за рівнем

32. В чисто релейних системах керування всі сигнали є:

А).
Неперервними лише за часом (за рівнем мають бути дискретними, а за часом можуть бути дискретними або неперервними);
Б).
Неперервними лише за рівнем (за часом мають бути дискретними, а за рівнем можуть бути дискретними або неперервними);

В).
Дискретними лише за часом (за рівнем мають бути неперервними, а за часом можуть бути дискретними або неперервними);

Г).
Дискретними лише за рівнем (за часом мають бути неперервними, а за рівнем можуть бути дискретними або неперервними);
Д).
Обов’язково дискретними за рівнем (за рівнем можуть бути лише дискретними, а за часом мають бути неперервними)
33. В чисто релейних системах керування всі сигнали є:

А).
Обов’язково неперервними за часом (за часом мають бути неперервними, а за рівнем можуть бути дискретними або неперервними);
Б).
Обов’язково неперервними за рівнем (за рівнем мають бути неперервними, а за часом можуть бути дискретними або неперервними);

В).
Обов’язково дискретними за рівнем (за рівнем можуть бути лише дискретними, а за часом мають бути неперервними)

Г).
Обов’язково дискретними за рівнем (за рівнем мають бути дискретними, а за часом можуть бути дискретними або неперервними);

Д).
Обов’язково дискретними за часом (за часом мають бути дискретними, а за рівнем можуть бути дискретними або неперервними);
34. Імпульсні системи керування реалізуються на основі:

А).
Лише програмних елементів;
Б).
Програмно-апаратних елементів;

В).
Лише апаратних цифрових елементів;

Г).
Апаратних аналогових та дискретних елементів;
Д).
Лише апаратних аналогових елементів

35. В чисто імпульсних системах керування всі сигнали є:

А).
Обов’язково неперервними за часом (за рівнем можуть бути дискретними або неперервними);
Б).
Обов’язково неперервними за рівнем (за часом можуть бути дискретними або неперервними);

В).
Обов’язково дискретними за часом та обов’язково неперервними за рівнем;

Г).
Дискретними за часом та/або дискретними за рівнем;
Д).
Обов’язково неперервними за часом та обов’язково дискретними за рівнем

36. В чисто імпульсних системах керування всі сигнали є:

А).
Неперервними лише за часом (за рівнем мають бути дискретними, а за часом можуть бути дискретними або неперервними);
Б).
Неперервними лише за рівнем (за часом мають бути дискретними, а за рівнем можуть бути дискретними або неперервними);

В).
Дискретними лише за часом (за рівнем мають бути неперервними, а за часом можуть бути дискретними або неперервними);

Г).
Дискретними лише за рівнем (за часом мають бути неперервними, а за рівнем можуть бути дискретними або неперервними);
Д).
Обов’язково дискретними за часом (за часом можуть бути лише дискретними, а за рівнем мають бути неперервними)

37. В чисто імпульсних системах керування всі сигнали є:

А).
Обов’язково неперервними за часом (за часом мають бути неперервними, а за рівнем можуть бути дискретними або неперервними);
Б).
Обов’язково неперервними за рівнем (за рівнем мають бути неперервними, а за часом можуть бути дискретними або неперервними);

В).
Обов’язково дискретними за рівнем (за рівнем мають бути дискретними, а за часом можуть бути дискретними або неперервними);

Г).
Обов’язково дискретними за часом (за часом мають бути дискретними, а за рівнем можуть бути дискретними або неперервними);
Д).
Обов’язково дискретними за часом (за часом можуть бути лише дискретними, а за рівнем мають бути неперервними)

38. Цифрові системи керування включають такі види:

А).
Лише апаратні системи (на основі апаратної цифрової логіки);
Б).
Апаратні (на основі апаратної цифрової логіки) та апаратно-програмні системи (на основі програмованого керуючого пристрою)

В).
Лише релейні системи;
Г).
Релейні та імпульсні системи;

Д).
Лише імпульсні системи;

39. Комбінаційні схеми, побудовані на основі цифрових логічних схем, – це варіант реалізації :

А).
Лише релейних систем;
Б).
Релейних та імпульсних систем;

В).
Лише імпульсних системи;

Г).
Апаратних реалізацій цифрових систем;
Д).
Апаратно-програмних реалізацій систем (на основі програмованого керуючого пристрою)

40. Схеми, побудовані на основі мікроконтролерів/мікропроцесорів, – це варіанти реалізації :

А).
Лише релейних систем;
Б).
Релейних та імпульсних систем;

В).
Лише імпульсних системи;

Г).
Апаратно-програмних реалізацій цифрових систем;
Д).
Апаратних реалізацій цифрових систем
41. Програмно-апаратні реалізації цифрових систем керування включають такі варіанти архітектурної будови:

А).
На основі апаратної цифрової логіки, на основі МК/МП, на основі ПЛК;
Б).
На основі релейних елементів, на основі МК/МП, на основі ПЛК, на основі керуючих ЕОМ та робочих станцій

В).
На основі МК/МП, на основі ПЛК, на основі керуючих ЕОМ та робочих станцій, на основі телемеханічних систем та комплексів;
Г).
На основі апаратної цифрової логіки, на основі МК/МП, на основі ПЛК, на основі керуючих ЕОМ та робочих станцій;

Д).
На основі апаратної цифрової логіки, на основі МК/МП, на основі ПЛК, на основі керуючих ЕОМ та робочих станцій, на основі телемеханічних систем та комплексів
42. Програмно-апаратна реалізація локальних систем керування на основі МК/МП використовує такі засоби реалізації інформаційного зв’язку:

А).
Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire), промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS);
Б).
Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire)

В).
Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire), промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS), промислові інтерфейси (RS-485/422A);
Г).
Промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS), промислові інтерфейси (RS-485/422A);

Д).
Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, 1-Wire), промислові інтерфейси (RS-485/422A/232C)
43. Програмно-апаратна реалізація локальних систем керування на основі МК/МП використовує такі засоби реалізації інформаційного зв’язку:

А).
Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire)

Б).
Промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS, KNX, AS-I);
В).
Промислові інтерфейси (RS-485/422A/232C);
Г).
Промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS), промислові інтерфейси (RS-485/422A);

Д).
Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire), промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS), промислові інтерфейси (RS-485/422A)
44. Програмно-апаратна реалізація локальних та розподілених систем керування на основі ПЛК використовує такі засоби реалізації інформаційного зв’язку:

А).
Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire), промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS);
Б).
Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire)

В).
Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232), промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS), промислові інтерфейси (RS-485/422A);
Г).
Промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS, KNX, AS-I), промислові інтерфейси (RS-485/422A/232C);

Д).
Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, 1-Wire), промислові інтерфейси (RS-485/422A/232C)

45. Програмно-апаратна реалізація локальних та розподілених систем керування на основі ПЛК використовує такі засоби реалізації інформаційного зв’язку:

А).
Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire)

Б).
Лише промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS, KNX, AS-I);
В).
Лише промислові інтерфейси (RS-485/422A/232C);
Г).
Промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS, KNX, AS-I), промислові інтерфейси (RS-485/422A);

Д).
Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire), промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS, KNX, AS-I), промислові інтерфейси (RS-485/422A)

46. Програмно-апаратні реалізації локальних систем керування на основі МК/МП використовують такі засоби створення програмного забезпечення:

А).
Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C);
Б).
Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C); мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах TraceMode, GENESIS 32/64 тощо;
В).
Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C); мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах STEP7, CodeSys, WinCCflexible тощо;
Г).
Мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах TraceMode, GENESIS 32/64 тощо;

Д).
Мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах STEP7, CodeSys, WinCCflexible тощо
47. Програмно-апаратні реалізації локальних та розподілених систем керування на основі ПЛК використовують такі засоби створення програмного забезпечення:

А).
Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C);
Б).
Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C); мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах TraceMode, GENESIS 32/64, WinCC тощо;

В).
Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C); мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах STEP7, CodeSys, WinCCflexible тощо;
Г).
Мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах TraceMode, GENESIS 32/64, WinCC тощо;

Д).
Мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах STEP7, CodeSys, WinCCflexible тощо

48. Програмно-апаратні реалізації розподілених систем керування на основі керуючих ЕОМ та робочих станцій використовують такі засоби створення програмного забезпечення:

А).
Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C);
Б).
Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C); мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах TraceMode, GENESIS 32/64, WinCC тощо;

В).
Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C); мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах STEP7, CodeSys, WinCCflexible тощо;
Г).
Мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах TraceMode, GENESIS 32/64, WinCC тощо; універсальні мови програмування для створення інтерфейсів керуючих програм;
Д).
Мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах STEP7, CodeSys, WinCCflexible тощо

49. Програмно-апаратні реалізації розподілених систем керування на основі телемеханічних систем і комплексів використовують такі засоби створення програмного забезпечення:

А).
Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C), універсальні мови програмування для створення інтерфейсів керуючих програм;
Б).
Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C); мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах TraceMode, GENESIS 32/64, WinCC тощо;

В).
Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C); мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах STEP7, CodeSys, WinCCflexible тощо;
Г).
Мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах TraceMode, GENESIS 32/64, WinCC тощо; універсальні мови програмування для створення інтерфейсів керуючих програм;

Д).
Мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах STEP7, CodeSys, WinCCflexible тощо

50. Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices є таким пристроєм:

А).
АЦП;
Б).
ЦАП;

В).
Операційним підсилювачем;
Г).
Мікроконтролером;

Д).
Матричним індикатором
51. Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices має розрядність (біт):

А).
10;
Б).
12;

В).
14;
Г).
16;

Д).
8
52. Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices має наступні види модифікацій:

А).
AD7892-1, AD7892-2, AD7892-3;
Б).
AD7892-A, AD7892-B, AD7892-C;

В).
AD7892-A, AD7892-B, AD7892-P;
Г).
AD7892-A, AD7892-B;

Д).
AD7892-1, AD7892-2
53. Мікросхема AD7892-1 виробництва Analog Devices має наступний діапазон вхідної аналогової напруги:

А).
+/– 10 В;
Б).
+/– 5 В;

В).
+/– 10 В або +/– 5 В (в залежності від підключення);
Г).
+/– 7 В;

Д).
+/– 2,5 В

54. Мікросхема AD7892-2 виробництва Analog Devices має наступний діапазон вхідної аналогової напруги:

А).
+/– 10 В;
Б).
0.. 2,5 В;

В).
+/– 10 В або +/– 5 В (в залежності від підключення);
Г).
+/– 7 В;

Д).
+/– 2,5 В

55. Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices виготовлена за наступним технологічним процесом:

А).
ТТЛ;
Б).
КМОН (CMOS);

В).
ЛСКМОН (LC2MOS);
Г).
ЕСЛ;

Д).
I2C

56. Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices має наступні режими видачі даних:

А).
паралельний та синхронний послідовний;
Б).
лише паралельний;

В).
паралельний та асинхронний послідовний;
Г).
лише синхронний послідовний;

Д).
лише асинхронний послідовний

57. Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices в паралельному режимі видачі даних видає:

А).
10 біт даних;
Б).
12 біт даних;

В).
16 біт даних;
Г).
16 біт даних (включаючи чотири лідируючі нулі);

Д).
не має такого режиму

58. Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices в послідовному режимі видачі даних видає:

А).
10 біт оцифрованих даних;
Б).
12 біт оцифрованих даних;

В).
16 біт оцифрованих даних;
Г).
16 біт даних (включаючи чотири лідируючі нулі);

Д).
не має такого режиму

59. Для отримання на мікросхемі AD7892-1 виробництва Analog Devices діапазон аналогової напруги +/-10В необхідно:

А).
подати напругу на вхід VIN1;
Б).
подати напругу на вхід VIN2;

В).
подати напругу на вхід VIN1, а на VIN2 – 0В;
Г).
подати напругу на вхід VIN1, а VIN2 підключити до VIN1;

Д).
подати напругу на вхід VIN2, а на VIN1 – 0В

60. Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices видає дані в послідовному режимі при умові:

А).
подачі на вхід MODE рівня 0В;
Б).
подачі на вхід MODE рівня 5В;

В).
подачі на вхід DB рівня 0В;
Г).
подачі на вхід DB рівня 5В;

Д).
не має такого режиму видачі даних

_1482783777.unknown

_1487709408.doc









































































_1487709821.doc

































































_1487711204.doc




















































3в







QRC












_1487711869.doc






















































1




















_1487711026.doc




















































3в







PI












_1487709730.doc

































































_1487709778.doc

































































_1482788025.doc
























ВМ







Пс







Д







ЦАП







шд







Р







АЦП







шк







n












_1482788189.doc






















ВМ







Пс







Д







ЦАП











Р















n












_1482788190.doc






















ВМ







Рл







Д







Пс











Р















1












_1482791203.doc








ВМ







ша







...







Д







Д







ВМ







Пс











КА







ЦАП







шд







Р







АЦП







шк







1







ЦАП







Пс







1











...












_1487708554.doc









































































_1482791435.doc








ВМ







ша







...







Д







Д







ВМ







Рл











КА







ЦАП







шд







Р







АЦП







шк







1







ЦАП







Рл







1











...












_1482790984.doc








ВМ







ша







...







Д







Д







ВМ







Пс











КА







ЦАП







шд







Р







АЦП







шк







n







ЦАП







Пс







n







ша







...











КЦ







n
















_1482790985.doc








ВМ







ша







...







Д







Д







ВМ







Рл











КА







Пс







шд







Р







АЦП







шк







1







Пс







Рл







1











...












_1482790983.doc








ВМ







ша







...







Д







Д







ВМ







Пс











КА







ЦАП







шд







Р







АЦП







шк







n







ЦАП







Пс







n







ша







...











КЦ







n












_1482790982.doc






ВМ







ша







...







Д







Д







ВМ







Пс











КА







ЦАП







шд







Р







АЦП







шк







n







ЦАП







Пс







n











...











n












_1482788082.doc
























ВМ







Пс







Д







АЦП







шд







Р







ЦАП







шк







n












_1482787813.doc






















ВМ







Рл







Д







Пс







шд







Р







АЦП







шк







1












_1482782841.unknown

_1482783158.unknown

_1482783458.unknown

_1482781893.doc






















Qзбур







ОК







hП







LЗС







(h







РО







Р







Q







hЗ












_1482781946.unknown

_1482777925.doc




















































2в







TC












