ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів Варіант 2

| № п/п | Текст завдання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Кінцевою метою ідентифікації є отримання | А. Структурної схеми системи керування; Б. Математичної моделі об’єкта чи системи керування; В. Принципової електричної схеми системи керування; Г. Програмного забезпечення системи керування; Д. Характеристик та параметрів системи чи об’єкта керування |
|  | Для диференціального рівняння об’єкта (системи) керування відповідна передаточна функція має вигляд | А. ; Б. ; В. ; Г. ; Д. |
|  | Рівняння називається | А. диференціальним; Б. алгебраїчним; В. дискретним; Г. різницевим; Д. імпульсним |
|  | Для реалізації моделювання дискретного по часу об’єкта технічно необхідно | А. отримати різнецеве рівняння та ітераційно розрахувати значення виходу y[nT], подаючи на вхід одиничний ступінчатий вплив; Б. отримати диференціальне рівняння та розв’язати його аналітично; В. отримати передаточну функцію в Z-перетвореннях; Г. отримати диференціальне рівняння та розв’язати його чисельними методами, подаючи на вхід одиничний ступінчатий вплив; Д. отримати різнецеве рівняння та ітераційно розрахувати значення виходу y[nT], подаючи на вхід нульовий сигнал |
|  | Згідно властивостей Z-перетворення, якщо зображення функції x[nT] є функція X(z), то зображення зміщеної в часі функції x[(n-m)T] при нульових початкових умовах має наступний вигляд | А. ; Б. ; В. ; Г. ; Д. |
|  | Метод Ейлера для чисельного розв’язання диф. рівняння виражається наступною формулою (h – крок моделювання) | А. ; Б. ; В. ; Г. ; Д. |
|  | Для чисельного інтегрування формула середніх прямокутників має наступний вигляд (N – кількість кроків інтегрування): | А. ; Б. ; В. ; Г. ; Д. |
|  | Для чисельного інтегрування формула має наступну назву (N – кількість кроків інтегрування): | А. правих прямокутників; Б. лівих прямокутників; В. середніх прямокутників; Г. трапецій; Д. Сімпсона |
|  | Метод Рунге-Кутта 2-го порядку для моделювання об’єктів керування , що описуються ДР , передбачає наступні кроки для визначення чергового значення yn+1 | А. наближення та прогнозування; Б. прогнозування та уточнення; В. оцінки та прогнозування; Г. прогнозування та оцінки; Д. прогнозування та розрахунку |
|  | Автокореляційна функція для неперервного процесу виражається формулою: | А. ; Б. ; В. ; Г. ; Д. |
|  | Взаємна кореляційна функція для дискретного процесу виражається формулою: | А. ; Б. ; В. ; Г. ; Д. |
|  | Рівняння Вінера-Хопфа має вигляд | А. ; Б. ; В. ; Г. ; Д. |
|  | У формулі алгоритмічного генератора псевдовипадкових чисел позначення «mod» означає | А. модуль числа; Б. ціла частина частки від ділення; В. остача від ділення; Г. модальне керування; Д. округлення до цілого числа |
|  | В схемі адаптивної ідентифікації нев’язкою (похибкою адаптації) є | А. M[F(e)]; Б. e(n); В. I(C); Г. ; Д. |
|  | Об’єкт , для якого виконується адаптивна ідентифікація, є об’єктом наступного порядку | А. будь-якого порядку; Б. нульового; В. n-го; Г. першого; Д. другого |
|  | Зображення одиничної імпульсної дії має вигляд | А. 1; Б. s; В. 1+s; Г. ; Д. 1-s |
|  | Вагова функція об’єкту (системи) співпадає по суті із | А. перехідною функцією; Б. імпульсною перехідною функцією; В. передаточною функцією; Г. одиничним ступінчатим сигналом; Д. одиничною імпульсною дією |
|  | Якщо зображення функцій x(t), w(t) та y(t) пов’язані між собою співвідношенням Y(s)=W(s)X(s), то самі функції пов’язані між собою наступним чином | А. ; Б. ; В. ; Г. ; Д. |
|  | До цілей моделювання не відноситься наступна задача | А. оцінка можливостей функціонування вже розроблених об’єктів у якихось нових режимах; Б. оцінка функціонування об’єктів в аварійних або граничних режимах; В. оцінка впливу на роботу об’єкта процесу старіння та зношення деталей та механізмів; Г. розрахунок економічної ефективності функціонування об’єкта чи системи; Д. оптимізація параметрів об’єктів, що розробляються або модифікуються |
|  | До вимог до моделі не входить наступне твердження | А. модель повинна відображати одну або декілька характеристик об’єкта-оригіналу, що цікавлять дослідника у даній постановці задачі; Б. модель повинна бути адекватна об’єкту-оригіналу; В. повинні бути встановлені правила взаємооднозначної відповідності між моделлю та оригіналом; Г. модель повинна мати наочність та відносну простоту; Д. модель повинна точніше відтворювати поведінку об’єкта, ніж сам об’єкт-оригінал |
|  | До кількісної аналогії, що базується на фізичних параметрах, які характеризують досліджуваний процес, не відносяться такі процеси | А. гідравлічні; Б. механічні; В. електродинамічні; Г. електричні; Д. математичні |
|  | Всі моделі поділяються на наступні дві великі групи | А. аналітичні та імітаційні; Б. фізичні та реальні; В. математичні та абстрактні; Г. математичні та візуальні; Д. фізичні та абстрактні |
|  | Всі математичні моделі поділяються на дві великі групи | А. аналітичні та імітаційні; Б. символічні та лінгвістичні; В. символічні та аналітичні; Г. наочні та візуальні; Д. віртуальні та візуальні |
|  | Аналітичні моделі не поділяються на наступні види | А. статичні та динамічні; Б. лінійні та нелінійні; В. неперервні та дискретні; Г. символічні та математичні; Д. детерміновані та стохастичні |
|  | Моделі типу клієнт-сервер, що описуються теорією масового обслуговування, відносяться до | А. детермінованих аналітичних; Б. стохастичних аналітичних; В. детермінованих імітаційних; Г. візуальних; Д. стохастичних імітаційних |
|  | Просторові моделі поділяються на такі види | А. аналітичні та імітаційні; Б. каркасні, поверхневі та твердотільні; В. каркасні та поверхневі; Г. поверхневі та твердотільні; Д. віртуальні та візуальні |
|  | Структурні АОМ відносяться до таких моделей | А. моделей-копій; Б. математичних; В. наочних; Г. моделей-аналогів; Д. АОМ із суцільним середовищем |
|  | Наступне визначення: «такий вид моделей, що являють собою реально існуючий об’єкт, що замінює інший об’єкт або процес і має таку саму або іншу фізичну природу» відповідає поняттю | А. модель; Б. математична модель; В. фізична модель; Г. абстрактна модель; Д. натурна модель |
|  | Наступне визначення: «такий вид фізичної моделі, де властивості оригіналу відтворюються властивостями такої самої фізичної природи, як і властивості оригіналу» відповідає поняттю | А. фізична модель; Б. масштабна модель; В. формальна модель; Г. модель-копія; Д. макетна модель |
|  | Наступне визначення: «модель-копія, виконана в масштабі, відмінному від 1:1» відповідає поняттю | А. фізична модель; Б. масштабна модель; В. формальна модель; Г. модель-копія; Д. натурна модель |
|  | Наступне визначення: «реально існуючий об’єкт, що замінює інший об’єкт, процес або явище, відтворюючи його властивості, і при цьому має іншу фізичну природу, ніж оригінал» відповідає поняттю | А. модель-копія; Б. натурна модель; В. масштабна модель; Г. модель-аналог; Д. макетна модель |
|  | Наступне визначення: «вид моделей-аналогів, що являють собою пристрій або об’єкт, що складається з окремих компонентів, з’єднаних між собою, які утворюють регулярну повторювану структуру» відповідає поняттю | А. структурна АОМ; Б. модель на основі АОМ; В. модель-аналог; Г. модель-копія; Д. АОМ із суцільним середовищем |
|  | Наступне визначення: «вид віртуальної моделі, що є множиною символічних об’єктів і відношень між ними» відповідає поняттю | А. віртуальна модель; Б. математична модель; В. наочна модель; Г. символічна модель; Д. імітаційна модель |
|  | Наступне визначення: «вид математичної моделі, що являє собою опис об’єкту, процесу або явища у вигляді явних або неявних залежностей (формул), що безпосередньо пов’язують (включають) вхідні, вихідні та внутрішні параметри об’єкту, що моделюється» відповідає поняттю | А. аналітична модель; Б. математична модель; В. наочна модель; Г. символічна модель; Д. імітаційна модель |
|  | Наступне визначення: «вид візуальних моделей, що являють собою сукупність точок (вершин) та ліній (ребер), що їх з’єднують» відповідає поняттю | А. твердотільна модель; Б. візуальна модель; В. наочна модель; Г. каркасна модель; Д. поверхнева модель |
|  | Мова GPSS відноситься до таких засобів | А. універсальні мови програмування; Б. універсальні мови (засоби) моделювання; В. універсальні дизайнерські пакети; Г. спеціальні мови моделювання; Д. системи автоматизованого проектування |
|  | Розмітка мережі Петрі забезпечується завдяки | А. складом фішок на місцях; Б. складом фішок на переходах; В. складом місць; Г. складом ребер; Д. складом переходів |
|  | Для мережі Петрі з початковою розміткою стан зміниться на наступний | А. ; Б. ; В. ; Г. ; Д. |
|  | Орієнтований граф – це | А. граф, всі ребра якого мають напрямок (направлені); Б. граф з подвійними дугами; В. граф, деякі ребра якого мають напрямок (направлені); Г. граф з двома вершинами та двома ребрами; Д. граф з двома типами вершин |
|  | Дана схема реалізує наступний метод ідентифікації | А. за допомогою подачі одиничного ступінчатого впливу; Б. за допомогою подачі одиничного імпульсного впливу; В. за допомогою взаємної кореляційної функції; Г. методом побудови динамічних характеристик; Д. адаптивної ідентифікації |