Затверджено науково-методичною

радою ЖДТУ

протокол  від 12 квітня 2018р. № 3

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для проведення лабораторних робіт

з навчальної дисципліни

«ПРОЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ

СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ»

для студентів освітнього рівня «МАГІСТР»

денної та заочної форми навчання

спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

освітньо-професійна програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій

Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки

Розглянуто і рекомендовано                                                                    на засіданні кафедри метрології                                                                   та інформаційно-вимірювальної                                                                   техніки

протокол від 12 лютого 2018р., № 7

Розробники: завідувач кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки д.т.н., проф. Подчашинський Ю.О., асистент  кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки Воронова Т.С.

Житомир

2018 – 2019 н.р.

Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ» для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»/ Розробники Ю.О. Подчашинський, Т.С. Воронова. – Житомир: ЖДТУ, 2018. – 36 с.

Розробники:  Ю.О. Подчашинський,  Т.С. Воронова

Рецензенти:

к.т.н., доцент кафедри АтаКІТ ім. проф. Б.Б. Самотокіна Добржанський О.О.;

доцент кафедри МтаІВТ Тарарака В.Д.

ЗМІСТ

ВСТУП												4

Лабораторна робота № 1

ВИВЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА
ПРОГРАМИ ELECTRONIC WORKBENCH						5

Лабораторна робота № 2

РОБОТА З ЕЛЕМЕНТАМИ СХЕМ
І ВИМІРЮВАЛЬНИМИ ПРИЛАДАМИ
В ПРОГРАМІ ELECTRONIC WORKBENCH						7

Лабораторна робота № 3

АНАЛІЗ АНАЛОГОВОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СХЕМИ					9

Лабораторна робота № 4

СИНТЕЗ І АНАЛІЗ ЛОГІЧНОЇ СХЕМИ							12

5. ІНТЕГРОВАНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПРОГРАМИ
ELECTRONIC WORKBENCH 5.0								15

6. АНАЛІЗ ЕЛЕКТРИЧНИХ СХЕМ

В ПРОГРАМІ ELECTRONIC WORKBENCH 5.0					22

7. СИНТЕЗ ЦИФРОВИХ ЛОГІЧНИХ СХЕМ

У ПРОГРАМІ ELECTRONIC WORKBENCH 5.0					33

ЛІТЕРАТУРА											36

ВСТУП

Дисципліна “Проектування комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами” - складова частина професійної підготовки магістрів за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Дані методичні вказівки – це навчальний посібник для виконання лабораторного практикуму з цієї дисципліні для студентів факультету інформаційно - комп'ютерних технологій.

Лабораторні роботи виконуються студентами в комп'ютерному класі. Кожний студент працює на окремому робочому місці згідно з індивідуальним варіантом, який задається викладачем. Програмні засоби для виконання лабораторних робіт - це програма Electronic Workbench. Для виконання лабораторних робіт студенти повинні вміти працювати на персональному комп'ютері в операційній системі Windows

.

До виконання наступної роботи студент допускається тільки після того, як він оформить та захистить попередню роботу і здасть контрольний тест з теми наступної роботи.

Звіт по лабораторним роботам повинен бути оформлений  відповідно до вимог ЕСКД. У звіті вказується найменування та мета роботи, наводяться початкові дані індивідуального варіанту завдання. До звіту додаються надруковані результати роботи над електричною схемою, отримані в результаті виконання завдання. В кінці звіту наводяться висновки про досягнення мети роботи.

В результаті виконання лабораторних робіт студенти набувають навиків розробки електричних схем з використанням сучасних технічних і програмних засобів. Ці навики повинні бути використані студентами під час курсового та дипломного проектування.

Лабораторна робота № 1

ВИВЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА
ПРОГРАМИ ELECTRONIC WORKBENCH

1.1. Мета роботи

Вивчити призначення основних елементів інтегрованого середовища програми Electronic Workbench.

Оволодіти навиками по завданню та зміні параметрів настроювання інтегрованого середовища.

Вивчити основні правила роботи з електричними схемами в програмі Electronic Workbench.

1.2. Підготовка до роботи

1. Повторити основи роботи в операційній системі Windows 95 [4, 5].

2. Вивчити розділ 5 та додатки 1 - 4 даного методичного посібника.

1.3. Виконання роботи

1. Виконати установку програми Electronic Workbench на жорсткий диск комп'ютера, запустити програму.

2. Вивчити розташування, зовнішній вигляд і призначення основних елементів інтегрованого середовища програми Electronic Workbench.

3. Виконати настроювання параметрів інтегрованого середовища.

4. Освоїти роботу над електричними схемами (створення, відкриття, зміна, збереження) на прикладах схем, наявних у складі програми Electronic Workbench.

1.4. Зміст звіту

1. Найменування і мета роботи.

2. Стислий опис елементів інтегрованого середовища програми Electronic Workbench.

3. Список значень параметрів інтегрованого середовища, заданих при настроюванні.

4. Схема, яка вивчена в результаті виконання роботи

5. Висновки по роботі.

1.5. Контрольні запитання

1. Які існують варіанти установки програми Electronic Workbench?

2. Як виконати запуск програми Electronic Workbench?

3. Призначення основних елементів інтегрованого середовища програми Electronic Workbench 5.0.

4. Що таке рядок стану програми Electronic Workbench?

5. Що таке панель інструментів програми Electronic Workbench?

6. Як змінити розмір шрифту, що використовується для позиційних позначень елементів схеми?

7. Як змінити масштаб відображення схеми?

8. Як зберегти схему в файлі?

Лабораторна робота № 2

РОБОТА З ЕЛЕМЕНТАМИ СХЕМ
І ВИМІРЮВАЛЬНИМИ ПРИЛАДАМИ
В ПРОГРАМІ ELECTRONIC WORKBENCH

2.1. Мета роботи

Вивчити способи введення елементів в електричну схему.

Навчитися задавати та змінювати параметри елементів схеми.

Навчитися виконувати з'єднання елементів схеми.

Вивчити способи підключення вимірювальних приладів до схеми.

Вивчити роботу з вимірювальними приладами, призначення їх елементів управління.

Освоїти операції вимірювання електричних параметрів схеми.

2.2. Підготовка до роботи

Вивчити розділ 5 і додатки 5, 6 даного методичного
посібника.

2.3. Виконання роботи

1. Виконати введення і підключення до аналогової схеми, що міститься в файлі C:\WB5\SAMPLES\STEROAMP.EWB, функціонального генератора, мультиметра, осцилографа. Дана схема наведена також в додатку 8.

2. Виконати виміри параметрів аналогової схеми, задані викладачем.

3. Внести зміни в схему, задані викладачем.

4. Повторити виміри п. 2, порівняти результати.

5. Виконати введення і підключення до цифрової схеми, що міститься в файлі C:\WB5\SAMPLES\7SEGDEMO.EWB, логічного генератора і логічного аналізатора. Дана схема наведена також в додатку 9.

6. Виконати виміри параметрів цифрової схеми, задані викладачем.

7. Допускається по узгодженню з викладачем заміна індивідуального завдання на роботу над матеріалами курсового проекту з даної дисципліни або майбутнього дипломного проекту.

2.4. Зміст звіту

1. Найменування і мета роботи.

2. Аналогова схема і результати вимірів її параметрів.

3. Цифрова схема і результати вимірів її параметрів.

4. Висновки по роботі.

2.5. Контрольні запитання

1. Як виконати введення в схему резистора номіналом 10 КОм?

2. Як задати тип транзистора, що використовується в схемі?

3. Як виконати з'єднання елементів схеми?

4. Як виконати введення вимірювальних приладів в схему?

5. Як отримати осцилограми напруг в контрольних точках аналогової схеми?

6. Як встановити параметри мультиметра?

7. Призначення та використання логічного генератора.

8. Призначення та використання логічного аналізатора.

Лабораторна робота № 3

АНАЛІЗ АНАЛОГОВОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СХЕМИ

3.1. Мета роботи

Навчитися виконувати настройку і аналіз електричної аналогової схеми, використовуючи програму Electronic Workbench.

Оволодіти навиками по експериментальному визначенню параметрів електричної аналогової схеми.

3.2. Підготовка до роботи

1. Вивчити розділ 6 та додатки 7, 8 даного методичного посібника.

2. Виконати попередній розрахунок активного фільтра за даними індивідуального варіанту (табл. 3.1).

3.3. Виконання роботи

1. В програмі Electronic Workbench відкрити схему фільтра верхніх частот (файл C:\WB5\SAMPLES\1HP-FILT.EWB). Дана схема наведена також в додатку 8.

2. Внести зміни в схему, задані викладачем.

3. Визначити характеристики схеми (значення постійної напруги в вузлах схеми, АЧХ і ФЧХ, перехідна характеристика).

4. Виконати аналіз впливу зміни номіналів окремих елементів схеми на її характеристики (елементи схеми задаються викладачем).

5. Виконати аналіз впливу зміни температури навколишнього середовища на характеристики схеми (задається викладачем).

6. Виконати аналіз впливу розбіжності параметрів елементів схеми на її характеристики по методу статистичних випробувань.

7. Ввести схему, отриману на основі початкових даних індивідуального варіанту (табл. 3.1.), в програму Electronic Workbench.

8. Повторити п. п. 3 - 6 для схеми індивідуального варіанту.

9. В випадку відмінності характеристик схеми від заданих в початкових даних виконати настройку схеми шляхом зміни параметрів елементів.

10. Допускається по узгодженню з викладачем заміна індивідуального завдання на роботу над матеріалами курсового проекту з даної дисципліни або майбутнього дипломного проекту.

Таблиця 3.1

Параметри активного фільтра

| Варіант | Тип фільтра | Порядок фільтра | Частота зрізу, КГц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФНЧ | 2 | 100 |
| 2 | ФВЧ | 2 | 150 |
| 3 | ПФ | 1 | 20, 50 |
| 4 | ФНЧ | 2 | 80 |
| 5 | ФВЧ | 2 | 170 |
| 6 | ПФ | 1 | 50, 70 |
| 7 | ФНЧ | 2 | 60 |
| 8 | ФВЧ | 2 | 190 |
| 9 | ПФ | 1 | 60, 80 |
| 10 | ФНЧ | 2 | 60 |
| 11 | ФВЧ | 2 | 200 |
| 12 | ПФ | 1 | 80, 100 |
| 13 | ФНЧ | 2 | 40 |
| 14 | ФВЧ | 2 | 220 |
| 15 | ПФ | 1 | 100, 120 |
| 16 | ФНЧ | 2 | 120 |
| 17 | ФВЧ | 2 | 240 |
| 18 | ПФ | 1 | 120, 140 |
| 19 | ФНЧ | 2 | 140 |
| 20 | ФВЧ | 2 | 250 |
| 21 | ПФ | 1 | 120, 200 |
| 22 | ФНЧ | 2 | 200 |
| 23 | ФВЧ | 2 | 80 |
| 24 | ПФ | 1 | 12, 50 |
| 25 | ФНЧ | 2 | 200 |
| 26 | ФВЧ | 2 | 50 |
| 27 | ПФ | 1 | 20, 100 |
| 28 | ФНЧ | 2 | 180 |
| 29 | ФВЧ | 2 | 40 |
| 30 | ПФ | 1 | 40, 100 |

3.4. Зміст звіту

1. Найменування і мета роботи.

2. Схема фільтра верхніх частот.

3. Результати аналізу схеми фільтра (згідно п. п. 3 - 6 розділу “Виконання роботи”).

4. Початкові дані індивідуального варіанту.

5. Розрахунок схеми активного фільтра по початковим даним індивідуального варіанту.

6. Схема електрична принципова активного фільтра.

7. Результати визначення характеристик схеми (згідно п. 8 розділу “Виконання роботи”).

8. Висновки по роботі.

3.5. Контрольні запитання

1. Що називається активним фільтром?

2. Які основні параметри активного фільтра?

3. Як в програмі Electronic Workbench виконати зміну номіналів елементів схеми?

4. Як в програмі Electronic Workbench задати тип операційного підсилювача?

5. Як підключити осцилограф до схеми?

6. Як виконати визначення АЧХ і ФЧХ схеми?

7. Як визначити вплив температури на характеристики схеми?

8. Як визначити вплив розбіжності номіналів резисторів і ємностей ( 20% на характеристики схеми?

Лабораторна робота № 4

СИНТЕЗ І АНАЛІЗ ЛОГІЧНОЇ СХЕМИ

4.1. Мета роботи

Навчитися виконувати синтез логічної схеми, використовуючи програму Electronic Workbench.

Навчитися виконувати настройку і аналіз логічної схеми, використовуючи програму Electronic Workbench.

Оволодіти навиками по експериментальному визначенню параметрів логічної схеми.

4.2. Підготовка до роботи

1. Вивчити розділ 7 та додатки 6, 9 даного методичного посібника.

2. Виконати попередній аналіз початкових даних індивідуального варіанту (табл. 4.1).

4.3. Виконання роботи

1. Виконати синтез електричної принципової схеми блоку обчислення логічної функції F (X1, X2, X3, X4) (табл. 4.1.) в програмі Electronic Workbench. Для синтезу схеми використайте логічний перетворювач.

Таблиця 4.1

Значення функції F (X1, X2, X3, X4)

| Вар. | Номер набору логічних змінних |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 |

2. Виконати перевірку правильності функціонування схеми шляхом подачі на її вхід від цифрового генератора тестового набору логічних змінних і вимірювання логічним аналізатором вихідної логічної змінної.

3. Виміряти значення логічних змінних у вузлах схеми при подачі на її вхід тестового набору логічних змінних.

4. Реалізувати схему блоку обчислення логічної функції на мікросхемах конкретної серії (задається викладачем) і повторити п. п. 2, 3.

5. Допускається по узгодженню з викладачем заміна індивідуального завдання на роботу над матеріалами курсового проекту з даної дисципліни або майбутнього дипломного проекту.

4.4. Зміст звіту

1. Найменування і мета роботи.

2. Початкові дані індивідуального варіанту.

3. Аналіз початкових даних.

4. Схема електрична принципова блоку обчислення логічної функції.

5. Результати вимірювання параметрів схеми (згідно п. п. 2 - 4 розділу “Виконання роботи”).

6. Висновки по роботі.

4.5. Контрольні запитання

1. Що називається логічною схемою?

2. Які основні методи перевірки дієздатності логічних схем?

3. Як в програмі Electronic Workbench виконати з'єднання елементів схеми?

4. Як в програмі Electronic Workbench задати тип логічного елемента?

5. Як підключити цифровий генератор до схеми?

6. Як підключити логічний аналізатор до схеми?

7. Як виконати синтез логічної схеми по заданому виразу логічної функції?

8. Як надрукувати результати вимірювань для електричної схеми?

5. ІНТЕГРОВАНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПРОГРАМИ
ELECTRONIC WORKBENCH 5.0

Програма Electronic Workbench 5.0 використовується для моделювання та аналізу електричних схем, що містять аналогові і цифрові елементи.

Програма Electronic Workbench 5.0 у порівнянні з іншими подібними їй програмами має наступні переваги:

- Повне використання можливостей графічного інтерфейсу Windows 95, включаючи техніку переміщення об'єктів схеми мишею (“Drag and drop”);

- Використання всіх шрифтів, встановлених в Windows 95, для відображення інформації про елементи схеми;

- Можливість попереднього перегляду на екрані результатів аналізу створеної схеми перед тим, як вони будуть надруковані;

- Можливість роботи з моделями вимірювальних приладів, які підключаються на екрані безпосередньо до схеми;

- Можливість збереження на жорсткому диску результатів моделювання у вигляді файлів даних і текстових файлів;

- Підтримка стандартних механізмів обміну даними через буфер обміну в середовищі Windows 95;

- Можливість використання при створенні схеми бібліотек елементів схем, що поставляються разом з програмою;

- Наявність у всіх елементів інтегрованого середовища ярличків, які випливають, та контекстно - залежних меню, що полегшує вивчення даної програми.

Програма Electronic Workbench 5.0 дозволяє виконувати моделювання найрізноманітних електричних схем на основі сучасних досягнень в області прикладного програмного забезпечення.

Інтегроване середовище програми Electronic Workbench 5.0 являє собою стандартне вікно програми, яка працює в середовищі Windows 95 (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Інтегроване середовище програми
Electronic Workbench 5.0

Основну частину інтегрованого середовища займає вікно схеми, що досліджується.

У верхній частині екрану розміщене головне меню програми, призначене для доступу до команд інтегрованого середовища та їх виконання. Команди головного меню описані у додатку 2. Команди, що використовуються найбільш часто, можна виконати за допомогою клавіш швидкого реагування, які описані в додатку 3.

У верхній частині інтегрованого середовища під головним меню розташована панель інструментів, яка дозволяє швидко виконувати ті команди, які найчастіше застосовуються. Кнопки панелі інструментів описані в додатку 4.

Нижче панелі інструментів розміщена панель бібліотек елементів, призначена для введення стандартних елементів і вимірювальних приладів в електричну схему (додаток 5).

У нижній частині інтегрованого середовища розміщений рядок стану, який інформує про поточний стан програми. Рядок стану описаний в додатку 4.

Після виконання аналізу схеми на екрані з'являється вікно результатів розрахунку (рис. 5.2), що містить текстову і графічну інформацію про характеристики даної схеми. В верхній частині цього вікна є панель інструментів, описана в додатку 4.

Настройка параметрів інтегрованого середовища здійснюється командою “Schematic option” (Параметри схеми) меню “Circuit” (Схема). При виконанні цієї команди з'являється діалогове вікно, що містить декілька сторінок (рис 5.3, 5.4). В цьому вікні необхідно встановити параметри інтегрованого середовища так, як показано на рисунках. Крім того, на сторінці “Grid” (Сітка) цього діалогового вікна можна задати відображення координатної сітки в вікні схеми. При аналізі схеми важливо включити відображення номерів вузлів схеми (Show nodes). Натиснувши кнопку “Set label font” (Установка шрифта для позиційних позначень елементів) або “Set value font” (Установка шрифта для номіналів елементів), можна в діалоговому вікні, що відкрилося (рис. 5.5), змінювати параметри шрифтів, що використаються на екрані для відображення інформації про елементи схеми.

Рис. 5.2. Вікно результатів аналізу

Звертаємо увагу, що в випадку захоплення копії екрану програми Electronic Workbench 5.0 з метою наступного включення в документи, призначені для чорно - білого друку, необхідно встановити чорний колір символів екранних шрифтів.

Рис. 5.3. Завдання параметрів інтегрованого середовища

Рис. 5.4. Завдання параметрів інтегрованого середовища

Рис. 5.5. Завдання параметрів екранних шрифтів
інтегрованого середовища

Порядок створення і розрахунку електричних схем в програмі Electronic Workbench 5.0:

1. Виконайте команду New (Нова схема) меню File (Файл). В результаті на екрані з'явиться порожнє вікно для створення нової схеми.

2. Виконайте введення в схему необхідних елементів. Для цього відкрийте по черзі вікна груп елементів натисненям відповідних кнопок панелі бібліотек елементів і перемістить мишею необхідні елементи в вікно схеми.

3. Скомпонуйте схему, розмістивши елементи у відповідних місцях вікна схеми. Для цього можна використати координатну сітку, включивши її відображення в діалоговому вікні параметрів інтегрованого середовища.

4. Задайте параметри елементів схеми, викликаючи для кожного елементу схеми діалогове вікно параметрів. Для цього виконайте короткочасне подвійне натиснення лівої кнопки миші на зображенні елементу. Це вікно можна також викликати командою “Component properties” із меню “Circuit” (Схема) або із меню, що випливає. Меню, що випливає, викликається короткочасним натисненням правої кнопки миші, коли її курсор знаходиться на зображенні елемента схеми.

Для пасивних елементів задайте позиційне позначення в схемі (Label – Reference ID) (рис. 5.6) і значення номіналу елемента (Value) (рис. 5.7).

Для активних елементів задайте позиційне позначення в схемі (Label – Reference ID) і тип елемента (Fault) із наявних типів в бібліотеці елементів (рис. 5.8).

Рис. 5.6. Введення позиційного позначення елемента

Рис. 5.7. Введення номіналу елемента (ємність 0.47 мкФ)

Рис. 5.8. Введення елемента схеми (транзистора)
із бібліотеки

Зауваження. Бібліотеки елементів містять зарубіжні радіоелементи схем. Користуйтесь довідниками по радіоелементам для знаходження зарубіжних аналогів радіоелементів, що використовуються в схемі [6 – 10].

5. Введіть в схему необхідні вимірювальні прилади, використовуючи бібліотеку елементів “Instruments”.

6. З'єднайте за допомогою миші елементи схеми.

Зауваження. З’єднувальні провідники на схемі можуть мати різноманітний колір, якій встановлюється в діалоговому вікні параметрів провідника. Для підключення вимірювальних приладів, наприклад осцилографа, використовуйте з’єднувальні провідники різного кольору. В цьому випадку на екрані осцилографа сигнали різних каналів будуть відображатися різними кольорами, що відповідають кольорам з’єднувальних провідників.

Для відображення схеми і даних вимірювальних приладів на папері використовується команда “Print” (Друк) меню “File” (Файл). В діалоговому вікні, що відкривається, задайте список компонентів, що відображаються на папері при друку (рис. 5.9).

В вікні результатів аналізу схеми можна виконати команду Print (Друк) натисненням відповідної кнопки панелі інструментів і вивести на папір текстову та графічну інформацію про характеристики схеми, що досліджується. Для попередньої оцінки вигляду надрукованого документу користуйтесь режимом попереднього перегляду результатів друку.

Для документування результатів розрахунку схеми можна використовувати захоплення і копіювання в буфер обміну будь-якої прямокутної частини екрану програми командою “Copy as bitmap” (Копіювати як растрове зображення) меню “Edit” (Правка). Однак, у цьому випадку буде одержане кольорове растрове зображення, яке має значний обсяг.

Рис. 5.9. Вибір компонентів схеми для друку

Рекомендуємо такі варианті вирішення цієї проблеми:

1. Перетворити отримане кольорове зображення в чорно - біле, використовуючи будь-яку програму обробки зображень.

2. Користуйтесь для отримання растрового зображення не командою “Copy as bitmap”, а спеціальною програмою, що виконує захоплення зображень з екрану, і встановить в ній режим захоплення у вигляді чорно - білого зображення.

Отримане зображення можна вставити як малюнок в текстовий документ, наприклад документ програми Microsoft Word 7.0.

6. АНАЛІЗ ЕЛЕКТРИЧНИХ СХЕМ
В ПРОГРАМІ ELECTRONIC WORKBENCH 5.0

6.1. Загальні положення

Програма Electronic Workbench 5.0 дозволяє виконувати різноманітні види аналізу електричних схем.

Необхідний вид аналізу схеми виконується за допомогою однієї з команд меню “Analysis” (Аналіз), яке описано в додатку 2. Результати проведених розрахунків відображаються в вікні результатів аналізу схеми “Analysis graph”. Виконання кожного типу аналізу призводить до появи окремої сторінки в цьому вікні (додаток 4). Дані з цього вікна можна зберегти в файлі типу *.GRA (Graph file), а після цього при необхідності знову вивести в вікно для перегляду.

Виконання різноманітних видів аналізу розглянемо на прикладі схеми фільтру верхніх частот (рис. 6.1).

6.2. Аналіз по постійній напрузі

Виконується командою “DC Operating point” меню “Analysis”. В результаті отримується таблиця, що містить значення постійної напруги у вузлах схеми, що досліджується (рис. 6.2).

Зауваження. Режим відображення на схемі номерів вузлів задається в діалоговому вікні, що викликається командою “Schematic option” меню “Circuit” (Схема).

Рис. 6.1. Фільтр верхніх частот

Рис. 6.2. Аналіз по постійній напрузі

6.3. Розрахунок АЧХ і ФЧХ

Виконується командою “AC Frequency” меню “Analysis”. Параметри розрахунку задаються в діалоговому вікні “AC Frequency Analysis” (рис. 6.3):

Рис. 6.3. Дані для розрахунку АЧХ і ФЧХ

- Start frequency –початкова частота для побудови АЧХ і ФЧХ.

- End frequency – кінцева частота для побудови АЧХ і ФЧХ.

- Sweep type - порядок зміни значення частоти при послідовному розрахунку точок на графіках АЧХ і ФЧХ:

- Linear – лінійне збільшення;

- Decade – збільшення в геометричній прогресії зі знаменником 10;

- Octave – збільшення в геометричній прогресії зі знаменником 2.

- Number of points – кількість точок, в яких виконується розрахунок, в діапазоні між початковим і кінцевим значеннями частоти.

- Vertical scale – вертикальний масштаб на графіках АЧХ і ФЧХ:

- Log – логарифмічний;

- Linear – лінійний;

- Decibel – в децибелах.

- Nodes in circuit – список всіх вузлів схеми.

- Nodes for analysis – список вузлів схеми, для яких виробляється розрахунок АЧХ і ФЧХ.

- Кнопка Add – додає нові вузли в список вузлів схеми, для яких виконується розрахунок АЧХ і ФЧХ.

- Кнопка Remove – вилучає вузли зі списку вузлів схеми, для яких виконується розрахунок АЧХ і ФЧХ.

- Кнопка Simulate – видає програмі команду почати розрахунок з введеними даними.

- Кнопка Accept – підтверджує введені зміни даних і закриває вікно.

- Кнопка Cancel скасовує введені зміни даних і закриває вікно.

Результати розрахунку АЧХ і ФЧХ відображаються на окремій сторінці у вікні результатів аналізу схеми (рис. 6.4.). Якщо розрахунок виконується для декількох вузлів схеми, то результат для кожного вузла відображається на графіках певним кольором. Відповідність між номером вузла і кольором кривої на графіку програма показує в окремому вікні. Це вікно викликається при натисненні кнопки “Toggle legend” в панелі інструментів вікна результатів розрахунку схеми (додаток 4).

Кнопка “Toggle grid” панелі інструментів задає відображення координатної сітки, а кнопка “Toggle cursors” – відображення лінії візування на графіках.

Рис. 6.4. Результати розрахунку АЧХ і ФЧХ

6.4. Розрахунок перехідної характеристики

Виконується командою “Transient” меню “Analysis”. Параметри розрахунку задаються в діалоговому вікні “Transient analysis” (рис. 6.5):

- Initial condition – початкові умови для розрахунку перехідної характеристики:

- Set to zero – нульові;

- User defined – задаються користувачем;

- Calculate DC operating point – вибираються на основі аналізу по постійній напрузі.

Рис. 6.5. Дані для розрахунку перехідної характеристики

- Start time –початкове значення часу для розрахунку, с.

- End time – кінцеве значення часу для розрахунку, с.

- Generate time steps automatically – крок зміни часу визначається програмою.

- Set plotting increment – крок зміни часу визначається користувачем.

Призначення інших елементів діалогового вікна наведене при викладенні попередніх видів аналізу схеми (см п. 6.3).

Приклад результатів розрахунку перехідної характеристики наведений на рис. 6.6.

Рис. 6.6. Результати розрахунку перехідної характеристики

6.5. Аналіз впливу розбіжності параметрів елементів
на характеристики схеми

Виконується командою “Parameter sweep” меню “Analysis”. Параметри розрахунку задаються в діалоговому вікні “Parameter sweep” (рис. 6.7):

- Component – вказується позиційне позначення елементу схеми, один з параметрів якого змінюється при моделюванні.

- Parameter – вказується параметр елемента, що змінюється при моделюванні.

- Start value – початкове значення параметру елемента схеми.

Рис. 6.7. Дані для моделювання впливу розбіжності
параметрів елементів на характеристики схеми

4. End value – кінцеве значення параметра елемента схеми.

- Sweep type – правила зміни значення параметра елемента.

- Increment step size – крок зміни параметра елемента.

- Output node – вузол схеми, для якого розраховуються результати моделювання розбіжності параметра.

- Sweep for... – задається характеристика схеми, для якої виконується моделювання впливу розбіжності параметра елемента:

- DC operating point – розрахунок по постійній напрузі;

- Transient analysis – перехідна характеристика;

- AC frequency – АЧХ і ФЧХ.

- Кнопка Set transient option – виклик діалогового вікна для завдання початкових даних для розрахунку перехідної характеристики.

Рис. 6.8. Результати моделювання впливу розбіжності
параметрів елементів на АЧХ і ФЧХ схеми

Кнопка Set AC option – виклик діалогового вікна для завдання початкових даних для розрахунку АЧХ і ФЧХ.

Призначення інших елементів діалогового вікна наведене при викладенні попередніх видів аналізу схеми (см п. 6.3).

Приклад результатів розрахунку впливу розбіжності значення ємності С0 на АЧХ і ФЧХ наведений на рис. 6.8.

6.6. Аналіз впливу зміни температури
навколишнього середовища на характеристики схеми

Виконується командою “Temperature sweep” меню “Analysis”. Параметри розрахунку задаються в діалоговому вікні “Temperature sweep” (рис. 6.9):

- Start temperature –початкове значення температури навколишнього середовища;

- End temperature – кінцеве значення температури навколишнього середовища.

Призначення інших елементів діалогового вікна наведене при викладенні попередніх видів аналізу схеми (см п. 6.3 і 6.5).

Приклад результатів розрахунку впливу зміни температури навколишнього середовища на АЧХ і ФЧХ наведений на рис. 6.10.

Рис. 6.9. Дані для моделювання впливу зміни температури навколишнього середовища на характеристики схеми

Рис. 6.10. Результати моделювання впливу зміни
температури навколишнього середовища на АЧХ і ФЧХ

6.7. Аналіз впливу розбіжності параметрів
елементівна характеристики схеми
методом статистичних випробувань

Виконується командою “Monte Carlo Analysis” меню “Analysis”. Параметри розрахунку задаються в діалоговому вікні “Monte Carlo Analysis” (рис. 6.11):

- Numbers of runs – кількість статистичних випробувань.

- Tolerance – величина розбіжності параметрів елементів схеми, %.

- Distribution type – закон розподілу випадкової величини, що використовується при моделюванні.

Призначення інших елементів діалогового вікна наведене при викладенні попередніх видів аналізу схеми (см п. 6.3 і 6.5).

Приклад результатів розрахунку впливу розбіжності параметрів елементів схеми на АЧХ і ФЧХ по методу статистичних випробувань наведений на рис. 6.12.

Рис. 6.11. Дані для моделювання впливу
розбіжності параметрів елементів
по методу статистичних випробувань

Рис. 6.12. Результати моделювання впливу розбіжності
параметрів елементів схеми на АЧХ і ФЧХ
по методу статистичних випробувань

7. СИНТЕЗ ЦИФРОВИХ ЛОГІЧНИХ СХЕМ
У ПРОГРАМІ ELECTRONIC WORKBENCH 5.0

Синтез цифрових логічних схем виконується за допомогою логічного перетворювача (додаток 6).

Синтез цифрових логічних схем розглянемо на прикладі схеми для обчислення логічної функції трьох змінних, яка задана таблицею істинності (приклад такого завдання функції наведений у лабораторній роботі № 3).

Послідовність синтезу схеми:

- Відкрийте у програмі Electronic Workbench 5.0 вікно нової схеми.

- Введіть в схему логічний перетворювач з вікна “Instruments” (Вимірювальні прилади) панелі бібліотек елементів. Розгорніть передню панель логічного перетворювача в окремому вікні.

- Введіть у логічний перетворювач таблицю істинності (рис. 7.1). Для цього виконайте короткочасне натиснення лівої кнопки миші на контактах логічного перетворювача, що відповідають трьом молодшим логічним змінним (F, G, H). В результаті у вікні під контактами з'являться 8 комбінацій з “0” і “1”, що відповідають можливим значенням трьох логічних змінних. Задайте праворуч від цих значень значення логічної функції (“0”, “1” або “х)”.

Рис. 7.1. Логічний перетворювач (таблиця істинності).

- Перетворить таблицю істинності в логічний вираз у досконалій диз’юнктивній нормальній формі натисненням 2-ї згори кнопки на передній панелі логічного перетворювача (рис. 7.2).

Рис. 7.2. Логічний перетворювач (логічний вираз).

- Виконайте мінімізацію логічного виразу натисненням 3-ї згори кнопки на передній панелі логічного перетворювача (рис. 7.3).

Рис. 7.3. Логічний перетворювач
 (Мінімізація логічного виразу).

- Синтезуйте схему на логічних елементах натисненням 5-ї згори кнопки на передній панелі логічного перетворювача (рис. 7.4). Якщо натиснути 6-у згори кнопку, то буде синтезована схема у базисі І-НІ (рис. 7.5).

За допомогою логічного перетворювача також можливо виконувати наступні дії:

- побудова таблиці істинності для схеми, підключеної до логічного перетворювача;

- побудова таблиці істинності для заданого логічного виразу.

Рис. 7.4. Синтезована схема

Рис. 7.5. Синтезована схема в базисі І-НІ

ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1. Норенков И.П. Введение в автоматизированное проектирование технических устройств и систем. – М.: Высшая школа, 1986. – 311 с.

2. Норенков И.П. САПР. Принципы построения и структура. – М.: Высшая школа, 1986. – 127 с.

3. Фоли Дж., Вэн Дэм А. Основы интерактивной машинной графики.: Пер. с англ./ Под ред. Ю.М. Баяковского. – М.: Мир, 1985. – 368 с.

Довідникова література

6. Нефедов А.В. Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги. / Том 1: Серии К100 – К142. – М.: КУБКА, 1996. – 512 с.

7. Нефедов А.В. Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги. / Том 2: Серии К143 – К174. – М.: КУБКА,  1996. – 640 с.

8. Нефедов А.В. Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги. / Том 3: Серии К175 – К505. – М.: КУБКА, 1997. – 544 с.

9. Нефедов А.В. Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги. / Том 4: Серии К507 – К543. – М.: КУБКА, 1997. – 576 с.

10. Петухов В.М. Аналоги отечественных и зарубежных транзисторов. – М.: КУБКА, 1997. – 320 с.