Перелік питань Спеціальність: 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» Освітній рівень: «бакалавр»

ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА МАГНІТНИХ КІЛ

| № п/п | Текст завдання |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Еквівалентний опір кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 2. | Закон Ома для ділянки кола, зображеної на схемі, має вигляд: |
| 3. | Кутова частина змінного струму дорівнює 628 рад./сек. Чому дорівнює період Т? |
| 4. | Коло синусоїдного струму (див. схему) має параметри:Визначити діюче значення напруги на полюсах кола, якщо струм у колі |
| 5. | Миттєве значення струму на ділянці кола . Напруга на ділянці кола . Чому дорівнює активна потужність, споживана колом? |
| 6. | Симетричною трифазною системою ЕРС називають систему, яку можна записати у вигляді: |
| 7. | Миттєве значення напруги на ділянці кола: Визначити діюче значення цієї напруги. |
| 8. | У колі, зображеному на схемі, визначить значення струму і1 у момент комутації, якщо: U = 100 B, R1 = R2 = R3 = 50 Oм, L = 20 мГн, С = 10 мкФ. |
| 9. | Зображення по Лапласу постійної ЕРС Е дорівнює: |
| 10. | Еквівалентний опір кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 11. | Другий закон Кірхгофа для контуру кола (див. схему) записується у вигляді: |
| 12. | Визначити частоту f синусоїдного струму: i=2,8 sin(314t - 117º) A |
| 13. | Коло синусоїдного струму (див. схему) має параметри: R = 30 Ом, xL= 40 Ом. Напруга на ділянці кола . Комплекс діючого значення струму у колі дорівнює: |
| 14. | Миттєві значення напруги та струму на ділянці кола дорівнюють відповідно: u = 141sin(ωt+60º) B, i = 2,82sin(ωt+15º) A. Чому дорівнює реактивна потужність ділянки кола? |
| 15. | Що покаже вольтметр, включений у розрив обмотки трифазного генератора, з’єднаного трикутником (див. схему)? Система ЕРС – симетрична. |
| 16. | Опір котушки індуктивності для першої гармоніки несинусоїдного струму Ом. Який опір має ця котушка для третьої гармоніки цього струму? |
| 17. | Розрахувати незалежні початкові умови при комутації у колі постійного струму з параметрами: Е = 50 В; R1 = 50 Ом; R2 = 50 Ом; L = 1 мГн; С = 10 мкФ: |
| 18. | Операторна схема заміщення котушки індуктивності у загальному вигляді має вигляд: |
| 19. | Еквівалентний опір кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 20. | Напруга на ділянці кола, зображеній на схемі, записується у вигляді: |
| 21. | Визначити зсув за початковою фазою φ синусоїдної напруги та струму, записаних у вигляді: u = 150sin(ωt-160º) В, i = 0,5sin(ωt-100º) A. |
| 22. | На якій частоті у зображеному колі може бути резонанс, якщо L = 1 мГн, С = 10 мкФ? |
| 23. | Визначити повну потужність, споживану ділянкою кола, для якої напруга та струм відповідно дорівнюють: u = 141sin(ωt+25º) В, i = 2,82cosωt A. |
| 24. | Діюче значення струму у нульовому проводі при симетричному навантаженні трифазної симетричної системи ЕРС дорівнює: |
| 25. | У колі, показаному на схемі, u = (20+10√2sinωt)В, R = 10 Ом, . Визначити покази амперметра електромагнітної системи: |
| 26. | По якому закону буде змінюватись струм і2 після комутації у колі постійного струму? |
| 27. | Який загальний вигляд має операторна схема заміщення конденсатора? |
| 28. | Еквівалентний опір кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 29. | Закон Ома для ділянки кола, зображеної на схемі, має вигляд: |
| 30. | Миттєві значення напруги на котушці індуктивності та струму через котушку зв’язані співвідношенням: |
| 31. | До ділянки кола синусоїдного струму (див. схему) прикладена напруга u = 141 sin(ωt+25º) B. Параметри кола: Визначити діюче значення струму у колі. |
| 32. | Визначити комплексну потужність ділянки кола, для якої: u = 70,5 sin(ωt+25º) B, і = 1,41 sin(ωt-60º) А |
| 33. | Між лінійними та фазовими напругами у симетричному трифазному колі при з’єднанні трикутником існує співвідношення: |
| 34. | Опір конденсатора для першої гармоніки несинусоїдного струму у колі складає 30 Ом. Який опір має конденсатор для третьої гармоніки? |
| 35. | За яким законом буде змінюватись струм після комутації у колі постійного струму ? (Uc(0-)=0) |
| 36. | Для ділянки кола, показаної на схемі, закон Ома у операторній формі має вигляд: |
| 37. | Еквівалентний опір кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 38. | Напруга на ділянці кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 39. | Величина реактивного опору котушки індуктивності для синусоїдного струму з частотою дорівнює: |
| 40. | На якій частоті у зображеному колі може бути резонанс? |
| 41. | Що покаже вольтметр V в зображеному колі, якщо усі інші вольтметри показують по 100 В? |
| 42. | Між лінійними і фазовими струмами у симетричному трифазному колі при рівномірному навантаженні, з’єднаному трикутником, існує співвідношення: |
| 43. | Миттєве значення струму на ділянці кола: Визначити діюче значення цього струму. |
| 44. | У колі, зображеному на схемі, визначити значення струму у момент комутації, якщо до комутації конденсатор був не заряджений. |
| 45. | Знайти оригінал функції ƒ(t), зображення по Лапласу якої має вигляд: |
| 46. | Еквівалентний опір кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 47. | Рівняння другого закону Кірхгофа для контура, зображеного на схемі, має вигляд: |
| 48. | Миттєве значення струму через конденсатор та напруги на конденсаторі зв’язані між собою співвідношенням: |
| 49. | Визначити покази амперметра електромагнітної системи, включеного у коло, як показано на схемі, якщо I1=I2=1,5А. |
| 50. | Написати комплекс діючого значення напруги: u = 310sin(ωt+18º) В. |
| 51. | Напруга зміщення нейтралі у однорідному трифазному колі при рівномірному навантаженні фаз дорівнює: |
| 52. | Характеристичний опір симетричного чотириполюсника з параметрами А11, А12, А21, А22 дорівнює: |
| 53. | У колі постійного струму, зображеному на схемі, знайти струм у момент комутації |
| 54. | Знайти оригінал напруги , операторне зображення якої має вигляд: |
| 55. | Визначити опір променів еквівалентної зірки, якщо опір сторін трикутника R12=R23=R31=9Ом. |
| 56. | Закон Ома для ділянки кола, зображеної на схемі, має вигляд: |
| 57. | Миттєве значення струму через конденсатор та напруги на конденсаторі зв’язані між собою співвідношенням: |
| 58. | На якій частоті у зображеному колі може бути резонанс? |
| 59. | Миттєві значення напруги та струму на ділянці кола дорівнюють відповідно: u = 141sin(ωt+30º) B, i = 2,82sin(ωt+15º) A Чому дорівнює реактивна потужність ділянки кола? |
| 60. | Симетричною трифазною системою ЕРС називають систему, яку можна записати у вигляді: |
| 61. | У колі, показаному на схемі, u = (20+10√2sinωt)В, R = 20 Ом, . Визначити покази амперметра електромагнітної системи: |
| 62. | У колі постійного струму, зображеному на схемі, знайти струм у момент комутації |
| 63. | Операторна схема заміщення котушки індуктивності у загальному вигляді має вигляд: |
| 64. | Як зміняться покази амперметра (див. схему), якщо замкнути рубильник? |
| 65. | Напруга на ділянці кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 66. | Миттєве значення струму через конденсатор та напруги на конденсаторі зв’язані між собою співвідношенням: |
| 67. | Визначити покази амперметра електромагнітної системи, включеного у коло, як показано на схемі, якщо I1=I2=1,5А. |
| 68. | Визначити повну потужність, споживану ділянкою кола, для якої напруга та струм відповідно дорівнюють: u=282sin(ωt+25º) В, i = 2,82cosωt A. |
| 69. | Що покаже вольтметр, включений у розрив обмотки трифазного генератора, з’єднаного трикутником (див. схему)? Система ЕРС – симетрична. |
| 70. | Опір конденсатора для першої гармоніки несинусоїдного струму у колі складає 30 Ом. Який опір має конденсатор для другої гармоніки? |
| 71. | У колі постійного струму, зображеному на схемі, знайти струм у момент комутації |
| 72. | Який загальний вигляд має операторна схема заміщення конденсатора? |
| 73. | Виразіть напругу U через параметри кола E1, R1, R2. |
| 74. | Рівняння другого закону Кірхгофа для контура, зображеного на схемі, має вигляд: |
| 75. | Миттєве значення струму через конденсатор та напруги на конденсаторі зв’язані між собою співвідношенням: |
| 76. | На якій частоті у зображеному колі може бути резонанс? |
| 77. | Визначити комплексну потужність ділянки кола, для якої: u =70,5 sin(ωt+25º) B, і = 1,41 sin(ωt-60º) А |
| 78. | Діюче значення струму у нульовому проводі при симетричному навантаженні трифазної симетричної системи ЕРС дорівнює: |
| 79. | Миттєве значення струму на ділянці кола: Визначити діюче значення цього струму. |
| 80. | У колі постійного струму, зображеному на схемі, знайти струм у момент комутації |
| 81. | Для ділянки кола, показаної на схемі, закон Ома у операторній формі має вигляд: |
| 82. | До замикання рубильника (див. схему) амперметр показував 6 А. Що він покаже після замикання рубильника, якщо U - прикладена постійна напруга? |
| 83. | Закон Ома для ділянки кола, зображеної на схемі, має вигляд: |
| 84. | Миттєве значення струму через конденсатор та напруги на конденсаторі зв’язані між собою співвідношенням: |
| 85. | Визначити покази амперметра електромагнітної системи, включеного у коло, як показано на схемі, якщо I1=I2=1,5А. |
| 86. | Що покаже вольтметр V в зображеному колі, якщо усі інші вольтметри показують по 400 В? |
| 87. | Між лінійними та фазовими напругами у симетричному трифазному колі при з’єднанні трикутником існує співвідношення: |
| 88. | Характеристичний опір симетричного чотириполюсника з параметрами А11, А12, А21, А22 дорівнює: |
| 89. | У колі постійного струму, зображеному на схемі, знайти струм у момент комутації |
| 90. | Знайти оригінал функції ƒ(t), зображення по Лапласу якої має вигляд: |
| 91. | Еквівалентний опір кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 92. | Другий закон Кірхгофа для контура кола (див. схему) записується у вигляді: |
| 93. | Визначити зсув за початковою фазою φ синусоїдної напруги та струму, записаних у вигляді: u=150sin(ωt-160º) В, i = 0,5sin(ωt+100º) A. |
| 94. | До ділянки кола синусоїдного струму (див. схему) прикладена напруга u=282sin(ωt+25º) B. Параметри кола: Визначити діюче значення струму у колі. |
| 95. | Що покаже вольтметр V в зображеному колі, якщо усі інші вольтметри показують по 100 В? |
| 96. | Напруга зміщення нейтралі у однорідному трифазному колі при рівномірному навантаженні фаз дорівнює: |
| 97. | У колі, показаному на схемі, u = (30+10√2sinωt)В, R = 10 Ом, . Визначити покази амперметра електромагнітної системи: |
| 98. | У колі постійного струму, зображеному на схемі, знайти струм у момент комутації |
| 99. | Для ділянки кола, показаної на схемі, закон Ома у операторній формі має вигляд: |
| 100. | Еквівалентний опір кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 101. | Напруга на ділянці кола, зображеній на схемі, записується у вигляді: |
| 102. | Миттєві значення напруги на котушці індуктивності та струму через котушку зв’язані співвідношенням: |
| 103. | На якій частоті у зображеному колі може бути резонанс? |
| 104. | Написати комплекс діючого значення напруги: u = 310sin(ωt-18º) В. |
| 105. | Симетричною трифазною системою ЕРС називають систему, яку можна записати у вигляді: |
| 106. | Опір конденсатора для першої гармоніки несинусоїдного струму у колі складає 30 Ом. Який опір має конденсатор для п’ятої гармоніки? |
| 107. | У колі постійного струму, зображеному на схемі, знайти струм у момент комутації |
| 108. | Знайти оригінал функції ƒ(t), зображення по Лапласу якої має вигляд: |
| 109. | Еквівалентний опір кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 110. | Закон Ома для ділянки кола, зображеної на схемі, має вигляд: |
| 111. | Величина реактивного опору котушки індуктивності для синусоїдного струму з частотою дорівнює: |
| 112. | Визначити покази амперметра електромагнітної системи, включеного у коло, як показано на схемі, якщо I1=I2=0,5А. |
| 113. | Миттєві значення напруги та струму на ділянці кола дорівнюють відповідно: u = 141sin(ωt+60º) B, i = 2,82sin(ωt-15º) A Чому дорівнює реактивна потужність ділянки кола? |
| 114. | Що покаже вольтметр, включений у розрив обмотки трифазного генератора, з’єднаного трикутником (див. схему)? Система ЕРС – симетрична. |
| 115. | Миттєве значення струму на ділянці кола: Визначити діюче значення цього струму. |
| 116. | У колі постійного струму, зображеному на схемі, знайти струм у момент комутації |
| 117. | Зображення по Лапласу постійної ЕРС Е дорівнює: |
| 118. | Еквівалентний опір кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 119. | Напруга на ділянці кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 120. | Миттєве значення струму через конденсатор та напруги на конденсаторі зв’язані між собою співвідношенням: |
| 121. | На якій частоті у зображеному колі може бути резонанс? |
| 122. | Визначити повну потужність, споживану ділянкою кола, для якої напруга та струм відповідно дорівнюють: u = 141sin(ωt+25º) В, i = 2,82cosωt A. |
| 123. | Діюче значення струму у нульовому проводі при симетричному навантаженні трифазної симетричної системи ЕРС дорівнює: |
| 124. | Характеристичний опір симетричного чотириполюсника з параметрами А11, А12, А21, А22 дорівнює: |
| 125. | У колі, зображеному на схемі, визначить значення струму і1 у момент комутації, якщо: U = 100 B, R1 = R2 = R3 = 50 Oм, L = 20 мГн, С = 10 мкФ. |
| 126. | Операторна схема заміщення котушки індуктивності у загальному вигляді має вигляд: |
| 127. | Еквівалентний опір кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 128. | Рівняння другого закону Кірхгофа для контуру, зображеного на схемі, має вигляд: |
| 129. | Миттєве значення струму через конденсатор та напруги на конденсаторі зв’язані між собою співвідношенням: |
| 130. | Визначити покази амперметра електромагнітної системи, включеного у коло, як показано на схемі, якщо I1=I2=2,5А. |
| 131. | Визначити комплексну потужність ділянки кола, для якої: u = 70,5 sin(ωt+25º) B, і = 1,41 sin(ωt-60º) А |
| 132. | Між лінійними та фазовими напругами у симетричному трифазному колі при з’єднанні трикутником існує співвідношення: |
| 133. | Миттєве значення напруги на ділянці кола: Визначити діюче значення цієї напруги. |
| 134. | Розрахувати незалежні початкові умови при комутації у колі постійного струму з параметрами: Е = 50 В; R1 = 50 Ом; R2 = 50 Ом; L = 1 мГн; С = 10 мкФ: |
| 135. | Який загальний вигляд має операторна схема заміщення конденсатора? |
| 136. | Еквівалентний опір кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 137. | Закон Ома для ділянки кола, зображеної на схемі, має вигляд: |
| 138. | Миттєве значення струму через конденсатор та напруги на конденсаторі зв’язані між собою співвідношенням: |
| 139. | На якій частоті у зображеному колі може бути резонанс? |
| 140. | Що покаже вольтметр V в зображеному колі, якщо усі інші вольтметри показують по 200 В? |
| 141. | Симетричною трифазною системою ЕРС називають систему, яку можна записати у вигляді: |
| 142. | Опір котушки індуктивності для першої гармоніки несинусоїдного струму Ом. Який опір має ця котушка для другої гармоніки цього струму? |
| 143. | По якому закону буде змінюватись струм і2 після комутації у колі постійного струму? |
| 144. | Для ділянки кола, показаної на схемі, закон Ома у операторній формі має вигляд: |
| 145. | Визначити опір променів еквівалентної зірки, якщо опір сторін трикутника R12=R23=R31=9Ом. |
| 146. | Напруга на ділянці кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 147. | Миттєве значення струму через конденсатор та напруги на конденсаторі зв’язані між собою співвідношенням: |
| 148. | Визначити покази амперметра електромагнітної системи, включеного у коло, як показано на схемі, якщо I1=I2=1,5А. |
| 149. | Миттєве значення струму на ділянці кола . Напруга на ділянці кола . Чому дорівнює активна потужність, споживана колом? |
| 150. | Що покаже вольтметр, включений у розрив обмотки трифазного генератора, з’єднаного трикутником (див. схему)? Система ЕРС – симетрична |
| 151. | У колі, показаному на схемі, u = (20+10√2sinωt)В, R = 20 Ом, . Визначити покази амперметра електромагнітної системи: |
| 152. | За яким законом буде змінюватись струм після комутації у колі постійного струму ? (Uc(0-)=0) |
| 153. | Знайти оригінал функції ƒ(t), зображення по Лапласу якої має вигляд: |
| 154. | Як зміняться покази амперметра (див. схему), якщо замкнути рубильник? |
| 155. | Рівняння другого закону Кірхгофа для контура, зображеного на схемі, має вигляд: |
| 156. | Миттєве значення струму через конденсатор та напруги на конденсаторі зв’язані між собою співвідношенням: |
| 157. | Коло синусоїдного струму (див. схему) має параметри: Визначити діюче значення напруги на полюсах кола, якщо струм у колі |
| 158. | Миттєві значення напруги та струму на ділянці кола дорівнюють відповідно: u = 141sin(ωt+60º) B, i = 1,41sin(ωt+15º) A Чому дорівнює реактивна потужність ділянки кола? |
| 159. | Діюче значення струму у нульовому проводі при симетричному навантаженні трифазної симетричної системи ЕРС дорівнює: |
| 160. | Опір конденсатора для першої гармоніки несинусоїдного струму у колі складає 30 Ом. Який опір має конденсатор для другої гармоніки? |
| 161. | У колі, зображеному на схемі, визначити значення струму у момент комутації, якщо до комутації конденсатор був не заряджений. |
| 162. | Знайти оригінал напруги , операторне зображення якої має вигляд: |
| 163. | Виразіть напругу U через параметри кола E1, R1, R2 |
| 164. | Закон Ома для ділянки кола, зображеної на схемі, має вигляд: |
| 165. | Кутова частина змінного струму дорівнює 314 рад./сек. Чому дорівнює період Т? |
| 166. | Коло синусоїдного струму (див. схему) має параметри: R = 30 Ом, xL= 40 Ом. Напруга на ділянці кола . Комплекс діючого значення струму у колі дорівнює: |
| 167. | Визначити повну потужність, споживану ділянкою кола, для якої напруга та струм відповідно дорівнюють: u = 282sin(ωt+25º) В, i = 1,41cosωt A. |
| 168. | Між лінійними та фазовими напругами у симетричному трифазному колі при з’єднанні зіркою існує співвідношення: |
| 169. | Миттєве значення струму на ділянці кола: Визначити діюче значення цього струму. |
| 170. | У колі постійного струму, зображеному на схемі, знайти струм у момент комутації |
| 171. | Операторна схема заміщення котушки індуктивності у загальному вигляді має вигляд: |
| 172. | До замикання рубильника (див. схему) амперметр показував 2А. Що він покаже після замикання рубильника, якщо U-прикладена постійна напруга? |
| 173. | Закон Ома для ділянки кола, зображеної на схемі, має вигляд: |
| 174. | Визначити частоту f синусоїдного струму: i = 2,8sin(314t - 117º) A |
| 175. | На якій частоті у зображеному колі може бути резонанс, якщо L = 1 мГн, С = 10 мкФ? |
| 176. | Визначити комплексну потужність ділянки кола, для якої: u = 70,5 sin(ωt+25º) B, і =1,41 sin(ωt+60º) А |
| 177. | Між лінійними і фазовими струмами у симетричному трифазному колі при рівномірному навантаженні, з’єднаному зіркою, існує співвідношення: |
| 178. | Характеристичний опір симетричного чотириполюсника з параметрами А11, А12, А21, А22 дорівнює: |
| 179. | У колі постійного струму, зображеному на схемі, знайти струм у момент комутації |
| 180. | Який загальний вигляд має операторна схема заміщення конденсатора? |
| 181. | Еквівалентний опір кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 182. | Закон Ома для ділянки кола, зображеної на схемі, має вигляд: |
| 183. | Миттєві значення напруги на котушці індуктивності та струму через котушку зв’язані співвідношенням: |
| 184. | На якій частоті у зображеному колі може бути резонанс, якщо L = 0,1 Гн, С = 10 мкФ? |
| 185. | Написати комплекс діючого значення напруги: u = 310sin(ωt-18º) В. |
| 186. | Між лінійними і фазовими струмами у симетричному трифазному колі при рівномірному навантаженні, з’єднаному трикутником, існує співвідношення: |
| 187. | Опір конденсатора для першої гармоніки несинусоїдного струму у колі складає 90 Ом. Який опір має конденсатор для третьої гармоніки? |
| 188. | У колі постійного струму, зображеному на схемі, знайти струм у момент комутації |
| 189. | Знайти оригінал функції ƒ(t), зображення по Лапласу якої має вигляд: |
| 190. | Еквівалентний опір кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 191. | Другий закон Кірхгофа для контура кола (див. схему) записується у вигляді: |
| 192. | Величина реактивного опору котушки індуктивності для синусоїдного струму з частотою дорівнює: |
| 193. | До ділянки кола синусоїдного струму (див. схему) прикладена напруга u = 70,5sin(ωt+25º) B. Параметри кола: Визначити діюче значення струму у колі. |
| 194. | Миттєві значення напруги та струму на ділянці кола дорівнюють відповідно: u = 141sin(ωt-60º) B, i = 2,82sin(ωt+15º) A Чому дорівнює реактивна потужність ділянки кола? |
| 195. | Напруга зміщення нейтралі у однорідному трифазному колі при рівномірному навантаженні фаз дорівнює: |
| 196. | Миттєве значення струму на ділянці кола: Визначити діюче значення цього струму. |
| 197. | У колі постійного струму, зображеному на схемі, знайти струм у момент комутації |
| 198. | Зображення по Лапласу постійної ЕРС Е дорівнює: |
| 199. | Еквівалентний опір кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 200. | Напруга на ділянці кола, зображеній на схемі, записується у вигляді: |
| 201. | Миттєве значення струму через конденсатор та напруги на конденсаторі зв’язані між собою співвідношенням: |
| 202. | На якій частоті у зображеному колі може бути резонанс? |
| 203. | Визначити повну потужність, споживану ділянкою кола, для якої напруга та струм відповідно дорівнюють: u = 14,1sin(ωt+25º) В, i = 2,82cosωt A. |
| 204. | Симетричною трифазною системою ЕРС називають систему, яку можна записати у вигляді: |
| 205. | Характеристичний опір симетричного чотириполюсника з параметрами А11, А12, А21, А22 дорівнює: |
| 206. | У колі постійного струму, зображеному на схемі, знайти струм у момент комутації |
| 207. | Операторна схема заміщення котушки індуктивності у загальному вигляді має вигляд: |
| 208. | Еквівалентний опір кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 209. | Закон Ома для ділянки кола, зображеної на схемі, має вигляд: |
| 210. | Миттєве значення струму через конденсатор та напруги на конденсаторі зв’язані між собою співвідношенням: |
| 211. | Визначити покази амперметра електромагнітної системи, включеного у коло, як показано на схемі, якщо I1=I2=1,5А. |
| 212. | Визначити комплексну потужність ділянки кола, для якої: u = 70,5 sin(ωt-25º) B, і = 1,41 sin(ωt-60º) А |
| 213. | Що покаже вольтметр, включений у розрив обмотки трифазного генератора, з’єднаного трикутником (див. схему)? Система ЕРС – симетрична. |
| 214. | Миттєве значення напруги на ділянці кола: Визначити діюче значення цієї напруги. |
| 215. | У колі постійного струму, зображеному на схемі, знайти струм у момент комутації |
| 216. | Який загальний вигляд має операторна схема заміщення конденсатора? |
| 217. | Еквівалентний опір кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 218. | Напруга на ділянці кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 219. | Миттєве значення струму через конденсатор та напруги на конденсаторі зв’язані між собою співвідношенням: |
| 220. | На якій частоті у зображеному колі може бути резонанс? |
| 221. | Що покаже вольтметр V в зображеному колі, якщо усі інші вольтметри показують по 300 В? |
| 222. | Діюче значення струму у нульовому проводі при симетричному навантаженні трифазної симетричної системи ЕРС дорівнює: |
| 223. | Опір котушки індуктивності для першої гармоніки несинусоїдного струму Ом. Який опір має ця котушка для четвертої гармоніки цього струму? |
| 224. | У колі, зображеному на схемі, визначить значення струму і1 у момент комутації, якщо: U = 100 B, R1 = R2 = R3 = 50 Oм, L = 20 мГн, С = 20 мкФ. |
| 225. | Для ділянки кола, показаної на схемі, закон Ома у операторній формі має вигляд: |
| 226. | Визначити опір променів еквівалентної зірки, якщо опір сторін трикутника R12=R23=R31=27 Ом. |
| 227. | Рівняння другого закону Кірхгофа для контура, зображеного на схемі, має вигляд: |
| 228. | Миттєве значення струму через конденсатор та напруги на конденсаторі зв’язані між собою співвідношенням: |
| 229. | Визначити покази амперметра електромагнітної системи, включеного у коло, як показано на схемі, якщо I1=I2=0,5А. |
| 230. | Миттєве значення струму на ділянці кола . Напруга на ділянці кола . Чому дорівнює активна потужність, споживана колом? |
| 231. | Між лінійними та фазовими напругами у симетричному трифазному колі при з’єднанні зіркою існує співвідношення: |
| 232. | У колі, показаному на схемі, u = (10+10√2sinωt)В, R = 10 Ом, . Визначити покази амперметра електромагнітної системи: |
| 233. | Розрахувати незалежні початкові умови при комутації у колі постійного струму з параметрами: Е = 50 В; R1 = 50 Ом; R2 = 50 Ом; L = 1 мГн; С = 10 мкФ: |
| 234. | Знайти оригінал функції ƒ(t), зображення по Лапласу якої має вигляд: |
| 235. | Як зміняться покази амперметра (див. схему), якщо замкнути рубильник? |
| 236. | Закон Ома для ділянки кола, зображеної на схемі, має вигляд: |
| 237. | Миттєве значення струму через конденсатор та напруги на конденсаторі зв’язані між собою співвідношенням: |
| 238. | На якій частоті у зображеному колі може бути резонанс? |
| 239. | Миттєві значення напруги та струму на ділянці кола дорівнюють відповідно: u = 141sin(ωt+60º) B, i = 2,82sin(ωt+15º) A Чому дорівнює реактивна потужність ділянки кола? |
| 240. | Симетричною трифазною системою ЕРС називають систему, яку можна записати у вигляді: |
| 241. | Опір конденсатора для першої гармоніки несинусоїдного струму у колі складає 30 Ом. Який опір має конденсатор для п’ятої гармоніки? |
| 242. | По якому закону буде змінюватись струм і2 після комутації у колі постійного струму? |
| 243. | Знайти оригінал напруги , операторне зображення якої має вигляд: |
| 244. | Виразіть напругу U через параметри кола E1, R1, R2. |
| 245. | Напруга на ділянці кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 246. | Кутова частина змінного струму дорівнює 628 рад./сек. Чому дорівнює період Т? |
| 247. | Визначити покази амперметра електромагнітної системи, включеного у коло, як показано на схемі, якщо I1=I2=1,5А. |
| 248. | Визначити повну потужність, споживану ділянкою кола, для якої напруга та струм відповідно дорівнюють: u=141sin(ωt+25º) В, i = 2,82cosωt A. |
| 249. | Що покаже вольтметр, включений у розрив обмотки трифазного генератора, з’єднаного трикутником (див. схему)? Система ЕРС – симетрична. |
| 250. | Миттєве значення струму на ділянці кола: Визначити діюче значення цього струму. |