Перелік питань

на тестові завдання для складання заліку/іспиту

з навчальної дисципліни «Пристрої протезування органів людини та профреабілітації»

за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія»

освітнього рівня «магістр»

| № | Питання |
| --- | --- |
| 1 | Який з вчених об'єднав біомеханіку та нейрофізіологію в єдину науку фізіологію рухів: |
| 2 | Задачами фізіології в протезуванні є: |
| 3 | Виключно важливу роль в повноцінній реабілітації інвалідів відіграє: |
| 4 | До об'єктивних методів обстеження хворих, при втраті функціонування кінцівок відносять: |
| 5 | Вибір рефлекторних механізмів, що беруть участь в реалізації рухового акту, зумовлений: |
| 6 | Для біоелектричного управління протезами можуть бути використані і деякі: |
| 7 | Першим етапом обстеження хворого є: |
| 8 | Способом біоелектричного управління двома парами рухів від однієї пари м'язів є так зване |
| 9 | Які вимоги з фізіологічної точки зору до будь-якого способу перемикання повинні бути пред'явлені: |
| 10 | При пропорційному біоелектричному управлінні визначальне функціональне значення має: |
| 11 | Особливості побудови протезів нижніх кінцівок визначаються своєрідністю функцій: |
| 12 | Основною задачею протезування нижніх кінцівок є: |
| 13 | Вивчення структури кроку при ходьбі в нормі і на протезах протягом багатьох років проводилося за допомогою: |
| 14 | Від чого залежить основний предметний результат ходьби - просування тіла вперед. |
| 15 | В яких випадках використовуються косметичні протези: |
| 16 | Які з перелічених механізмів не вимагають високої кваліфікації, складного обладнання при їх виготовленні і тому доступні для всіх протезно-ортопедичних підприємств: |
| 17 | Протезування при дефектах пальців здійснюється методом: |
| 18 | З яких елементів складається протез, призначений для кисті руки? |
| 19 | Відмінною особливістю яких протезів є наявність в ньому пристрою м’язової ротації штучної кисті відносно гільзи передпліччя: |
| 20 | Який протез призначають при короткій куксі передпліччя і при обмеженій рухливості кінцівки в ліктьовому суглобі? |
| 21 | При яких дефектах застосовують протези верхньої кінцівки з вкладною приймальною гільзою? |
| 22 | За яких умов призначають протез передпліччя з активним схопленням ПР2-45? |
| 23 | Конструктивною особливістю протезу ПР2-45 є |
| 24 | З яких основних вузлів складається протез передпліччя? |
| 25 | Особливістю гільзи є наявність подовжнього жолобу в області ліктьового паростка для вставки амортизатора з метою: |
| 26 | Для чого призначений функціонально-косметичний протез передпліччя ПР2-48 |
| 27 | З якого матеріалу виготовляють гільзу протезу? |
| 28 | Що використовують для пом'якшення ударів при конструкції гільзи протезу? |
| 29 | За яких умов рекомендується призначати функціональний пластмасовий протез ПР4-22? |
| 30 | Протези з вкладною гільзою призначають при довжині кукси |
| 31 | Яка з відповідей вірна? |
| 32 | До конструктивних різновидів протезу верхньої кінцівки відносяться: |
| 33 | Якими факторами керуються при призначенні різновидів способів управління протезом плеча ПР4-31 |
| 34 | З яких елементів складається протез плеча? |
| 35 | У якому протезі застосовується пасивний ліктьовий механізм з безступеневою фіксацією передпліччя відносно плеча. |
| 36 | За допомогою чого здійснюється управління фіксуючим пристроєм, що монтується на гільзі плеча в області пахвової западини? |
| 37 | Установка передпліччя відносно плеча проводиться |
| 38 | Функціонально-косметичні протези плеча ПР4-34 і ПР4-39 призначають |
| 39 | Якого типу вузол лікоть- передпліччя: |
| 40 | Проксимальна частина ліктьового вузла закінчується |
| 41 | Вісь ліктьового шарніру забезпечена |
| 42 | Що надівають на фанерований протез? |
| 43 | Якого кольору виготовляють чохол з трикотажного полотна? |
| 44 | Гільзу плеча виготовляють з |
| 45 | Для розфіксації протезу і подальшого вільного гойдання передпліччя необхідно: |
| 46 | Що потрібно враховувати при призначенні протезу після вилущення плеча? |
| 47 | З чого складається щипцеве пристосування ПР9-03 ? |
| 48 | Що зумовлює складність, а у деяких випадках атипічність протезування після вилущення в кульшовому суглобі і високого усікання стегна? |
| 49 | Від чого залежить ступінь відновлення втрачених функцій за допомогою різних пристроїв? |
| 50 | Основними біомеханічними вимогами при виготовленні протезу після вилущення стегна є |
| 51 | Оптимальною куксою після вилущення стегна з точки зору протезування вважається |
| 52 | Під час ходьби на протезі переміщення стегнової кістки разом з рубцем спричиняє. |
| 53 | До чого призводить звільнення від навантаження дільниць кукси, покритих рубцями? |
| 54 | У інвалідів з протезами після вилущення стегна важко забезпечити |
| 55 | Чим визначається довжина кроку |
| 56 | При жорсткій фіксації напівкорсету |
| 57 | Рухливість в колінних шарнірах |
| 58 | Основною задачею протезування нижніх кінцівок є |
| 59 | Під час ходьби на протезах з невеликою амплітудою рухів в кульшових шарнірах в фазі опору на п'ятку |
| 60 | Велика амплітуда згинання в шарнірах може викликати |
| 61 | Відсутність рухів в одному кульшовому шарнірі |
| 62 | Ходьба на протезах після вилущення стегна, рухомих в кульшовому шарнірі, відрізняється: |
| 63 | Для вироблення правильного стереотипу ходьби і формування кукси використовується |
| 64 | Лікувально-тренувальний протез нижньої кінцівки складається з |
| 65 | Фіксацію каркасу протезу ноги відносно напівкорсету здійснюють після того, як … |
| 66 | Чи можлива корекція положення каркаса протезу відносно напівкорсету? |
| 67 | Як здійснюють корекцію положення каркаса протезу? |
| 68 | Напівкорсет для лікувально-тренувального протезу ноги виготовляють з: |
| 69 | Основні вимоги до виготовленого напівкорсету: |
| 70 | Щільний контакт між куксою і стінками напівкорсету |
| 71 | Якість підгонки напівкорсету характеризується: |
| 72 | Після остаточної підгонки напівкорсету: |
| 73 | Як можна класифікувати ознаки різних форм приймальних гільз? |
| 74 | При виборі конструкції протезу стегна основна увага повинна бути приділена: |
| 75 | Найбільше поширення отримали: |
| 76 | Які приймальні гільзи, частіше за все, характеризуються збереженням постійності розмірів? |
| 77 | Інвалідам яких вікових категорій призначають жорсткі приймальні гільзи? |
| 78 | Чим характеризуються м'які шкіряні приймальні гільзи і частина пластмасових? |
| 79 | Які гільзи протезів внаслідок властивостей самого матеріалу і технології їх обробки моделюються і підганяються значно важче? |
| 80 | Раціональна форма приймальної гільзи повинна відповідати наступним основним клініко-біомеханічним вимогам: |
| 81 | Для поліпшення кінематики протезованої кінцівки все більше поширення набувають протези з: |
| 82 | Колінний механізм конструкції Подрєзкова (ПН6-37) забезпечує: |
| 83 | Особам якого віку необхідний колінний шарнір протезу стегна із замком? |
| 84 | Для розв'язання питання про призначення протезу стегна зі стопою або без неї насамперед необхідно враховувати такі фактори як: |
| 85 | За яких умов можна призначати протез без стопи – так званий робочий протез? |
| 86 | Протипоказаннями до призначення вакуумного кріплення є: |
| 87 | Які найбільш типові помили зустрічаються під час виготовлення протеза: |
| 88 | Які протези ноги стали називати протезами з глибокою посадкою |
| 89 | Виготовлення протезів гомілки зводиться до: |
| 90 | Вихідний опір (імпеданс) можна виразити як: |
| 91 | У залежності від вигляду протеза гільзу протезу можна виготовляти такими способами: |
| 92 | Скільки відомо конструкцій протезів гомілки? |
| 93 | Виявлення функціонального стану кукси необхідне для: |
| 94 | Функціональний стан кукси гомілки оцінюється за найбільш важливими ознаками: |
| 95 | В залежності від стану кровообігу вирішується питання: |
| 96 | Здатність м'язів до скорочення зумовлює вид приймальної гільзи: |
| 97 | Міра атрофії кукси істотно впливає на: |
| 98 | При призначенні протезу потрібно враховувати: |
| 99 | Кровообіг в куксі потрібно вважати незадовільним при: |
| 100 | Правильність клінічної оцінки стану кровообігу можна оцінити: на основі |
| 101 | У більшості здорових людей: |
| 102 | З урахуванням подальшого протезування кукси гомілки можна розділити на такі: |
| 103 | Малофункціональні кукси гомілки відрізняються від кукс першої групи тим, що: |
| 104 | У бланку замовлення протезу вказують: |
| 105 | За допомогою яких вимірювальних інструментів визначають периметри кукси під колінним суглобом і в області кінця кукси ? |
| 106 | Перед накладанням гіпсових бинтів куксу змащують: |
| 107 | При видачі протезу, як і під час примірки, оцінюють: |
| 108 | Від чого залежить якість протезів гомілки? |
| 109 | Протези із зовнішніми джерелами енергії |
| 110 | Біоелектричний потенціал кінцівки: |
| 111 | Управління протезом за допомогою біоелектричних потенціалів функціональне |
| 112 | Користування протезом з біоелектричним управлінням: |
| 113 | Для хворих з куксою передпліччя існують : |
| 114 | Приймальну гільзу для всіх різновидів протезів нижніх кінцівок виготовляють з: |
| 115 | Вибір кріплення протезу ноги зумовлений : |
| 116 | Гільза передпліччя виконує : |
| 117 | Неспадаюча гільза охоплює куксу і область ліктьового суглобу та: |
| 118 | Автором методики об'ємного моделювання є: |
| 119 | Оформлення країв функціонального відбитка виробляють за допомогою: |
| 120 | Ремінцеве кріплення складається: |
| 121 | Фігурне кріплення частіше застосовується у осіб: |
| 122 | Показання до призначення протезів багато в чому зумовлені |
| 123 | Протези передпліччя можуть бути призначені хворим: |
| 124 | Протези плеча можуть бути призначені переважно хворим: |
| 125 | Біоелектрична активність кожного з двох керуючих м'язів кукси повинна складати: |
| 126 | Що стосується дітей, то у них величина електричної активності керуючих м'язів може не перевищувати |
| 127 | Професії хворих можуть бути різними, але при призначені виду протезу потрібно враховувати: |
| 128 | Призначення протезу передпліччя з біоелектричним управлінням однією парою рухів і накладним вузлом управління: |
| 129 | Основними задачами підготовки хворого до управління протезом є: |
| 130 | Обстеження хворого і тренування починають після |
| 131 | Ендопротезування суглобу це |
| 132 | Максимально низький коефіцієнт тертя в ендопротезі досягається шляхом: |
| 133 | Ендопротез кульшового суглобу створив: |
| 134 | Ковпачковий ендопротез головки стегна зі сталі, створив |
| 135 | Скільки існує способів закріплення ендопротезу? |
| 136 | Які є способи закріплення ендопротезу? |
| 137 | Зі скількох компонентів складається акрилцемент? |
| 138 | В якому співвідношенні знаходяться порошок та рідина в складі акрил цементу? |
| 139 | Скільки існує видів ендопротезів плечового суглобу? |
| 140 | Сучасний тотальний ендопротез плечового суглобу складається з таких компонентів: |
| 141 | Які існують способи закріплення в кістці ліктьових ендопротезів? |
| 142 | Ендопротез головки променевої кістки представляє: |
| 143 | Ендопротез головки променевої кістки виготовляють з: |
| 144 | Модуль пружності якого матеріалу близький до модуля пружності суглобового хряща? |
| 145 | Скільки існує типів конструкцій ендопротезів суглобів пальців? |
| 146 | Які існують типи конструкцій ендопротезів суглобів пальців? |
| 147 | Негативною стороною сучасного шарнірного ендопротезу є: |
| 148 | А. Swanson розробив ендопротез: |
| 149 | На скільки груп можна розділити ендопротези кульшового суглобу? |
| 150 | Які існують групи ендопротезів кульшового суглобу? |
| 151 | В сучасних кульшових ендопротезах фіксація: |
| 152 | Ендопротез Томпсона відрізняється від протезу Мура: |
| 153 | Вітчизняний тотальний ендопротез з металево-полімерною парою у вузлі рухливості розроблений: |
| 154 | Спеціальний кріпильний пристрій і конічна штифт-ніжка входить в конструкцію протеза: |
| 155 | Зі скількох елементів складається тотальний ендопротез кульшового суглобу Мовшовича: |
| 156 | На скільки видів поділяються за конструктивними особливостями ендопротези колінного суглобу? |
| 157 | Ендопротез кульшового суглобу з механічним кріпленням відрізняється від колишніх: |
| 158 | Міцність закріплення ендопротезу залежить від: |
| 159 | У ряді конструкцій ендопротезу як додаткове кріплення використовують: |
| 160 | За матеріалами у вузлі рухливості ендопротези колінного суглобу розрізняють: |
| 161 | Зі скількох компонентів складається ендопротез салазкового типу? |
| 162 | Що забезпечує згинально-розгинальні і ротаційні рухи в шарнірний частині цільнозбірного протезу? |
| 163 | Протипокази до первинного тотального ендопротезування колінного суглоба поділяються на: |
| 164 | Великоберцева частина гомілкоступеневого ендопротезу виготовлена з: |
| 165 | Після примірки приймальної гільзи приступають до: |
| 166 | Розташування струмоз’ємників на гільзі протезу можливе тільки: |
| 167 | При видачі протезів варто контролювати: якість збирання протезу, приміряючи його на хворому, роботу електричної частини протезу без хворого, електричну активність м'язів кукси за приладами і в останню чергу можливість управління протезом. |
| 168 | Хворому швидше виробити автоматизм управління протезом допомагає: |
| 169 | Під час перевірки управління протезом його варто починати в умовах розвантаження кукси, тобто: |
| 170 | При надітому на куксу протезі, особливо плеча, у хворих: |
| 171 | Потрібно рекомендувати хворому уникати сильного напруження м'язу, щоб: |
| 172 | Продовжити перевірку протезу при більш складних завданнях можливо: |
| 173 | Протез можна видати хворому: |
| 174 | Через який термін рекомендується провести перший огляд після видачі протезу? |
| 175 | Найбільш часті помилки при протезуванні: |
| 176 | Ортези це - |
| 177 | Пристосування, призначені для фіксації суглобів кінцівок або їхніх сегментів у певному положенні після травми або оперативних втручань це- |
| 178 | Ортопедичний пристрій, призначений для фіксації, розвантаження і корекції деформацій у різних відділах хребта це- |
| 179 | З якого матеріалу виготовляють гільзи корсету? |
| 180 | Які протези мають найбільш непривабливий вигляд але виконують максимальну кількість функцій? |
| 181 | Тяговий механізм керування відбувається коли |
| 182 | Довга кукса кінцівки утворюється при ампутації: |
| 183 | Керування протезом в якому комбінуються елементи біоелектричного та тягового керування називається: |
| 184 | Способом біоелектричного управління двома парами рухів від однієї пари м'язів є так зване: |
| 185 | Які приймальні гільзи, частіше за все, характеризуються збереженням постійності розмірів? |
| 186 | Раціональна форма приймальної гільзи повинна відповідати наступним основним клініко-біомеханічним вимогам: |
| 187 | Ендопротез кульшового суглобу створив: |
| 188 | Який вид ендопротезу приведено на рисунку |
| 189 | Антропометрична норма яка визначає зв'язки між лінійними розмірами будь-якого сегменту тіла людини і її ростом і дорівнює 1/56 зросту людини називається: |
| 190 | Бандаж це- |
| 191 | Пристосування, призначені для фіксації суглобів кінцівок або їхніх сегментів у певному положенні після травми або оперативних втручань це- |
| 192 | Які протези одночасно відшкодовують косметичний і функціональний дефекти руки за рахунок відтворення форми кінцівки й наявності механізмів, керованих хворим? |
| 193 | Коротка кукса кінцівки утворюється при ампутації |
| 194 | Якщо управління рухами кисті здійснюється тиском на датчик, вибраний для управління м'язом, за рахунок зміни розмірів кукси в момент скорочення м'язів, то використано: |
| 195 | Який вид ендопротезу приведено на рисунку |
| 196 | Що вивчає біомеханіка? |
| 197 | Завдання біомеханіки як науки. |
| 198 | Особливості механічного руху людини. |
| 199 | Визначення просторових біомеханічних характеристик. |
| 200 | Визначення часових біомеханічних характеристик. |
| 201 | Визначення просторово-часових біомеханічних характеристик. |
| 202 | Визначення інерційних біомеханічних характеристик. |
| 203 | Визначення силових (основних, інтегральних, диференціальних) біомеханічних характеристик. |
| 204 | Що таке ОРА людини? |
| 205 | Що обмежує рухомість кожної біоланки у біокінематичній парі? |
| 206 | Як визначити кількість ступенів свободи у будь-якій біокінематичній парі? |
| 207 | Як визначається число ступенів свободи руху біокінематичних ланцюгів ОРА людини? |
| 208 | Відмінності біокінематичних пар III, IV, V класів? |
| 209 | Що таке біокінематична пара? |
| 210 | Скільки біокінематичних пар в ОРА людини? |
| 211 | Що таке біокінематичний ланцюг? |
| 212 | Чим відрізняються один від одного прості й складні біокінематичні ланцюги? |
| 213 | Чим відрізняються один від одного замкнені й незамкнені біокінематичні ланцюги? |
| 214 | Кількість та позначення біокінематичних пар хребетного стовпа. |
| 215 | Кількість та позначення біокінематичних пар верхніх кінцівок. |
| 216 | Кількість та позначення біокінематичних пар нижніх кінцівок. |
| 217 | Тіло людини – складна біомеханічна система? |
| 218 | Що таке біокінематична схема ОРА тіла людини? |
| 219 | Як визначити масштаб зображення? |
| 220 | Скільки кісток в тілі людини? |
| 221 | Поняттю «біотехнологія» відповідає визначення: |
| 222 | До біомедичних технологій не відноситься: |
| 223 | Скільки кісток містить скелет здорової людини: |
| 224 | Скільки біокінематичних пар має хребтовий стовп? |
| 225 | Скільки біокінематичних пар має одна верхня кінцівка? |
| 226 | Скільки біокінематичних пар має одна нижня кінцівка? |
| 227 | Скільки біокінематичних пар має біокінематичний ланцюг людини? |
| 228 | Чому дорівнює один Парс. |
| 229 | В якому виді протезів керування ним відбувається завдяки рівню біопотенціалів кінцівки? |
| 230 | В якому виді протезів керування ним відбувається завдяки силі натискання? |
| 231 | Скільки в Україні дії казенних та державних протезно-ортопедичних підприємств? |
| 232 | До якої температури повинен бути підігрітий діалізуючий розчин? |
| 233 | Якщо рухомою силою при переносі частинок через напівпроникну мембрану є градієнт концентрації (речовина переміщується з області з більш високою концентрацією в область з більш низькою) то цей процес має назву... |
| 234 | Гемодіаліз застосовують при: |
| 235 | Якщо рухомою силою при переносі частинок через напівпроникну мембрану є градієнт концентрації (речовина переміщується з області з більш високою концентрацією в область з більш низькою) то цей процес має назву... |
| 236 | Якщо рухомою силою при переносі частинок через напівпроникну мембрану є градієнт гідростатичного тиску (речовина переміщується з області з більш високим гідростатичним тиском в область з більш низьким) то цей процес має назву... |
| 237 | Який з типів діалізаторів має кращі характеристики для застосування в апаратах „штучна нирка”... |
| 238 | Яке призначенняі приладу штучного кровообігу? |
| 239 | Яке призначення штучної підшлункової залози? |
| 240 | Яке призначення штучної печінки? |
| 241 | Як називається утворення отримане в результаті зняття мірок з кукси прогіпсованим бинтом? |
| 242 | Якщо знятий зліпок гіпсу-негативу залити гіпсом, то отримаємо |
| 243 | В результаті обтягування гіпсу-позитиву термопластичними матеріалами отримуємо |
| 244 | Який вид протезу наведено на рисунку? |
| 245 | Який вид протезу наведено на рисунку? |
| 246 | Що не відноситься до законодавчої бази, яка регулює правовідносини сфері протезування? |
| 247 | Скільки працює у м. Житомирі протезних підприємств? |
| 248 | До технічних та інших засобів реабілітації належать: |
| 249 | Які категорії населення забезпечуються усіма технічними засобами реабілітації безоплатно? |
| 250 | Якими засобами реабілітації забезпечуються ветерани військової служби, органів внутрішніх справ і державної пожежної охорони. |