| Державний університет «Житомирська політехніка» Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій Кафедра біомедичної інженерії та телекомунікацій Спеціальність: 163 «Біомедична інженерія» Освітній ступінь: «бакалавр» |  |
| --- | --- |
| «ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з НПР А. В. Морозов «__»________2019 р. | Затверджено на засіданні кафедри біомедичної інженерії та телекомунікації Протокол №9 від «27» серпня 2019 р. Завідувач кафедри __________Т. М. Нікітчук «__»__________2019 р. |

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ОПТОЕЛЕКТРОННА ТЕХНІКА В МЕДИЦИНІ

| № | Питання |
| --- | --- |
|  | Фізичні основи оптоелектронної техніки |
| 1 | Перевагами оптоелектронної техніки над суто електронними пристроями є: |
| 2 | Недоліками оптоелектронних компонент є: |
| 3 | Майже повна гальванічна розв’язка між вхідними та вихідними колами, відсутність зворотного впливу приймача сигналу на його передавач – це переваги: |
| 4 | Оптико-електронні прилади працюють у: |
| 5 | У яких діапазонах довжин хвиль не працюють оптико-електронні прилади? |
| 6 | Виберіть правильну послідовність розташування діапазонів довжин хвиль: |
| 7 | В оптроні із внутрішнім фотонним зв’язком передачу від джерела світла до фотоприймача здійснює: |
| 8 | В оптроні із зовнішнім фотонним зв’язком передачу від фотоприймача до джерела світла здійснює: |
| 9 | Чому дорівнює співвідношення cλ (c – швидкість світла у вакуумі; λ – довжина хвилі)? |
| 10 | Чому дорівнює добуток hf(h – стала Планка; f – частота коливання)? |
| 11 | Яке з наведених співвідношень є коректним? |
| 12 | Ділянку електричного поля з якою різницею напруги повинен пройти електрон, щоб набути енергії в 1 еВ? |
| 13 | Пристрої відображення інформації (монітори, дисплеї тощо) використовують світлодіоди, які працюють у: |
| 14 | Для числової характеристики оптичного випромінювання використовують: |
| 15 | Сферами використання світлодіодів видимого діапазону є: |
| 16 | Характеризується потужними квантами, має інтенсивний фотохімічний, біологічний та фотоелектричний вплив – якому діапазону довжин хвиль відповідають такі властивості? |
| 17 | Сприймається оком людини, має значну фотоелектричну та фотохімічну дії – якому діапазону довжин хвиль відповідають такі властивості? |
| 18 | Мала енергія квантів, характерною є теплова дія – якому діапазону довжин хвиль відповідають такі властивості? |
| 19 | Ультрафіолетовому діапазону довжин хвиль характерні такі властивості: |
| 20 | Видимому діапазону довжин хвиль характерні такі властивості: |
| 21 | Інфрачервоному діапазону довжин хвиль характерні такі властивості: |
| 22 | Основною величиною енергетичної шкали оптичного випромінювання є: |
| 23 | Основною величиною шкали світлових величин оптичного випромінювання є: |
| 24 | Основною величиною спектральної шкали оптичного випромінювання є: |
| 25 | Зв’язок між енергетичними та світловими величинами встановлюють через: |
| 26 | На якій довжині хвилі спектральна чутливість ока максимальна? |
| 27 | Яке з наведених співвідношень справедливе для монохроматичного випромінювання з довжиною хвилі 0,555 мкм? |
| 28 | Яка одиниця вимірювання спектральної світлової ефективності випромінювання Kλ=dФν, λdФe, λ (dФe, λ – енергетичний потік, Вт; dФν, λ – світловий потік, лм)? |
| 29 | Який з наведених виразів використовують для розрахунку видимого світлового потоку? |
| 30 | Залежність рівня вихідного сигналу фотоприймача від довжини хвилі, якою його опромінюють, називають: |
| 31 | Кількість енергії, що випромінюється, переноситься або поглинається за одиницю часу – це: |
| 32 | Спектральна характеристика фотоприймача – це залежність: |
| 33 | Відношення потоку випромінювання до величини тілесного кута, у межах якого цей потік розподіляється – це: |
| 34 | Відношення потоку випромінювання до площі поверхні випромінювання – це: |
| 35 | Що характеризує фотометричне тіло випромінювача? |
| 36 | Якщо з точки, у якій розташовано точкове джерело світла, відкласти у різних напрямках значення енергетичної сили світла Ie, то поверхню, на якій лежать кінці векторів Ie, називають: |
| 37 | Який з наведених виразів є законом Ламберта? |
| 38 | Розподіл потоку випромінювання за довжинами хвиль описує: |
| 39 | Зв’язок між енергетичними та світловими величинами встановлює: |
| 40 | Що є Ieθу законі Ламберта Ieθ=Ie0cosθ? |
| 41 | Що є Ie0 у законі Ламберта Ieθ=Ie0cosθ? |
| 42 | Що є θ у законі Ламберта Ieθ=Ie0cosθ? |
| 43 | Чому дорівнює сумарний потік випромінювання потоку, який складається з окремих монохроматичних потоків? |
| 44 | Одиницею вимірювання світлового потоку є: |
| 45 | Одиницею вимірювання спектральної густини світлового потоку є: |
| 46 | Одиницею вимірювання світлової енергії є: |
| 47 | Одиницею вимірювання сили світла є: |
| 48 | Одиницею вимірювання освітленості є: |
| 49 | Яку величину вимірюють у лм? |
| 50 | Яку величину вимірюють у лм/м? |
| 51 | Яку величину вимірюють у лм·с? |
| 52 | Яку величину вимірюють у кд? |
| 53 | Яку величину вимірюють у лк? |
|  | Геометрична та хвильова оптика |
| 54 | Якщо ρ – коефіцієнт відбиття, α – коефіцієнт поглинання, а τ – коефіцієнт пропускання, чому дорівнює їхня сума ρ+α+τ? |
| 55 | Який фізичний зміст коефіцієнта відбиття? |
| 56 | Який фізичний зміст коефіцієнта поглинання? |
| 57 | Який фізичний зміст коефіцієнта пропускання? |
| 58 | Частку відбитого потоку випромінювання на межі двох середовищ характеризує: |
| 59 | Частку поглинутого середовищем потоку випромінювання характеризує: |
| 60 | Частку пропущеного через середовище потоку випромінювання характеризує: |
| 61 | Якщо має місце рівність за абсолютним значенням кутів падіння та відбиття, то таке відбиття називають: |
| 62 | Якщо при відбитті максимум сили світла збігається з напрямком дзеркального відбиття, то таке відбиття називають: |
| 63 | Якщо при відбитті відбиття має місце у всьому просторовому куті 2π, то таке відбиття називають: |
| 64 | Відбиття називають спрямованим (дзеркальним), якщо: |
| 65 | Відбиття називають дифузійним (спрямовано-розсіяним), якщо: |
| 66 | Відбиття називають дифузним, якщо: |
| 67 | Який з наведених виразів є законом Бугера? |
| 68 | Значення потоку оптичного випромінювання на виході пасивного середовища, порівняно зі значенням цього потоку на вході у це середовище: |
| 69 | Якщо збільшити товщину пасивного середовища, то значення потоку оптичного випромінювання на виході цього середовища: |
| 70 | Якщо τ – коефіцієнт поглинання, то величину −lgτ називають: |
| 71 | Якщо відомі парціальні коефіцієнти пропускання середовищ τi, то сумарний коефіцієнт пропускання таких середовищ τ: |
| 72 | Якщо відомі парціальні оптичні густини середовищ Di, то сумарна оптична густина таких середовищ D: |
| 73 | Середовище, оптичні властивості якого використовують для зміни спектрального складу потоку випромінювання, називають: |
| 74 | Якщо оптичний фільтр зменшує світловий потік, не змінюючи при цьому його спектральний склад, то такий фільтр називають: |
| 75 | Якщо оптичний фільтр змінює спектральний склад світлового потоку, то такий фільтр називають: |
| 76 | Оптичний фільтр називають неселективним (нейтральним), якщо він: |
| 77 | Оптичний фільтр називають селективним, якщо він: |
| 78 | За спектральними характеристиками селективні фільтри бувають: |
| 79 | Якщо фільтр пропускає випромінювання з довжинами хвиль, коротшими за деяке граничне значення, то такий фільтр називають: |
| 80 | Якщо фільтр пропускає випромінювання з довжинами хвиль, більшими за деяке граничне значення, то такий фільтр називають: |
| 81 | Якщо фільтр пропускає випромінювання у вузькій смузі довжин хвиль, то такий фільтр називають: |
| 82 | На якому рівні від максимального значення визначають ширину смуги пропускання оптичного фільтра? |
| 83 | Тіло, яке поглинає все падаюче на нього випромінювання, і, відповідно, здатне при заданій температурі випромінювати максимальну енергію, називають: |
| 84 | «За однакових довжин хвиль та однакових температур у всіх тіл коефіцієнти випромінювання дорівнюють коефіцієнтам поглинання» – це закон: |
| 85 | Якою має бути температура реального тіла (за законом Планка), щоб воно перестало випромінювати? |
| 86 | Символом «C1» у законі Планка позначено: |
| 87 | Символом «C2» у законі Планка позначено: |
| 88 | Значення спектральної густини енергетичної світності АЧТ при збільшенні його температури: |
| 89 | Як позначено першу сталу випромінювання у законі Планка? |
| 90 | Як позначено другу сталу випромінювання у законі Планка? |
| 91 | Яка фізична сутність закону Голіцина-Віна λmax=2898T, мкм ? |
| 92 | Яку фізичну величину дозволяють безконтактно вимірювати фундаментальні закони випромінювання? |
| 93 | Який закон визначає довжину хвилі випромінювання АЧТ, якому відповідає максимум спектральної густини енергетичної світності? |
| 94 | Які температури використовують для вимірювання температури реальних тіл пірометрами? |
| 95 | Які з наведених температур називають еквівалентними? |
| 96 | Температура АЧТ, за якої його сумарна енергетична яскравість дорівнює сумарній яскравості досліджуваного тіла за істинної температури – це: |
| 97 | Температура АЧТ, за якої його яскравість у межах вузької ділянки спектра дорівнює яскравості досліджуваного тіла за істинної температури – це: |
| 98 | Температура АЧТ, за якої у видимій області спектра відносний розподіл спектральної густини енергетичної яскравості АЧТ і досліджуваного тіла за його істинної температури однаковий – це: |
| 99 | Радіаційна температура – це: |
| 100 | Яскравісна температура – це: |
| 101 | Колірна температура – це: |
| 102 | Які з наведених приладів використовують для безконтактного вимірювання температури? |
| 103 | Якщо у пірометра є можливість вибору (встановлення) користувачем значення коефіцієнта теплового випромінювання, то: |
| 104 | Яке співвідношення виконується між істинною T та радіаційною Tp температурами? |
| 105 | Яке співвідношення виконується між істинною T та яскравісною TL температурами? |
| 106 | Яка з наведених температур не залежить від відстані до об’єкта? |
| 107 | Яка з наведених температур залежить від відстані до об’єкта? |
| 108 | Яку з наведених температур вказують на упаковці світлодіодної лампи? |
| 109 | Що характеризує параметр з позначенням «Ra» на упаковці світлодіодної лампи? |
| 110 | Значення якої величини вказують на упаковці світлодіодної лампи в люменах? |
| 111 | Для АЧТ коефіцієнт теплового випромінювання дорівнює: |
| 112 | Для більшості реальних тіл коефіцієнт теплового випромінювання дорівнює: |
|  | Оптичні ефекти у волоконних світловодах |
| 113 | «Кут відбиття дорівнює кутові падіння» – це формулювання: |
| 114 | Якщо промінь переходить з менш щільного середовища у щільніше середовище, то значення кута заломлення, порівняно зі значенням кута падіння: |
| 115 | Якщо промінь переходить зі щільнішого середовища у менш щільне середовище, то значення кута заломлення, порівняно зі значенням кута падіння: |
| 116 | Якщо кут падіння більший за критичний кут, то має місце: |
| 117 | Відповідь про значення амплітуди відбитої та заломленої хвиль, за відомої амплітуди падаючої хвилі, дають: |
| 118 | Повне відбиття має місце, якщо: |
| 119 | Для яких видів поляризації є формули Френеля? |
| 120 | Інша назва кута Брюстера – це: |
|  | Основні елементи оптоелектронних сенсорів фізичних величин |
| 121 | Під яким кутом ставлять діелектричні шайби та пластини, які є елементами герметизації, щоб вони були повністю прозорими для прохідних хвиль? |
| 122 | «Просвітлена» оптика, порівняно зі звичайною оптикою: |
| 123 | Якщо f – фокусна відстань, а D – діаметр цієї лінзи, то відношення f/D – це: |
| 124 | Чи відхиляється центральний промінь тонкою лінзою? |
| 125 | У градієнтно-стрижневій лінзі має місце: |
| 126 | Якщо d0 – відстань до об’єкта, di – відстань до його зображення, сформованого тонкою лінзою, то частку di/d0 називають: |
| 127 | Абревіатурою NA в оптотехніці позначають: |
| 128 | У виразі для числової апертури NA=n0sinϕ, параметр ϕ – це: |
| 129 | Малі значення числової апертури: |
|  | Елементна база оптоелектроніки |
| 130 | Основними елементами світловоду є: |
| 131 | По якому елементу світловоду поширюється світло? |
| 132 | Для передачі світла східчастим світловодом використовують явище: |
| 133 | Для передачі світла градієнтним світловодом використовують явище: |
| 134 | Як співвідносяться між собою коефіцієнти заломлення серцевини n1 та оболонки n2? |
| 135 | До параметрів оптоволокон відносять: |
| 136 | Яку назву має функція з позначенням «sh»? |
| 137 | Яку назву має функція з позначенням «сh»? |
| 138 | Як змінюється кількість мод в оптоволокні при збільшенні його діаметра? |
| 139 | Як позначають тип східчастого волокна, у якого серцевина скляна, оболонка – скляна? |
| 140 | Як позначають тип східчастого волокна, у якого серцевина скляна, оболонка – полімерна? |
| 141 | Як позначають тип східчастого волокна, у якого серцевина полімерна, оболонка – полімерна? |
| 142 | Яким значенням числової апертури відповідають малі кути прийому? |
| 143 | Якому типу оптоволокна відповідає позначення «К/К»? |
| 144 | Якому типу оптоволокна відповідає позначення «К/П»? |
| 145 | Якому типу оптоволокна відповідає позначення «П/П»? |
| 146 | Якщо розмір оптоволокна позначено 50/125, то що означає число 50 у цьому позначенні? |
| 147 | Якщо розмір оптоволокна позначено 50/125, то що означає число 125 у цьому позначенні? |
| 148 | Виберіть правильний формат позначення розміру оптоволокна. |
| 149 | У якого з типів оптоволокон найменше погонне затухання? |
| 150 | Виберіть неправильні формати позначення розміру оптоволокна. |
| 151 | У якого з типів оптоволокон найбільше погонне затухання? |
| 152 | Який з наведених типів волокон доцільно використовувати на великих відстанях? |
| 153 | Який з наведених типів волокон доцільно використовувати на малих відстанях? |
| 154 | У якого з наведених типів волокон найменше значення числової апертури? |
| 155 | У якого з наведених типів волокон найбільше значення числової апертури? |
| 156 | У східчастих оптоволокнах можуть поширюватись такі моди: |
| 157 | Які з наведених мод (типів хвиль) називають гібридними? |
|  | Джерела випромінювання |
| 158 | До штучних джерел випромінювання відносять: |
| 159 | Напівпровідниковий прилад на основі p-n переходу, який випромінює світло при подачі на нього напруги прямого зміщення – це: |
| 160 | Яким значенням числової апертури відповідають малі кути прийому? |
| 161 | Ключовими перевагами світлодіодів є: |
| 162 | У світлодіодах умови виходу світла з напівпровідника покращують шляхом: |
| 163 | За площиною виведення випромінювання з робочого об’єму світлодіоди бувають: |
| 164 | Які з наведених мод (типів хвиль) називають гібридними? |
| 165 | Типи газових лазерів бувають: |
| 166 | Модуляцію світлового потоку світлодіода можна здійснювати: |
| 167 | Розташуйте напівпровідникові джерела випромінювання у порядку збільшення їхньої швидкодії: |
|  | Принципи та засоби перетворення оптичних сигналів у електричні |
| 168 | Фотоефект, при якому електрони вивільнюються з поверхні металу при поглинанні енергії потоку фотонів, називають: |
| 169 | Фотоефект, при якому у p-n переході при поглинанні ним потоку фотонів генеруються вільні носії заряду, називають: |
| 170 | Приладами, які працюють з використанням зовнішнього фотоефекту, є: |
| 171 | Приладами, які працюють з використанням внутрішнього фотоефекту, є: |
| 172 | До основних параметрів приймачів належать: |
| 173 | Напівпровідниковий фотоприймач, у якого під дією потоку випромінювання внаслідок внутрішнього фотоефекту змінюється опір – це: |
| 174 | Основним недоліком фоторезистора є: |
| 175 | У фоторезистора під впливом потоку випромінювання змінюється: |
| 176 | Напівпровідниковий прилад на основі p-n переходу, при освітленні якого з’являється ЕРС або змінюється значення зворотного струму – це: |
| 177 | Перевагами роботи фотодіода у фотодіодному режимі є: |
| 178 | Напівпровідниковий прилад, що працює на основі внутрішнього фотоефекту з двома p-n переходами та додатковим підсиленням фотоструму на другому p-n переході – це: |
|  | Фотоплетизмографічний метод та засоби контролю серцево-судинної системи |
| 179 | Різновидами фотоплетизмографічного методу є: |
| 180 | Компромісним значенням довжини хвилі для фотоплетизмографії є: |
| 181 | До об’єктів біологічного походження відносять: |
| 182 | Які параметри властиві поверхні біотканини? |
| 183 | На які класи за принципом дії ділять спектральні прилади? |
| 184 | Класами спектрофотометричних засобів вимірювань є: |
| 185 | Основними методами розв’язання рівняння переносу випромінювання є: |
| 186 | Різновидами фотоплетизмографічного методу є: |
|  | Взаємодія лазерного випромінювання з біологічною тканиною |
| 187 | Якщо ρ – коефіцієнт відбиття, α – коефіцієнт поглинання, а τ – коефіцієнт пропускання, чому дорівнює їхня сума ρ+α+τ? |
| 188 | Який фізичний зміст коефіцієнта відбиття? |
|  | Застосування лазерного випромінювання малої, середньої та великої потужностей у різних областях медицини та біології |
| 189 | До видів техніки лазерного опромінення відносять: |
| 190 | До фотобіохімічних ефектів при взаємодії лазерного випромінювання з біологічною тканиною відносять: |
| 191 | До фототермічних ефектів при взаємодії лазерного випромінювання з біологічною тканиною відносять: |
| 192 | Типи газових лазерів бувають: |
| 193 | Метод лікування, що полягає у застосуванні світлової енергії лазерного випромінювання з лікувальною метою – це: |
| 194 | Теоретичними методами пояснення процесів у БАТ є: |
| 195 | Небезпечними чи шкідливими факторами при застосуванні лазерів є: |
| 196 | Гранично допустимі рівня лазерного випромінювання встановлюють з урахуванням: |
| 197 | Лазери, вихідне випромінювання яких не становить небезпеки для очей та шкіри, відносять до класу: |
| 198 | Лазери, вихідне випромінювання яких становить небезпеку при опроміненні очей прямим чи дзеркально відбитим випромінюванням, відносять до класу: |
| 199 | Лазери, вихідне випромінювання яких становить небезпеку при опроміненні очей прямим, дзеркально відбитим, а також розсіяним випромінюванням на відстані 10 см від поверхні розсіювання, і (або) при опроміненні шкіри прямим та дзеркально відбитим випромінюванням, відносять до класу: |
| 200 | Лазери, вихідне випромінювання яких становить небезпеку при опроміненні шкіри розсіяним випромінюванням на відстані 10 см від поверхні розсіювання, відносять до класу: |