| Державний університет "Житомирська політехніка" Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій Кафедра біомедичної інженерії та телекомунікацій Спеціальність: 163 «Біомедична інженерія» Освітній ступінь: «Бакалавр» |
| --- |
| «ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з НПР ______А.В. Морозов «__»________2020 р. | Затверджено на засіданні кафедри біомедичної інженерії та телекомунікацій Протокол №___ від «___»__________2020 р. Завідувач кафедри __________Т.М. Нікітчук «__»__________2020 р. |
| ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ Апаратура підтримки життєдіяльності |

| № п/п | Текст запитання |
| --- | --- |
| 1. | До якиго типу сигналів відносять биття серця, коливання легенів, рух крові в судинах? |
| 2. | Які сигнали генеруються нервовими клітинами та клітинами м’язів? |
| 3. | Які сигнали генеруються в результаті руху? |
| 4. | До якого типу пристрою зйому інформації можна віднести пристрій в якому енергія сигналу перетворюється в Е.Р.С. |
| 5. | До якого типу пристрою зйому можна віднести пристрій в якому під дією енергії сигналу, що вимірюється змінюється його електричні параметри? |
| 6. | До якого типу пристрою зйому можна віднести пристрій який створює власний енергетичний потік, а потім приймає змінений потік? |
| 7. | В який колір маркується провід для зняття ЕКГ для лівої ноги? |
| 8. | Реєстрація електричної активності серця це -? |
| 9. | В який колір маркується провід для зняття ЕКГ для правої ноги? |
| 10. | Дослідження роботи серця за допомогою запису тонів серця це -? |
| 11. | Дослідження роботи серця за допомогою ультразвуку це -? |
| 12. | В який колір маркується провід для зняття ЕКГ для правої руки? |
| 13. | Який частотний діапазон використовують в електрокардіографії? |
| 14. | Який підсилювач доцільно використати для реєстрації ЕКГ? |
| 15. | Який коефіцієнт підсилення потрібно обрати для нормальної реєстрації ЕКГ? |
| 16. | В який колір маркується провід для зняття ЕКГ для лівої руки? |
| 17. | До якого класу моніторів можна віднести монітори які використовують при операціях та в родильних відділеннях? |
| 18. | До якого класу моніторів можна віднести монітори які використовують для контролю таких змін серцевої діяльності, які не можуть бути визначені при ЕКГ - дослідженні? |
| 19. | До якого класу моніторів можна віднести монітор Холтера? |
| 20. | Як називається блок для вимірювання частоти дихання в моніторних системах? |
| 21. | Як називається блок для вимірювання частоти серцевих скорочень в моніторних системах? |
| 22. | До якого класу моніторів можна віднести монітори які використовують для перевірки ефективності призначених ліків? |
| 23. | До якого класу моніторів можна віднести монітори які використовують для перевірки ефективності призначених ліків в умовах стаціонарів? |
| 24. | Зубець Р на ЕКГ відображає: |
| 25. | Вертикальним є положення ЕВС серця, якщо кут α складає: |
| 26. | Електричною систолою на ЕКГ є інтервал: |
| 27. | У нормі зубець Q не реєструється у відведеннях: |
| 28. | Відповідно до теорії електрокардіографії, серце людини: |
| 29. | Частоту ритму 60-80 у хвилину, визначають: |
| 30. | Стандартне відведення від кінцівок реєструють проекції електричного вектора серця на: |
| 31. | Активна та індиферентна точки підключаються: |
| 32. | Стандартне відведення: |
| 33. | Точка відведення називається індиферентною: |
| 34. | Електричній диполь це: |
| 35. | Ізолінія – це: |
| 36. | Точка відведення називається активною: |
| 37. | Потенціал електричного поля серця можна представити у вигляді потенціалу одного еквівалентного диполя, який дорівнює: |
| 38. | Про низьковольтну ЕКГ говорять у тих випадках, коли амлітуда комплексу QRS в усіх відведеннях від кінцівок менша: |
| 39. | Комплекс QRS електрокардіограми відповідає деполяризації: |
| 40. | Зубець Р на ЕКГ відображає: |
| 41. | У нормі зубець Q не реєструється у відведеннях: |
| 42. | Електричною систолою на ЕКГ є інтервал: |
| 43. | Вертикальним є положення ЕВС серця, якщо кут α складає: |
| 44. | Електрокардіограма - це крива: |
| 45. | Абревіатура DDD на кардіостимуляторі показує що це |
| 46. | Абревіатура AAI на кардіостимуляторі показує що це |
| 47. | Як графічно на ЕКГ відображаються імпульси електрокардіостимулятора? |
| 48. | Варіабельність діастолічного артеріального тиску в «пасивному періоді» добового моніторингу артеріального тиску (ДМАТ) в нормі становить: |
| 49. | Варіабельність систолічного артеріального тиску (САТ) протягом доби в нормі становить: |
| 50. | До інгаляційного наркозу з нижче перерахованих відносяться: |
| 51. | До інгаляційних анестетиків відносяться |
| 52. | Інструментарій, необхідний для проведення інтубації трахеї: |
| 53. | До неінгаляційних анестетиків відноситься: |
| 54. | Ефірний наркоз поділяється на: |
| 55. | Яка величина частоти дихання є критерієм переходу на штучну вентиляцію легень людини? |
| 56. | Яким є дихальний контур в апаратурі ШВЛ коли вдихається повітря з атмосфери, видих відбувається в атмосферу? |
| 57. | Яким є дихальний контур в апаратурі ШВЛ коли вдихається повітря, а видих відбувається в адсорбер? |
| 58. | Яким є дихальний контур в апаратурі ШВЛ коли вдихається повітря, а видих відбувається частково в адсорбер частково в атмосферу? |
| 59. | Для проведення наркозу використовуються суміш з трьох газів, це гази... |
| 60. | Суміш скількох газів використовується в наркозних апаратів для інгаляційного наркозу? |
| 61. | Для чого в газових балонах використовують редуктори... |
| 62. | Контрольний клапан в наркозних апаратах вибирає як джерело газу.... |
| 63. | В який колір красять балони з закисом азоту.... |
| 64. | Яку назву мають речовини для проведення наркозу? |
| 65. | Навіщо в апаратах інгаляційного наркозу використовують адсорбер? |
| 66. | Після проведення інгаляційного наркозу необхідно: |
| 67. | При наявності в операційній кисневого балону заборонено: |
| 68. | До експіраторних методів ШВЛ відносять наступні, за винятком: |
| 69. | При проведенні експіраторних методів ШВЛ об‘єм вдиху для дорослих повинен складати: |
| 70. | Мішок Амбу" це: |
| 71. | Дефібриляція проводиться при: |
| 72. | Дефібриляція: |
| 73. | Дефібриляцію можна здійснювати за допомогою: |
| 74. | Енергія першого розряду двофазного дефібрилятора для людини середньої маси тіла повинна складати: |
| 75. | При кожному послідуючому розряді дефібрилятора енергія збільшується на: |
| 76. | Максимальна енергія розряду двофазного дефібрилятора при дефібриляції складає: |
| 77. | Який елемент використовується для накопичення заряду в дефібриляторі? |
| 78. | Який елемент використовується для формування форми імпульсу розряду в дефібриляторі? |
| 79. | Яка напруга стимуляція використовується в дефібриляторі при зовнішній дефібриляції (стандарт)? |
| 80. | Рівень артеріального тиску залежить від: |
| 81. | Апарати ШВЛ призначені: |
| 82. | Для покращення дренування харкотиння використовується: |
| 83. | Гіпербарична оксигенація здійснюється шляхом: |
| 84. | Оксигенотерапія це: |
| 85. | Апарати ШВЛ можуть працювати: |
| 86. | Сеанси ГБО може проводити: |
| 87. | Кисневий балон повинен знаходитися: |
| 88. | Тиск в системі подачі кисню до апарату ГБО повинен становити: |
| 89. | Під час проведення тривалої апаратної ШВЛ медсестра повинна слідкувати: |
| 90. | Для зволоження кисню можна використовувати: |
| 91. | При проведенні оксигенотерапії необхідно: |
| 92. | Оксигенотерапію можна проводити за допомогою: |
| 93. | Чим зумовлена патогенна дія кисню в умовах гіпербарії |
| 94. | Які балони із засобами для інгаляційного наркозу мають чорний колір? |
| 95. | Балон з киснем забарвлений у: |
| 96. | Балон з закисом азоту забарвлений у: |
| 97. | Балон з циклопропаном забарвлений у: |
| 98. | При переході з балонів в апарат тиск кисню і закису азоту за допомогою редуктора знижують до: |
| 99. | Циклопропан знаходиться в балонах під тиском до 6 атм, тому |
| 100. | Перевагами відкритої системи дихання є: |
| 101. | Недоліками відкритої (без реверсії газів) системи дихання є: |
| 102. | Перевагими закритої системи наркозу є: |
| 103. | До недолікив закритої системи наркозу відносять: |
| 104. | Переваги маятникової системи наркозу: |
| 105. | Апарати ШВЛ та інгаляційного наркозу оснащені звуковою і світловою аварійною попереджувальною сигналізацією, що спрацьовує у випадках; |
| 106. | У випарниках із термокомпенсацією крім дозувальних клапанів є |
| 107. | Закис азоту в балонах знаходиться в: |
| 108. | Редуктори зі сталим тиском на виході знижують тиск із 150 до: |
| 109. | Балон з гелієм забарвлений у: |
| 110. | Балон з сірководнем забарвлений у: |
| 111. | "Основне завдання анестезіології:" |
| 112. | Найпоширеніший вид загального знеболювання - це:" |
| 113. | Абсолютні протипоказання до загального знеболювання:" |
| 114. | Переваги ендотрахеального наркозу:" |
| 115. | До якого значення зменшують тиск на виході з балонів для ШВЛ, наркозу? |
| 116. | Яким може бути редуктор на балоні із засобами для інгаляційного наркозу? |
| 117. | Для якого тиску розрахований однокамерний редуктор? |
| 118. | Для якого тиску розрахований двокамерний редуктор? |
| 119. | З чого складається випарник в апаратах ШВЛ, наркозних апаратах? |
| 120. | Які є типи систем з реверсією газів в апаратах ШВЛ, наркозних апаратах? |
| 121. | Якого типу дозиметри зазвичай використовуються в наркозних апаратах? |
| 122. | В якому з способів інгаляційного наркозу хворий здійснює вдих і видих повністю ізольовані від атмосферного повітря? |
| 123. | Гіпербарична оксигенація (ГБО) дозволяє: |
| 124. | Які позитивні ефекти використання гіпербаричної оксигенації Ви знаєте? |
| 125. | Процедури гіпербаричної оксигенації усувають: |
| 126. | Абсолютними показаннями для застосування ГБО є: |
| 127. | Яка зазвичай тривалість одного сеансу гіпербаричної оксигенації? |
| 128. | Що потрібно зробити з кисневим обладнанням перед використанням барокамери? |
| 129. | З якого матеріалу виконана кришка барокамери? |
| 130. | З якого матеріалу виконане дно барокамери? |
| 131. | Яка температура у повітря, що подається у барокамеру? |
| 132. | Який об’єм одномісної барокамери для немовлят? |
| 133. | Яке критичне значення вологості кисню в барокамері? |
| 134. | Який середній об’єм барокамери для дорослих? |
| 135. | Який тиск в барокамері ОКА-МТ? |
| 136. | Яке застосування, окрім медичного, знайшло використання барокамер? |
| 137. | В якому одязі заборонено обслуговувати барокамери |
| 138. | Чим заборонено користуватись в залі де експлуатуються барокамери? |
| 139. | ГБО - терапія особливо ефективна при наступних отруєннях |
| 140. | Що з перерахованого є протипоказанням до використання гіпербаричної оксигенації? |
| 141. | Зазвичай, залежно від патології, тривалість лікування за допомогою гіпербаричної оксигенації становить: |
| 142. | Одномісні барокамери за своїм призначенням поділяються на такі: |
| 143. | Барокамера складається з : |
| 144. | Для барокамери «ОКА-МТ» при вентиляції її чистим киснем по відкритому контуру витрата кисню становить: |
| 145. | Одномісна лікувальна барокамера для дітей віком до року виготовляється об’ємом: |
| 146. | Перший примітивний пристрій ШК, який складався з механізму нагнітання крові та оксигенації, з’явився у |
| 147. | Джон Heysham Гібон, американський хірург, довів ефективність концепції штучного кровообігу у |
| 148. | До сучасних апаратів штучного кровообігу пред'являють такі основні вимоги: |
| 149. | Необхідний парціальний тиск вуглекислого газу у апараті штучного кровообігу складає |
| 150. | До допоміжних вузлів фізіологічного блоку АШК відносять |
| 151. | Ідеї про можливість втілити в життя «збереження в живому стані будьякої частини тіла» висловлювали в |
| 152. | Апарат штучного кровообігу (АШК) представляє складну багатофункціональну систему, що складається з |
| 153. | Оксигенератор – пристрій, що забезпечує функції газообміну шляхом насичення венозної крові киснем і видаленням |
| 154. | Встановлено, що оптимальний час функціонування оксигенатора це |
| 155. | Конструкція бульбашкових оксигенаторів передбачає |
| 156. | При підвищенні температури крові розчинність газів |
| 157. | У бульбашкових оксигенаторах газообмін відбувається при прямому контакті кисню з |
| 158. | Насоси у апараті штучного кровообігу створюють в замкнутій системі перепад |
| 159. | За своєю конструкцією насоси у апараті штучного кровообігу можуть бути |
| 160. | Хвилинний об'єм серця в спокої |
| 161. | Трубопроводи АШК виготовляють стерильними, для |
| 162. | Які допоміжні насочи є в апараті штучного кровообігу окрім основного насоса? |
| 163. | У більшості сучасних апаратів штучного кровообігу використовують |
| 164. | Теплообмінник призначений для охолодження і зігрівання крові в межах від |
| 165. | Щоб уникнути травмування клітин крові під час перфузії, використовують |
| 166. | Коли було сконструйовано перший апарат штучного кровообігу? |
| 167. | Коли було виконано першу успішну операцію з використанням АШК? |
| 168. | Ким було проведено першу успішну операцію з використанням АШК? |
| 169. | На рисунку зображено |
| 170. | Чого немає в складі АШК? |
| 171. | Зі скількох блоків складається АШК? |
| 172. | Пристрій, що забезпечує функції газообміну шляхом насичення венозної крові киснем і видаленням вуглекислого газу це – |
| 173. | На рисунку зображено |
| 174. | На рисунку зображено |
| 175. | На рисунку зображено |
| 176. | Для чого в кров вводять гепарин? |
| 177. | На рисунку зображено |
| 178. | На рисунку зображено |
| 179. | Спосіб підтримки кровотоку в організмі, окремому органі або окремої області організму штучним шляхом це – |
| 180. | Яка максимальна продуктивність АШК ИСЛ- |
| 181. | Яка максимальна продуктивність АШК АИК- |
| 182. | Хто сконструював перший мембранний оксигенатор? |
| 183. | Одним з ключових компонентів ЕКМО є перенесення кисню в кров через : |
| 184. | Термін «екстракорпоральна мембранна оксигенація» скорочено –це |
| 185. | Протипоказання для ЕКМО(абсолютні): |
| 186. | Протипоказання для ЕКМО(відносні): |
| 187. | Переваги Вено-артеріального методу ЕКМО: |
| 188. | Недоліки Вено-артеріального методу ЕКМО: |
| 189. | При ено-венозній В ЕКМО насичення крові киснем відбувається в |
| 190. | Яка об'ємна швидкістькровотоку при ЕКМО для дорослих |
| 191. | Яка об'ємна швидкість руху кровотоку при ЕКМО для дітей |
| 192. | На жаль, незважаючи на високу ефективність, процедура ЕКМО дійсно несе в собі ризики, в тому числі: |
| 193. | Найбільш поширений ризик при ЕКМО |
| 194. | Найбільш небезпечний вид кровотечі- |
| 195. | Ще одним частим ризиком під час ЕКМО є |
| 196. | Під час екстракорпоральної оксигенації пацієнтам дають певні ліки, в тому числі: |
| 197. | Всі сучасні апарати ЕКМО є високоточними та мають необхідні системи для запобігання виникнення загрози здоров’ю та життю пацієнта, а саме: |
| 198. | Робота яких органів може бути замінена за допомогою екстракорпоральної оксигенації? |
| 199. | Який пристрій насичує кров киснем і видаляє з неї вуглекислий газ в апаратах ЕКМО? |
| 200. | Які пристрої поміщаються в артерії або вени під час екстракорпоральної мембранної оксигенації? |
| 201. | Протягом якого терміну можна проводити ЕКМО? |
| 202. | Які є типи ЕКМО? |
| 203. | Вено-артеріальна ЕКМО забезпечує підтримку: |
| 204. | Вено-венозна ЕКМО забезпечує підтримку: |
| 205. | Скільки канюлей для підключення потрібно під час вено-венозної ЕКМО? |
| 206. | Які види насосів можуть використовуватися в ЕКМО? |
| 207. | Які існують види діалізу? |
| 208. | В якому році було створено перший апарат для діалізу крові? |
| 209. | Хто з вчених розробив перший діалізатор, який було успішно застосовано в клініці? |
| 210. | Який з елементів є у складі апарата штучної нирки? |
| 211. | Для чого в діалізуючий розчин додають гепарин? |
| 212. | Яка середня тривалість процедури гемодіалізу? |
| 213. | З чого складається діалізуючий розчин? |
| 214. | З якого матеріалу зазвичай виготовляють діалізатори? |
| 215. | Якою є площа мембрани діалізатора? |
| 216. | За яким принципом працює діалізатор? |
| 217. | Про яку складову апарату гемодіалізу говориться: «В одну частину … поступає кров, яка збирається з судин хворого, в іншу частину подається розчин, який по складу схожий до крові» |
| 218. | Що відображається на моніторі апарату для гемодіалізу? |
| 219. | Якщо рухомою силою при переносі частинок через напівпроникну мембрану є градієнт концентрації (речовина переміщується з області з більш високою концентрацією в область з більш низькою) то цей процес має назву... |
| 220. | Якщо рухомою силою при переносі частинок через напівпроникну мембрану є градієнт гідростатичного тиску (речовина переміщується з області з більш високим гідростатичним тиском в область з більш низьким) то цей процес має назву... |
| 221. | Якщо рухомою силою при переносі частинок через напівпроникну мембрану є градієнт концентрації розчинених речовин то цей процес має назву... |
| 222. | Речовина яка запобігає згортанню крові при проведенні гемодіалізу має назву... |
| 223. | Який з типів діалізаторів має кращі характеристики для застосування в апаратах „штучна нирка”... |
| 224. | До якої температури повинен бути підігрітий діалізуючий розчин? |
| 225. | : "Яка максимальна сила звуку використовується з дiагностичною метою? |
| 226. | "Яка сила звуку має руйнiвний ефект на бiологiчнi тканини? |
| 227. | "Роздiльна здатнiсть ультразвуку збiльшиться, якщо: |
| 228. | "Вiдбивання ультразвуку iнтенсивнiше, якщо: |
| 229. | "Ультразвук - це механiчнi коливання, що розповсюджуються в середовищi з пружними властивостями з частотою: |
| 230. | "Поглинання ультразвуку збiльшиться, якщо: |
| 231. | "Вiд яких факторiв не залежить ступiнь вiдбиття ультразвукової хвилі? |
| 232. | Затухання УЗ хвиль в судинах не залежить від: |
| 233. | "Ультразвуковий промiнь огинає перешкоду не вiдбиваючись, якщо розмiр її: |
| 234. | "Для постiйнохвильового допплерiвського режиму характерно: |
| 235. | "Яка частота перетворювача забезпечує оптимальне зображення об`єкта на глибинi до 18 см? |
| 236. | "Роздiльна здатнiсть ультразвукового приладу вища у разi: |
| 237. | "П'єзоелементи в електронних перетворювачах: |
| 238. | "При якiй iз перелiчених частот перетворювач має найбiльшу роздiльну здатнiсть? |
| 239. | "Яка залежнiсть мiж частотою i перiодом коливання ультразвукової хвилi? |
| 240. | "На межi розподілу яких iз перелiчених тканин найбiльше вiдбиття ультразвуку? |
| 241. | "Чим вища частота ультразвуку, тим роздiльна здатнiсть: |
| 242. | Відомо, що ультразвук має: 1) механічне; 2) фізико-хімічне; 3) теплове; 4) специфічну біологічну дію. У сучасній медицині використовуються: .............. |
| 243. | В результаті проведеного ультразвукового обстеження у розпорядженні лікаря виявляється інформація про просторовий розподілі ......... у обстеженому об'єкті. |
| 244. | Дозоване опромінення крові квантами світла з довжиною хвилі від 280 до 680 нм називається? |
| 245. | Швидкість розповсюдження ультразвука в м'яких тканинах людини ...... |
| 246. | Найбільш вивченими фізичними ефектами ультразвука, які можуть викликати небажані наслідки у людини, є: |
| 247. | Для генерації ультразвуку стандартним ультразвуковим перетворювачем медичного діагностичного апарату найчастіше використовується .... . |
| 248. | Коли вісь доплеровського датчика складає кут менше 25 або більше 155 градусів (так звані критичні кути) з подовжньою віссю кровоносної судини, то ультразвук не проходить через межу між стінкою судини і кров'ю. Це відбувається, оскільки ......... . |
| 249. | При ультразвуковій діагностиці застосування вищої частоти ультразвука, за інших рівних умов ....... . |
| 250. | Ефект Допплера при ультразвукових діагностичних дослідженнях..... . |
| 251. | При якій процедурі відбувається опромінення крові квантами світла довжиною хвилі 0,63 мкм? |
| 252. | Навіщо при проведенні УФОК кров пропускається через кварцову кювету? |
| 253. | При якій процедурі відбувається опромінення крові квантами світла довжиною хвилі 200 - 280 нм? |
| 254. | Які з ефектів можна отримати застосовуючи для лікування УФОК. 1) бактерицидний ефект, 2) фототоксичний ефект, 3) підвищення імунітету, 4) покращення виробляння антитіл, 5) стимуляція обміну речовин, 6) покращення кровообігу. |
| 255. | Які методи фізіотерапії передбачають вплив на організм людини постійним низькочастотним струмом до 50 мА? |
| 256. | Застосування з лікарняною метою змінного частково випрямленого струму низької напруги з хаотично змінною частотою та амплітудою це: |
| 257. | Якою частотою модулюється основний сигнал при ампліпульстерапії? |
| 258. | При якому методі фізіотерапії застосовують два види струму: однонапівперіодного неперервного та двонапівперіодного випрямленого? |
| 259. | Який метод фізіотерапії використовують тільки для тамування болю? |
| 260. | Для введення ліків в організм людини застосовують: |
| 261. | При якому виді дарсонвалізації лікувальний ефект досягається за рахунок використання вихрових струмів? |
| 262. | В якому методі фізіотерапії діючим лікувальним фактором є електричний розряд, що виникає між електродом та тілом пацієнта? |
| 263. | В якому методі фізіотерапії діючим лікувальним фактором є синусоїдальний струм високої частоти та електричний розряд, що виникає між електродом та тілом пацієнта? |
| 264. | При франклінізації використовують напругу: |
| 265. | Який вид фізіотерапії має назву «електростатичний душ»? |
| 266. | Що діє на організм людини з лікувальним ефектом при франклінізації? |
| 267. | Яка частота застосовується в апаратурі УВЧ? |
| 268. | Відомо, що лікувальний ефект застосування УВЧ полягає в прогріванні тканин. Як потрібно розташувати електроди, щоб прогрівалися глибоко розташовані тканини кінцівки? |
| 269. | Відомо, що лікувальний ефект застосування УВЧ полягає в прогріванні тканин. Як потрібно розташувати електроди, щоб прогрівалися при поверхневі тканини кінцівки? |
| 270. | При індуктотермії використовують: |
| 271. | Індуктотермія це – |
| 272. | Апарат «Полюс - 101» це – |
| 273. | Яка частота використовується при сантиметровій терапії? |
| 274. | Яка частота використовується при дециметровій терапії? |
| 275. | Яка глибина проникнення випромінювання при сантиметровій терапії в тканини з великим вмістом води? |
| 276. | Яка глибина проникнення випромінювання при сантиметровій терапії в тканини з малим вмістом води (жир, кістки)? |
| 277. | Яка глибина проникнення випромінювання при дециметровій терапії в тканини з малим вмістом води (жир, кістки)? |
| 278. | Яка глибина проникнення випромінювання при дециметровій терапії в тканини з великим вмістом води? |
| 279. | У пацієнта пульс опинився 60 в хвилину. Частота скорочень серця склала ... |
| 280. | Які з перерахованих ефектів можна отримати застосовуючи для лікування АЛОК. 1) протизапальний ефект, 2) антибактеріальний ефект, 3) антиалергічний ефект, 4) зняття спазмів серцевого м’яза, 5) покращення роботи легень, 6) гормоностимулюючий ефект. |
| 281. | Тепловий ефект при процедурі УВЧ визначається ........... . |
| 282. | При застосуванні електрофізіотерапевтичної процедури - КВЧ терапії чинником, що діє, буде ......... . |
| 283. | Ефект дії на організм людини при процедурі лікувального електрофорезу визначається ........... . |
| 284. | При застосуванні електрофізіотерапевтичної процедури - індуктотермії чинником, що діє, буде ......... . |
| 285. | З якою частотою працюють небіокеровані кардіостимулятори? |
| 286. | З якою частотою працюють біокеровані кардіостимулятори? |
| 287. | З якою частотою працюють біокеровані кардіостимулятори шлуночко-синхронезуємого типу? |
| 288. | З якою частотою працюють біокеровані кардіостимулятори передсердньо-синхронізуємого типу? |
| 289. | Як називаються кардіостимулятори, які працюють завжди з однією частотою? |
| 290. | Скільки електродів використовують при передсердньо-синхронізуємій кардіостимуляції? |
| 291. | Які імпульси використовуються в методиці електросну: |
| 292. | Яка максимальна щільність струму використовується при місцевій гальванізації і електрофорезі у дорослих: |
| 293. | Які механізми викликають утворення тепла при дії струмів високої частоти: |
| 294. | При індуктотермії найбільша кількість тепла утворюється в: |
| 295. | Який апарат використовується для СМХ-терапії: |
| 296. | Як називається електричний струм трикутньої форми, частотою 100 Гц, тривалістю імпульсу 1 мсек |
| 297. | Яка частота проходження імпульсів (в Гц) в апараті "Стимул-2" |
| 298. | На яких частотах проводиться ультразвукова терапія |
| 299. | Верхня межа терапевтичної інтенсивності ультразвуку складає |
| 300. | Вкажіть на якій частоті працює апарат "Барвінок" |